Отчет

об исполнении ЗАО "Байкалэнерго" обязательств

по Концессионному соглашению от 11.12.2012г. на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки

переданных сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 276 440 000 рублей.

Концессионер – ЗАО «Байкалэнерго»

Инвестиции, фактически осуществленные за период действия концессионного соглашения

2013г. – 3 498 858,48 руб. (кап.ремонт – 1 168 858,48 руб.; модернизация – 2 330 000 руб.)

2014г. – 34 229 655,01 руб. (кап.ремонт – 2 402 474,79 руб.; модернизация – 31 827 180,22 руб.)

2015г. – 5 862 199,80 руб. (кап.ремонт – 3 259 627,27 руб.; модернизация – 2 602 572,53 руб.)

| № п/п | Объекты Концессионного соглашения | Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС | Инвестиции, фактически осуществленные за 2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концедент (бюджет), руб. | Концессионер руб. |
| 1. Тепловая насосная станция № 2, по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул.Успенского, 2 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 2. Угольная котельная, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Промышленная, 32 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
| 1 | Здание угольной котельной, литер В (инв. № 7) | - ремонт ограждения угольной котельной рп.Майна (восстановление ограждения L=523м., с воротами 3шт.) | - | 1262577,46 |
| 2 | Вентилятор ВД-10 (БД-12.5) (Инв. № 16486) | - капитальный ремонт дутьевого вентилятора ВД-10 ст. №1 | - | 54662,52 |
| 3 | Топка ТЧЗ с забрасывателем (Инв. № 16479) | - капитальный ремонт механической топки ТЧЗ-2,7/5,6 парового котла КЕ25-14С, ст. №3 | - | 351415,16 |
| 4 | Котел паровой КЕ-25-14-С №1 (инв. № 16464) | - капитальный ремонт поверхностей нагрева котла КЕ25-14С ст. №1 | - | 18388,62 |
| 3. Электрокотельная № 1, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 4. Электрокотельная № 2, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 53 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в период 2015г. не проводилась | - | - |
| 5. Тепловые сети г.Саяногорск (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 25,7 км.) |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л (инв. № 230052/2) | - капитальный ремонт участка теплосети от ТК27М в сторону ТК24М ул.Ленина L=85,4м., замена трубопровода L=170,8м. | - | 1366328,48 |
| 2 | Теплосеть г.Саяногорск, от бывшей п/бойлерной через ТК-1, ТК-1А до ТК-22 по улице Пионесркая, литера Л. (инв. № 14553) | - капитальный ремонт участка теплосети от ТК1 (ГСО) до ТК1 3 мкр. L=37,9м., замена трубопровода L=71,8м. | - | 206255,03 |
| 3 | Тепловая сеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, от ТК13М Центрального мкрн до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальной Инв. №№ 230053, 230052/1 | Реконструкция тепловых сетей (перемычка между котельными «ХКС» и «СаянТеплоКом») В стадии реконструкции: выполнена разработка проектной документации, проведена гос.экспертиза проекта, разработка проекта планировки территории. | - | 2 602 572,53 |
| 6. Тепловые сети рп.Майна (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 0,29 км.) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт на тепловых сетях в 2015г. не проводилась | - | - |
| 7. Тепловые сети рп.Черемушки (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 0,8 км.) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт на тепловых сетях в 2015г. не проводилась | - | - |
|  | Итого вложенных инвестиций за 2015г.: |  | - | 5 862 199,80 |

Примечание: Общая протяженность тепловых сетей по Концессионному соглашению – 26,9 км., из них:

- проведен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 123,3 м., замена трубопровода 242,6м.

- реконструкция тепловой сети (перемычка между котельной ИП Баскова В.В. и ООО «ХКС») – проектные работы.

Согласовано:

«Концедент»                                                                                                                               «Концессионер»

И.о.руководителя                                                                                                                        Директор

ДАГН г.Саяногорска                                                                                                                  ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго»

____________________________В.В.Чеканов                                                                        ______________________М.А.Алферов

мп                                                                                                                                                 мп

исп. Хаустова Светлана Владимировна

тел. (39042) 6-45-23