Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 719

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г.***

***капитального ремонта*** ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана капитального ремонта по Концессионному соглашению № 01/2013 от 25.07.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Площадь кв.м./протяженность, м .** | **Балансовая**  **ст-ть, руб.** | **Мероприятия, выполненные в 2019г.** | **Сумма без НДС, в руб.** | **Документы основания** |
| **Сети водоснабжения** | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Водопроводная сеть, с установленными в ТК-5, ТК-11, ТК-14, ТК-19,ТК-21 пожарными гидрантами в количестве 5 штук, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, от ТК-1 через УП, ТК –1, ТК-5, ТК-6, ТК-7 по улице Энергетиков, УП1, ТК-10 до ТК-10 в районе здания 10 по улице Изыскателей; от ТК-10 через ТК-11, ТК-11, ТК-12, УП2 до ТК-13; от ТК-12 через ТК-14, ТК-15, ТК-17 до ТК-18 в районе жилого дома 5 по улице Изыскателей; от ТК-17 через ТК-19, ТК-21, ТК-21 , ТК-22 до ТК-23 в районе жилого дома 1 по улице Энергетиков, литера Л | 2002 | 813,95 | 588 686,01 | Капитальный ремонт водопровода на участке ТК46-ТК50 (спутником с ГВС)  L=84,5м. | **141 431,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приёмке выполненных работ за август 2019г. №3 от 19.08.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 №2 от 30.08.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №3 от 19.08.2019г.; Акт технического освидетельствования водопроводных сетей (шурфовка) рп.Черемушки от ТК46-ТК50 (спутником ГВС) от 04.04.2017г. |
| **Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) (комплекс водозаборных сооружений) по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск р.п. Черемушки, 105а** | | | | | | | | |
| 2 | 110011 | Резервуары чистой воды 2 шт.,  литера Г  (V=1500 м.куб.) |  | 422,2 | В стоимости насосной станции 2-го подъема, литер В | Капитальный ремонт запорной арматуры камеры переключения резервуаров чистой вода №1 | **543 879,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2019г. №10 от 30.09.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г. №3 от 30.09.2019г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №10 от 30.09.2019г.; Акт проверки технического состояния от 18.04.2018г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | **721 769,00** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 719

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г.***

***модернизации имущества*** ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий Концессионного соглашении № 01/2013 от 25.07.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Кол-во/ шт.** | **Балансовая**  **ст-ть, руб.** | **Мероприятия, выполненные в 2019г.** | **Сумма без НДС, в руб.** | **Документы основания** |
| **Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) (комплекс водозаборных сооружений)**  **по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 105а** | | | | | | | | |
| 1 | 110011 | Резервуары чистой воды, 2шт. литер Г ( V= 1500 м.куб. каждый) |  | 2 | В стоимости насосной станции 2-го подъема, литер В | Строительно-монтажные работы по объекту «Монтаж системы автоматического регулирования уровня воды в РЧВ НС 2-го подъема (фильтровальная станция) рп.Черемушки | **2 475 949,00** | Договор строительного подряда № 21-19 от 19.08.2019г., Дополнительное соглашение №1 от 01.12.2019г. к договору подряда №21-19 от 19.08.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019г. №1 от 01.12.2019;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 №1 от 01.12.2019г.;  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №СКС00000001 от 31.01.2020г. |
| **Сети водоснабжения** | | | | | | | | |
| 2 | 620169 | Водопровод от комплекса водозаборных сооружений  до напорного резервуара чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул.Дорожная, 6, до ул.Звездная, 1а, Литера Л | 1970 |  | 1271805,60 | Строительно-монтажные работы по объекту «Монтаж узла учета на участке водопроводной сети между ВК65(П) и ВК133(Г), г.Саяногорск | **178 195,00** | Договор строительного подряда № 41-18 от 03.10.2018г., Дополнительное соглашение №1 от 17.01.2019г. к договору подряда №41-18 от 03.10.2018г.;  Акт о приемке выполненных работ за август 2019г. №1 от 20.08.2019;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 №1 от 20.08.2019г.;  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №СКС00000003 от 24.09.2020г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | **2 654 144,00** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова