| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г.Саяногорска |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2017г. № 1039

# Об исполнении обязательств за 2016 год

# по  Концессионному соглашению

# от 11.12.2012г.

На основании письма ОП «Саяногорские тепловые сети» Акционерного общества «Байкалэнерго» (вх. ДАГН № 614 от 06.02.2017г.), акта от 21.04.2017г. об исполнении ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2016г., руководствуясь п.3.7, п.5.3. Концессионного соглашения от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 №51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Принять исполнение в 2016 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 2 011 355 (Два миллиона одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 76 копеек.

2. Принять исполнение в 2016 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения  от 11.12.2012г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 603 329 (Шестьсот три тысячи триста двадцать девять ) рублей 06 копеек.

3. Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенной в 2016 году модернизации и капитального ремонта имущества, выполненного ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения Концессионного соглашения от 11.12.2012г., в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему распоряжению.

4.   Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1 Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2 Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                    В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                       Е.И.Храмова

Начальник отдела муниципального имущества		                 С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1039

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. капитального ремонта АО «Байкалэнерго» ОП «Саяногорские тепловые сети» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Мероприятия, выполненные в 2016г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14667Д | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-4 через ТК-26 до ввода в жилой дом 36, через ТК-27 до ввода в жилой дом 37, литер Л | 1978-1979 | 156,00 | 2 077,09 | Капремонт участка тепловой сети от ТК26 д.№37 Заводской мкрн. L=75,9м. | 137693,70 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-01/16 от 31.05.2016г., Акт на осмотр теплосети в шурфе б/н от 09.04.2014г., Акт приемки тепловой сети из кап.ремонта от 18.05.2016г. |
| 2 | 14552А | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Енисейский микрорайон, от ТК-13 через УП, УП1, УП2, УП3, УП4, УП5, ТК-13, УП6, УП7, УП8, УП9, т7 до ввода в жилой дом 2, через ТК-37 до ввода в жилой дом 1; от ТК-16 через ТК-17 до ввода в жилой дом 16, через УП10, УП11, УП12, ТК-18 до ввода в жилой дом 15, через ТК-19, УП13 до ввода в здание д/с №5, через ТК-20 до ввода в жилой дом 14, через ТК-21, ТК-22 до ввода в жилой дом 13, до ТК-24; от ТК-21 через УП14, ТК-29 до ввода в жилой дом 12, через УП15, УП16, до ввода в жилой дом 10, через т2 до ввода в жилой дом 11, через ТК-30, УП17, УП18 до ввода в здание школы №1, до ввода в жилой дом 9, через ТК-31 до ввода в жилой дом 4, через УП19, УП20, УП21, УП22 до ввода в жилой дом 5/6, литера Л | 1968-1972 | 1859,45 | 2 463 530,76 | Изоляция трубопроводов в ТК (Енисейский м-н, Комсомольский м-н, Заводской м-н) | 87972,80 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-21/16 от 31.12.2016г. Акты обследования тепловых камер б/н от 10.11.2016г., Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 28.10.2016г. |
|  | 14542А | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-11 через т1 до ввода в жилой дом 73, от жилого дома 73 через т2, ТК-41 до ввода в жилой дом 72, от жилого дома 72 через т6 до ввода в жилой дом 71, от жилого дома 71 через т7, т8 до ввода в жилой дом 70, от жилого дома 70 через т9 до ввода в жилой дом 69; от ТК-41 через т3, т4 до ввода в жилой дом 76, от жилого дома 76 через ТК-42 до ввода в здание 65; от ТК-42 через т5 до ввода в жилой дом 75, от жилого дома 75 через ТК-43 до ввода в здание 60 по улице Дорожная, литера Л | 1977-1979 | 899,60 | 1 411 390,68 |  |  |  |
|  | 14654 | Теплосеть по адресу: От ТК-0 в районе котельной "Тепловик" через ТК-2, ТК-6 до ТК-13, по улице Дорожная, от ТК-2 через ТК-3, ТК-5 до ТК-6, литера Л | 1972 | 1 573,50 | 1 003 250,04 |  |  |  |
|  | 14658Б | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-53 через УП, ТК-57 до ТК-58, литера Л | 1975 | 262,90 | 133 903,91 |  |  |  |
| 3 | 230052/2 | Тепловая сеть РХ, г.Саяногорск, от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, литера Л | 1986 | 745,20 | 3 245 385,29 | Изоляция трубопровода тепловой сети в ТК Ленинградский мкрн. | 37 826,25 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-22/16 от 21.12.2016г., Акт обследования тепловых камер от 12.12.2016г., Акт приемки тепловой сети из капремонта от 20.12.2016г. |
| 4 | 14 | Тепловая сеть. РХ, г.Саяногорск, пгт.Майна, улица Ленина, от ТК 20 в районе жилого дома 74 до ТК-20-13а в районе жилого дома 88, итера Л | 1990 | 289,00 | 1 951,00 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК20-5 до ТК20-9 по ул.Ленина L=85,4м. | 187 080,56 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-09/16 от 30.09.2016г., Акт тех.освидетельсвования тепловых сетей от 15.01.2013г., Акт приемки тепловой сети из капремонта от 19.09.2016г. |
| ###### Комплекс Угольной котельной рп.Майна, ###### расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16477 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | 1988 | 1 | 256 539,72 | Капитальный ремонт механической топки ТЧЗ-2,7-5,6 ст.№МТ-2 котлоагрегата №2 | 625832,46 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-03/16 от 30.06.2016г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. |
| 6 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт механической топки ТЧЗ-2,7-5,6 ст. №1 (котел №2) | 122971,15 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-18/16 от 22.12.2016г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 26.12.2016г. |
| 7 | 7 | Здание угольной котельной литер В | 1990 | 2197,9 | 19 547 955,96 | Капитальный ремонт кровли строения ШЗУ, административного здания | 127482,14 | Хозспособ. Акт тех.осмотра кровли от 19.09.2016г., Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-19/16 от 26.12.2016г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 26.12.2016г. |
| ###### Комплекс Электрокотельной №1, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16406 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | 1976 | 1 | 30 543,66 | Капитальный ремонт котла электродного КЭВ 6000/6 ст.№ 4 | 100484,44 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-02/16 от 30.06.2016г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 22.06.2016г. |
| 9 | 009 | Здание Электрокотельной № 1 литер В в составе: Ворота литер Г1 Ограждение литер Г2 Ворота литер Г3 Ворота литер Г4 | 1980 | 1681,7 11,3 226,92 13,0 11,9 | 9 592 326,12 | Капитальный ремонт ограждения Электрокотельной № 1 | 584012,26 | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ХОЗ-08/16 от 31.10.2016г. Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 011 355,76 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 16.05.2017 г.  № 1039

Перечень муниципального имущества - объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2016г. модернизации имущества

АО «Байкалэнерго» ОП «Саяногорские тепловые сети» в рамках исполнения Концессионного соглашении от 11.12.2012г.

| № п/п | Наименование выполненного мероприятия | Год приобретения | Стоимость, руб. | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Комплекс Угольной котельной рп.Майна, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32 |  |  |  |  |
| 1 | Замена питательного насоса ЦНСГ-38-220 инв. №2101 на ЦНСГ-13-210 | 2016 | 24 728,06 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2016г. №ХОЗ-04/16 от 31.08.2016г. |
|  |  |  | 13 717,58 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за август 2016г. №ХОЗ-05/16 от 31.08.2016г. |
|  |  |  | 18 463,95 | Корректировка 20-го счета за август 2016г. (заработная плата) |
|  |  |  | 77 491,53 | Договор поставки №28-16 от 12.04.2016г. |
| Итого: |  |  | 134 401,12 |  |
| 2 | Приобретение счетчика пара вихревой «Метран-332-5200-Н-1.6К1» с расходомером ЭРСВ-440Ф Ду 40 в комплекте (1шт.) | 2016 | 23 185,99 | Корректировка 20-го счета за октябрь 2016г. (заработная плата) |
|  |  |  | 330 962,69 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за октябрь 2016г. №ХОЗ-10/16 от 31.10.2016г. |
|  |  |  | 60 892,21 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за октябрь 2016г. №ХОЗ-11/16 от 31.10.2016г. |
|  |  |  | 53 887,05 | Хоз.способ. акт о приемке выполненных работ за октябрь 2016г. №ХОЗ-12/16 от 31.10.2016г. |
| Итого: |  |  | 468 927,94 |  |
| Всего: |  |  | 603 329,06 |  |

Примечание: Данное имущество в муниципальную собственность не передано.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов