| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Республика Хакасия в составе Российской Федерации Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город Администрация муниципального образования город Саяногорск 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр, 1. т.2-02-00, факс 2-16-01 kancelyariya@sng.khakasnet.ru Исх.№ __ от ______ 2012г. |  |
| --- | --- |

10 апреля 2013г.							                       г.Саяногорск

АКТ № 17

результатов работы рабочей группы по установлению

правильности начисления платы

за жилищно-коммунальные услуги гражданам.

Местонахождение МКД: РХ, рп Черемушки, дом № 12.

В целях предоставления гражданам информации о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг Рабочей группой по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам(далее по тексту — Рабочая группа), созданной на основании постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 42 от 23.01.2013г.(с изменениями от 30.01.2013г. и 18.03.2013г.), проведен осмотр многоквартирного дома (МКД), запрошена техническая документация по дому, а также документы  и пояснения по начислению платы собственникам помещений МКД от управляющей и ресурсоснабжающих организаций. Рабочая группа проводила работу по МКД в период с 24.01.2013г. по 10 апреля 2013г. Информация запрашивалась и анализировалась за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

В результате работы установлено следующее :

    - Информация, запрошенная в ходе проверки частично совпадает с информацией, включенной  в Стандарт  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.) и обязательной для представления неограниченному кругу лиц, а также для публикации на сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании муниципального образования г.Саяногорск — газете «Саянские ведомости». Во исполнение требований указанного нормативного документа информация о предоставляемых жителям МКД жилищных и коммунальных услугах управляющей компанией создан такой сайт. Основная информация об оказываемых услугах, их объемах, стоимости и размерах платежей опубликована в установленном порядке.

    - Общая информация:

Дата постройки дома – 1979год. Капитальный ремонт  частично производился в 2009 году. Физический износ МКД  - 16 %. Общее состояние МКД -удовлетворительное.

Площадь МКД

|  | По данным управляющей компании | По данным ресурсоснабжающей организации | По данным Комитета ЖКХиТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая Полезная Жил.пом-я Нежил.пом-я | 5829,3 5212,2 5212,2 0 | 5829,3 5213,3 5213,3 0 | 5829,3 5269,6 5269,6 0 |

Количество помещений МКД :

| всего | жилых | нежилых | с ИПУ | без ИПУ | «нулевых» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 0 | 93 | 27 | 2 |

Наличие отдельно стоящих зданий и сооружений, запитанных от сетей МКД не установлено.

Способ управления МКД — управление управляющей компанией ООО «ЖЭУ Черемушки», что подтверждается Протоколом внеочередного заочного общего собрания собственников помещений МКД № 1 от 28.02.2011г.(далее по тексту — Протокол № 1 от 28.02.2011 г.)

Согласно пояснений специалистов управляющая компания приступила к обслуживанию МКД с 01.04.2011г.

Договоры управления МКД заключены. На момент проверки представлено 93 договора, подписанных собственниками.

Совет МКД создан.

Согласно пояснений УК задолженность собственников по состоянию на начало финансового года (01.01.2012г.) по всем ЖКУ составила 576 282,47 руб.; на 31.12.2012г. — 643 507,4 руб. Среднемесячное начисление платы за ЖКУ в 2012 году по дому — 305 108,82 руб. Задолженность жителей по итогам года возросла.

    - С участием собственников помещений МКД проведен осмотр подвальных помещений дома № 12 рп.Черемушки и составлен Акт обследования технического состояния инженерных систем ГВС, ХВС, отопления и канализации и снятия показаний общедомовых приборов учета от 04.02.2013г.

На дату обследования установлено следующее:

Освещение в рабочем состоянии  не по всему подвалу. Большие слуховые окна зашиты, малые оставлены.

На доме  установлено два общедомовых прибора   учета тепловой энергии ТЭМ-104 на тепловых узлах(тепломеры).

Приборы в рабочем состоянии, показания прибора на момент проверки: Тепловой узел №1. Установлен — 01.10.2010г. Выводился из эксплуатации : с 04.10.2012г по 11.10.2012г. На 10.04.2013г снят на государственную поверку.

Q = 1827,477 Гкал

V1 = 82434,26 м3

V2 = 73823,89 м3

G1 = 5,01 м3/ час

G2 = 4,8  м3/час

T1 = 89 0 С

T2  = 59 0 С

Наработка прибора 21337 час (21019)час

Счетчик ГВС на обратке не исправен.

Тепловой узел №2. Установлен — 23.04.2010г. Выводился из эксплуатации : с 20.05.10 по 01.09.2010г. и с 25.05.2011.12г. по 04.12.2012г. На 10.04.2013г снят на государственную поверку.

Q = 945,26 Гкал

V1 = 57404,02 м3

V2 = 54021,33 м3

G1 = 4,72 м3/ час

G2 = 4,34 м3/час

T1 = 96,3 0 С

T2  = 73,70 С

Наработка прибора 21613 час

Счетчики ГВС  исправны.

Счетчик ХВС  2 ввод  исправный - показания  06655 м3

Счетчик ХВС  1 ввод  исправный - показания  02939 м3

Магистральные  трубопроводы  отопления и ГВС находятся в удовлетворительном состоянии,  заизолированы, необходимо установить дополнительные крепления на теплоизоляцию. Теплоизоляция сильно повреждена кошками. Температура в подвале 19,00С. Выявлены две капельные течи сборок вентилей на ГВС и отоплении. За 17 минут на одном вентиле ГВС  набежало 0,4 литра воды.   Канализационный коллектор на подпоре, течь стоков в подвал, в подвале стойкий запах фекалий.  На коллекторе имеются трещины 6 штук,  проделанные  в коллекторе отверстия для чистки и тройники не закрыты пробками, что усиливает запах. Распределительные электрические коробки не закрыты, провода на скрутках.

Показания электросчетчиков № 04400550- 16236; №004469459- 15319

Прочих потребителей на доме нет.

Согласно пояснений специалистов управляющей компании, собственники МКД участвуют  в осмотрах имущества дома и снятии показаний приборов учета.

Анализ технического состояния и показателей приборов учета позволяет сделать следующие выводы :

1) Дом полностью укомплектован общедомовыми приборами учета за исключением прибора на водоотведение. Это позволяет вести начисление платы пользователям за фактически потребленные внутри дома коммунальные ресурсы. Однако, нахождение в неисправном состоянии прибора учета горячего водоснабжения на обратном трубопроводе (ГВС) не позволяет анализировать правильность показаний тепломера в части объемов потребленной домом горячей воды. Прибор необходимо ввести в эксплуатацию.

2) Затраты ресурсоснабжающих организаций (РСО), сложившиеся на магистральных сетях за пределами МКД, к оплате собственникам не предъявлялись. Взаиморасчеты между РСО и управляющей компанией проводятся по показаниям приборов учета и нормативам потребления в период вывода приборов из эксплуатации.

3) Начисление платы за горячее водоснабжение, согласно пояснений специалистов Саяногорского расчетно-кассового центра» ведется расчетным способом по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии (тепломеру). Общедомовой прибор учета ГВС используется при настройке тепломера, а также для сравнительного анализа показаний приборов учета (контроль за расчетными показателями).

4) Нарушение теплоизоляции ведет к непроизводительным расходам тепла, что, в конечном итоге, влияет на размер корректировки по теплоснабжению. Об этом же свидетельствует температура в подвале.

5) Потери ГВС и ХВС на общедомовых сетях в виде течей и свищей приводят к начислению жителям дополнительной платы на общедомовые нужды (ОДН).

6) Система канализации требует срочного ремонта.

    - Рабочей группой проведен анализ заявок, поданых в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ЖЭУ Черемушки». Всего за 2012 год подано 193 заявки. 68 заявок касаются неполадок внутри квартиры, остальные 125 заявок касаются необходимости выполнения работ или устранения аварийных ситуаций по отоплению, ремонту швов, кровли, подъездов, качеству горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, содержания придомовой территории. В рамках выборочной проверки все заявки отработаны.

Количество заявок граждан и их распределение по видам работ свидетельствует о плохом техническом состоянии МКД и и активном участии граждан в контроле за состоянием общего имущества МКД.

    - Собственниками утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД — 15,03 руб./кв.м., а также на капитальный ремонт 1,28 руб./кв.м.

Управляющей компанией предоставлен Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом № 8 пгт.Черемушки за отчетный период с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012г. Период отчета не охватывает полный финансовый год ввиду того, что предыдущий отчет был сделан за полный год работы управляющей компании, приступившей к работе с 01.04.2011г. Следующий отчет будет сделан за 2013 финансовый год, не позднее окончания 1 квартала 2014 года (ст. 162 ЖК РФ). Следует отметить продуманность формы и полноту предоставленного отчета.

Всего по МКД за 2012 год начислено  на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 908 890,7 руб., оплачено собственниками - 913 584,36 руб.  на проведение работ по капитальному ремонту запланировано 72 928,87руб., выполнено работ на сумму, полученную от собственников — 73 648,57руб. (превышение - за счет долга жителей с прошлого года). Факт выполнения работ не проверялся, поскольку это не входит в цели проводимой проверки.

Управляющая компания, в пределах определенных при заключении договора управления, выполнила принятые на себя обязательства.

6. По сведениям Управляющей компании ООО «ЖЭУ Черемушки» в многоквартирном доме по адресу : рп.Черёмушки, д.12 всего 27 квартир, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета, что составляет 23% от всего числа квартир (120).

Обход данных квартир производился 11.03.13г.

При обходе не открыли дверь и не смогли получить информацию от соседей по 3 квартирам.

По оставшимся 24 квартирам получена следующая информация:

- 2 квартиры сдаются в аренду, превышение проживающих над количеством зарегистрированных 4 человека;

- 3 квартиры, в которых проживает большее количество человек, чем зарегистрировано, всего на 4 человека. В остальных квартирах превышения количества фактически проживающих над количеством зарегистрированных граждан не установлено.

Таким образом, в данном доме незарегистрированными проживают 8 человек, посчитаем расход коммунальных ресурсов, которые распределили на всех граждан данного дома.

| № п/п | Наименование | Период | Объем, м3 | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодная вода | с 01.01.12г. по 01.07.12г. | 262,61 | 3 014,74 |
|  |  | с 01.07.12г. по 31.12.12г. | 262,61 | 3 377,14 |
|  |  | ИТОГО | 525,22 | 6 391,88 |
| 2 | Горячая вода | с 01.01.12г. по 01.07.12г. | 179,18 | 15 580,05 |
|  |  | с 01.07.12г. по 01.09.12г. | 59,73 | 5 659,23 |
|  |  | с 01.09.12г. по 31.12.12г. | 119,46 | 11 637,40 |
|  |  | ИТОГО | 358,37 | 32 876,68 |
| 3 | Водоотведение | с 01.01.12г. по 01.07.12г. | 441,79 | 5 619,59 |
|  |  | с 01.07.12г. по 31.12.12г. | 441,79 | 6 291,12 |
|  |  | ИТОГО | 883,58 | 11 910,71 |
| 4 | ВСЕГО УБЫТКИ |  |  | 51 179,27 |

Управляющей компанией совместно с жителями проводится работа по составлению актов о фактическом проживании, с последующим доначислением платы.

7.Полномочиями по утверждению всех нормативов на коммунальные услуги начиная с 2010 года наделены органы государственной власти субъектов РФ.

Норматив на отопление, действующий в течение 2012 года, утвержден Приказом государственного комитета по тарифам и энергетике РХ от 30.12.2010г. №525-п. Для домов данного типа он составляет 0,0167 Гкал/м2.

Учитывая, что  до начала 2012 года органами государственной власти субъекта РФ нормативы на холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение не были утверждены, то применялись нормативы ранее утвержденные  Постановлением администрации г.Саяногорска от 26.11.2006г. № 1926 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».

Дом №12 рп Черемушки имеет полную степень благоустройства и нормативы составляют:

-на холодное водоснабжение составляет 5,471 м3 на человека в месяц;

-на горячее водоснабжение составляет 3,733 м3 на человека в месяц;

-на водоотведение  составляет 9,204 м3 на человека в месяц;

Расчет объемов коммунальных услуг, выставляемых населению осуществляет ООО «Расчетно-кассовый центр», который работает с ООО «ЖЭУ Черемушки» на основании агентского договора (ООО «ЖЭУ Черемушки» оказывает услуги по выставлению счетов населению на основании предоставленных данных).

8.Проверка начислений по коммунальным услугам показала следующее :

8.1.Отопление:

Тарифы на тепловую энергию утверждены Приказом Госкомитарифэнерго РХ от 27.12.11 2011 года №286-т и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 1297,69 руб/Гкал. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 1379,37 руб/Гкал. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 1422,56 руб/Гкал. с НДС

Расчет размера корректировки за отопление по каждой квартире производился в соответствии с пп. 3 пункта 2 приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 307 от 23.05.2006г.  по формуле № 8 :

Объем выставленных по отоплению дома счетов РСО (х) (площадь жилого (нежилого) помещения (:) общую полезную площадь жилого дома) (–) объем выставленных счетов за услуги отопления по данному помещению за прошедший год.

Проанализировав данные за 2012 год были получены следующие результаты:

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 1 089 617,16 рублей (812.7 Гкал).

Населению предъявлено за услуги отопления 1 413 546,72 рублей (1044,80 Гкал.). По расчетам КЖКХиТ г.Саяногорска (исходя из утвержденного норматива) населению в течение года должно быть начислено 1044,52 Гкал. или 1413164,99 рублей. При этом, населению было выставлено Такое расхождение допустимо в пределах округлений до 2-х знаков.

Корректировка жителям не начислялась.

Расчетный объем корректировки должен был составить (-323 929,56) рублей.

Таким образом, населению было выставлено за услуги отопления больше, чем стоимость фактически потребленного тепла домом на (-323 929,56) руб.

8.2. Холодное водоснабжение

Тарифы на холодную воду утверждены Приказами Госкомтарифэнерго РХ приказ от 16.04.2012г. № 43-к, приказ от 21.11.2011г. №180-к и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –11,48 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

Расчет объема холодной воды на общедомовые нужды для отдельной квартиры производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем холодной воды, выставленный РСО (–) Объем холодной воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

За период январь-декабрь 2012 года дом потребил холодной воды на общую сумму 129 834,14 рублей (10 835,32 м3).

Населению предъявлено за услуги холодного водоснабжения 122 183,41 рублей или 10 240,35 м3.

Сумма выставленной услуги по ХВС на общедомовые нужды составила 7650,77 рублей или 594,93м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 7650,73 рублей или 594,97 м3.

Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в 2012 году была выставлена сумма в размере 129 834,18 рублей, что больше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 0,04 рубля.

8.3. Горячее водоснабжение

Тариф на горячую воду утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 27.12.2011г. № 289-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –86,95 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 94,75 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 97,42  руб/м3. с НДС.

Расчет объема горячей воды на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем горячей воды, выставленный РСО (–) Объем горячей воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

За период январь-декабрь 2012 года дом потребил горячей воды на общую сумму 481790,04 рублей или 5429,04 м3.

Населению предъявлено за услуги горячего водоснабжения 522774,8 рублей или 5860,511м3.

Сумма выставленной услуги по ГВС на общедомовые нужды составила             (-21 484,29) рубля или (-220,54)м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено (-431,48) м3 или (-40984,76) руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в 2012 году была выставлена сумма в размере 501290,51 рублей, что больше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 19 500,47 рублей.

8.4. Водоотведение.

Тариф на водоотведение утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 21.11.2011г. №180-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –12,72 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 14,24 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 14,24  руб/м3. с НДС.

Расчет объема услуги водоотведения на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем сточной жидкости, выставленный РСО (–) Объем сточной жидкости, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

За период январь-декабрь 2012 года получил услуги водоотведения на общую сумму 222687,99 рублей или 16947,786м3.

Населению предъявлено за услуги водоотведения 212435,83 рублей или 16123,91 м3.

Сумма выставленной услуги по ВО на общедомовые нужды составила 10992,3 рублей или 601,368 м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 823,88 м3 или 10252,16руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в 2012 году была выставлена сумма в размере 220 999,31 рубля, что меньше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 1688,68 рублей.

8.5. Электроэнергия.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

За период январь-декабрь 2012 года получил электроэнергии на общую сумму 266 145,04 рублей или 279 609,72 квт/ч.

Населению предъявлено за услуги электроэнергии 253 096,66 рублей или 266103,63 квт/ч.

Сумма выставленной услуги на общедомовые нужды составила 13 048,38 рублей или 13 506,09 квт/ч.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 13 506,09 квт/ч или 13 048,38 руб.

Таким образом, населению за поставленную электроэнергию в 2012 году была выставлена сумма в размере 266 145,04 рублей, что соответствует суммы, выставленной ОАО «Хакасэнергосбыт».

9.В период в сентября по декабрь 2012 года управляющей компанией не была налажена работа по принятию показаний индивидуальных приборов учета от жильцов в сроки с 23 по 25 число каждого месяца. Не установлен график снятия показаний общедомовых приборов учета, единый для РСО и УК. Искажение показаний о фактическом потреблении жителями дома коммунальных ресурсов на отчетную дату также оказало влияние на начисление платы за общедомовые нужды.

10. Собственники МКД участвуют в снятии показаний общедомовых приборов учета, а также в принятии работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. До настоящего времени не утвержден перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2013 год.

По итогам работы Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам пришла к следующим выводам:

1. В целом, при начислении платы собственникам за жилищно-коммунальные услуги в течении 2012 года, включая начисление корректировки за отопление и платы за общедомовые нужды, управляющая компания ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» применяла нормативы, тарифы и порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, установленные действующим в данный период законодательством.

2. Основной причиной необходимости проведения доначисления платы за общедомовые нужды по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению рабочая группа считает относительно плохое техническое состояние дома. При этом, его техническое состояние обусловлено сроком эксплуатации – более 30 лет и, как следствие, необходимостью постоянного планомерного текущего и капитального ремонта инженерных коммуникаций и несущих конструкций дома.

3. Начата, но не поставлена в полной мере аналитическая работа с целью своевременного выявления общедомовых приборов учета с погрешностью показаний выше установленных паспортом прибора.

Исходя из вышеприведенных выводов Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам приняла следующие решения:

1. Опубликовать настоящий Акт в газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск для сведения жителей дома № 12 рп.Черемушки, иных заинтересованных лиц.

2. Гражданам, подавшим заявления по вопросам рассмотренным Рабочей группой, направить копию Акта по почте или вручить под роспись.

3. Направить копию настоящего Акта :

- в управляющую компанию ООО «ЖЭУ Черемушки» и ресурсоснабжающие организации ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» для принятия мер по улучшению управления данным МКД, повышению качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- в Государственную жилищную инспекцию РХ для информации;

- в прокуратуру г.Саяногорска для рассмотрения вопроса о наличии в действиях управляющей компании ООО «ЖЭУ Черемушки» и ресурсоснабжающих организаций ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» или иных юридических лиц, чьи действия проанализированы в настоящем Акте, признаков правонарушений.

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома № 12 рп.Черемушки :

- продолжать активную работу в рамках контроля за исполнением управляющей компанией условий договора управления МКД, в частности — за восстановлением работоспособности приборов учета ГВС;

- в целях снижения непроизводительных потерь домом коммунальных ресурсов и, как следствие, снижения платы граждан, утвердить в установленном порядке перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год, рассмотреть возможность проведения энергообследования МКД;

- в целях снижения платы за общедомовые нужды совместно с управляющей компанией и соответствующими государственными структурами продолжать вести работу по снижению количества незарегистрированных в доме граждан, а также по снижению количества квартир без ИПУ;

- рассмотреть активом МКД и вынести на рассмотрение общего собрания собственников вопрос об  установке общедомовых приборов учета на водоотведение;

- в целях повышения эффективности работы управляющей компании и РСО снизить задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать ООО «ЖЭУ Черемушки» :

- провести дополнительную проверку начисления платы гражданам за коммунальные услуги и сделать перерасчет, о результатах уведомить жителей и Рабочую группу;

- в кратчайшие сроки разместить в сети Интернет, в СМИ и на стендах всю информацию, предусмотренную Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД;

- разместить в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1468 от 28.12.2012г. и постановления № 354 от 06.05.2011г., что позволит собственникам помещений МКД ознакомиться и, при необходимости, самостоятельно рассчитать стоимость предоставленных услуг. А также : сканированные копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, специализированными организациями, оказывающими жилищные услуги (обслуживание лифтового оборудования, вывоз, захоронение ТБО и т.д.), иными организациями, привлекаемыми управляющей компанией для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД; счета, выставленные к оплате, информацию по задолженности управляющей компании перед РСО, ежемесячные данные о показаниях общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, сведения о произведенных перерасчетах гражданам и иную информацию, указанную в Правилах предоставления коммунальных услуг;

- своевременно извещать жителей дома об изменении тарифов и нормативов на ЖКУ, основаниях и причинах таких изменений;

- усилить разъяснительную работу с жителями о причинах, послуживших в конкретном месяце основанием для начисления платы за общедомовые нужды, а также усилить работу по взысканию задолженности;

-  в течении месяца с момента получения настоящего Акта составить на 2013 год перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД, необходимых для снижения потерь коммунальных ресурсов, предложить их для утверждения собственникам помещений МКД;

- в случае принятия собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта общего имущества МКД, составить перечень работ по капитальному ремонту согласно видов работ. Установленных ЖК РФ и рассчитать тариф на капитальный ремонт;

- в рамках требований действующего законодательства вести регулярную работу по сверке показаний индивидуальных приборов учета собственников жилых и нежилых помещений с передаваемыми показаниями;

- вести работу по установке индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, включая принудительную установку, начиная с 01.07.2013г.;

- содержать в исправном состоянии все имеющиеся общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, подаваемых на дом; не допускать их вывода из действия на срок более 15 дней;

- вести постоянный анализ работы общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с целью своевременного выявления отклонения сходимости параметров(погрешности) приборов в сравнении с паспортными данными; при необходимости привлекать специалистов ресурсоснабжающих организаций и иных специализированных организаций;

- с участием собственников помещений МКД проводить плановые и внеплановые осмотры технического состояния общего имущества МКД в целях их своевременного информирования о необходимости плановых и внеплановых работ. Публиковать данную информацию в СМИ.

Глава  муниципального

образования г. Саяногорск   			                                                Л.М.Быков

Заместитель председателя рабочей группы:

| Заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам |  | А.А. Баранников |
| --- | --- | --- |

Члены  рабочей группы:

| 1.Заместитель прокурора г.Саяногорска |  | О.Г. Благова |
| --- | --- | --- |
| 2.Помощник прокурора г.Саяногорска |  | Н.В. Ведягина |
| 3.Начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | Е.Ю. Михалева |
| 4.Главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | М.Н. Шаталова |
| 5.Заместитель руководителя Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска 6.Начальник экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |  | Н.В. Березникова А.А.Казанцева |
| 7.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.И. Бояринова |
| 8.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.В.Маткаримова |
| 9. Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | В.С.Анисимов |
| 10.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | А.Н.Краснослободцев |
| 11.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | С.С.Матвиенко |
| 12.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Н.Медюк |