| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Республика Хакасия в составе Российской Федерации Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город Администрация муниципального образования город Саяногорск 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр, 1. т.2-02-00, факс 2-16-01 kancelyariya@sng.khakasnet.ru Исх.№ __ от ______ 2012г. |  |
| --- | --- |

20 марта 2013г.							                       г.Саяногорск

АКТ № 2

результатов работы рабочей группы по установлению

правильности начисления платы

за жилищно-коммунальные услуги гражданам.

Местонахождение МКД :   РХ, город Саяногорск, Ленинградский м-н, д. 49.

В целях предоставления гражданам информации о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг Рабочей группой по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам(далее по тексту — Рабочая группа), созданной на основании постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 42 от 23.01.2013г.(с изменениями от 30.01.2013г. и 18.03.2013г.), проведен осмотр многоквартирного дома (МКД), запрошена техническая документация по дому, а также документы  и пояснения по начислению платы собственникам помещений МКД от управляющей и ресурсоснабжающих организаций. Рабочая группа проводила работу по МКД в период с 24.01.2013г. по 20 марта 2013г. Информация запрашивалась и анализировалась за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

В результате работы установлено следующее :

    - Информация, запрошенная в ходе проверки частично совпадает с информацией, включенной  в Стандарт  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.) и обязательной для представления неограниченному кругу лиц, а также для публикации на сайте в сети Интернет и в официальном печатном издании муниципального образования г.Саяногорск — газете «Саянские ведомости». В нарушение требований указанного нормативного документа информация о предоставляемых жителям МКД жилищных и коммунальных услугах, их объемах, стоимости и размерах платежей, не опубликована в установленном порядке.

2. Общая информация :

Дата постройки дома – 1988год. Капитальный ремонт полностью или частично не производился. Физический износ МКД  - 14,7 %. (16,8)

Площадь МКД

|  | По данным управляющей компании | По данным ресурсоснабжающей организации | По данным Комитета ЖКХиТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая Полезная Жил.пом-я Нежил.пом-я | 8188,7 7283,2 7283,2 0 | 8188,7 7283,2 7283,2 0 | 8188,7 7283,2 7283,2 0 |

Количество помещений МКД :

| всего | жилых | нежилых | с ИПУ | без ИПУ | «нулевых» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 130 | 0 | 98 | 32 | 4 |

Наличие отдельностоящих зданий и сооружений, запитанных от сетей МКД не установлено.

Способ управления МКД — управление управляющей компанией ООО «Жилищный трест города Саяногорска», что подтверждается Протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений МКД б/н от 02.11.2011г.(далее по тексту — Протокол от 02.11.2011 г.). Согласно пояснений специалистов управляющая компания приступила к обслуживанию МКД с 01.12.2011г.

Наличие договора управления МКД, дату его заключения и срок действия, а также количество собственников, подписавших договор управления МКД установить не удалось. Согласно пояснений работников управляющей компании указанные документы изъяты ОВД СГО УФСБРФ по РХ. Предоставлена копия Акта приема-передачи от 20.12.2012г., где в пунктах 61-68 указано о получении «подшивок документальных материалов, в которых содержатся договоры управления многоквартирными домами», тома с 1 по 8».

На дату проверки Совет МКД не создан. Информация о намерении собственников создать Совет МКД отсутствует.

Согласно пояснений УК задолженность собственников по состоянию на 01.12.2012г. по всем ЖКУ — 690 652,72 руб., по состоянию на 01.03.2013г. - 746 496,85 руб. Среднемесячное начисление платы за ЖКУ в 2012 году по дому составило — 423 106,81рублей. То есть, на момент до начисления корректировки за отопление жители дома уже имели задолженность равную полутора месячному начислению.

3. С участием собственников помещений МКД проведен осмотр подвальных помещений дома и составлен Акт обследования технического состояния инженерных систем ГВС, ХВС, отопления и канализации и снятия показаний общедомовых приборов учета от 25.01.2013г.

На дату обследования установлено следующее :

Освещение в рабочем состоянии только на тепловых узлах

На доме  установлен один общедомовой прибор учета тепловой энергии ТЭМ-104 (тепломер). Прибор в рабочем состоянии, показания прибора на момент проверки:

Q = 4623,44 Гкал

V1 = 189140,7 м3

V2 = 169666,4 м3

G1 = 14,9 м3/ час

G2 = 14,2 м3/час

T1 = 75 0 С

T2  = 570 С

Наработка прибора 18122 час. По информации ЗАО «Байкалэнерго» с 31.12.2011г. по 01.03.2012г. и с 31.12.2012г. по 12.01.2013г. тепломер выводился в ремонт, начисление велось по нормативу.

Счетчики ГВС на тепловых   узлах исправны. Их показания при начислении платы не используются, а берутся только для анализа правильности работы тепломера.

Счетчик ХВС  исправлен- показания  9389,2 м3

В  подвале на трубопроводах теплоснабжения  выявлены шестнадцать капельных течей, одна  капельная течь на трубопроводе ХВС и три капельных течи на магистральных трубопроводах теплосети, трубопроводы канализации на раструбах имеют трещины и сколы.  С одной капельной течи произведен замер утечки воды за 10 минут натекло 90 милилитров воды.

На 30% инженерных сетей необходимо произвести капитальный ремонт ( на момент проверки  ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» проводил работы по замене аварийного участка)  Из-за отсутствия тепловой изоляции  на 40% трубопроводах температура в подвале 28,40С, при открытых 3-х слуховых окнах.

Показания электросчетчиков №04490592 – 34051 квт/час; № 04490342 – 22216 квт/час

Прочих потребителей на доме нет. Срок поверки общедомовых приборов учета не истек.

Анализ технического состояния и показателей приборов учета позволяет сделать следующие выводы :

1) Дом полностью укомплектован общедомовыми приборами учета, что позволяет вести начисление платы пользователям за фактически потребленные внутри дома коммунальные ресурсы. Желательно оборудование МКД общедомовым прибором учета на водоотведение.

2) Затраты ресурсоснабжающих организаций (РСО), сложившиеся на магистральных сетях за пределами МКД, к оплате собственникам не предъявлялись. Взаиморасчеты между РСО и управляющей компанией проводятся по показаниям общедомовых приборов учета и по нормативам в период вывода приборов в ремонт.

3) Потери ГВС и ХВС на общедомовых сетях в виде течей и свищей приводят к начислению жителям дополнительной платы на общедомовые нужды (ОДН).

4) Отсутствие теплоизоляции ведет к непроизводительным расходам тепла, что, в конечном итоге, влияет на размер корректировки по теплоснабжению.

5) Начисление платы за горячее водоснабжение, согласно пояснений специалистов Саяногорского расчетно-кассового центра» ведется расчетным способом по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии(тепломера). Общедомовой прибор учета ГВС используется при настройке тепломера, а также для сравнительного анализа показаний приборов учета (контроль за расчетными показателями).

6) Допустимая погрешность приборов учета установлена их техническими паспортами и в среднем составляет от «минус» 4 до «плюс» 4 %.  фактическая, замеренная погрешность составила 2 %.  Завышение начисления не установлено.

    - Рабочей группой проведен анализ заявок, поданых в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Жилищный трест г.Саяногорска». Всего за 2012 год подано 47 заявок. Из них касающиеся общих проблем по МКД или для ряда квартир : 2 — ржавая вода, 1 — отсутствие отопления в подъезде, 5 - «парит» подвал или аварийная ситуация в подвале(канализация).

27 заявок — холодно в квартире, холодные стояки в отдельных комнатах или полотенцесушители. В качестве меры по устранению в большинстве случаев указан «запуск отопления». Согласно пояснений специалистов эта процедура заключается в сливании определенной части воды из стояка отопления в систему канализации до начала циркулирования воды.

Остальные заявки касаются неполадок внутри квартир (сорвало кран, потекла батарея и т.д.).

Количество заявок граждан и их распределение по видам работ свидетельствует о плохом техническом состоянии МКД. Однако, решений о проведении капитального ремонта общего имущества МКД в период управления домом ООО «Жилищный трест г.Саяногорск»  собственники помещений МКД не принимали. Перечень работ по капитальному ремонту и тариф не утверждали. Денежные средства на цели капитального ремонта в управляющую компанию не перечисляли.

5. Согласно Протокола от 02.11.2011г. Собственниками утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД — 14,90 руб. (управление — 2,60 руб., содержание — 10,09 руб., текущий ремонт — 2,21 руб.).

Всего по МКД за 2012 год начислено  на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 1 302 236,16 руб., выполнено работ на 1 469 036,12 руб., оплачено собственниками - 1 197 842,47 руб.(91,98 % ).

Утвержденный Протоколом от 02.11.2011г. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2012 год частично совпадает со сведениями по Объему выполненных работ по текущему ремонту, предоставленному УК. Изменения произошли в связи с необходимостью выполнения аварийных работ : замена труб в подвале (д40, д50, д89), увеличение метража замены труб в жилых помещениях, ремонт электросетей и оборудования, дополнительный объем ремонта межпанельных швов, ремонт малых архитектурных форм (МАФ) при благоустройстве двора. Дополнительно произведено утепление тамбуров подъездов. Исключены или уменьшены объемы по ряду позиций текущего ремонта конструктивных элементов дома (смена поручней, штапиков, створок оконных переплетов и т. д.). Факт выполнения работ не проверялся, так как это не входило в задачи Рабочей группы.

На текущий ремонт общего имущества МКД в 2012 году запланировано потратить 193 150,46 руб. Согласно сведений, предоставленных УК, потрачено почти в два раза больше — 359 950,42 руб. Следовательно, управляющая компания, в пределах определенных при заключении договора управления, выполнила принятые на себя обязательства, несмотря на имеющуюся задолженность собственников по оплате ЖКУ.

6. По сведениям Управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорск» в многоквартирном доме по адресу г.Саяногорск, Ленинградский мкр., д.49 всего 32 квартиры, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета, что составляет 25% от общего числа квартир (130).

Обход данных квартир производился 30.01.13г. При обходе не открыли дверь и не смогли получить информацию от соседей по 3 квартирам.

По остальным 29 квартирам получена следующая информация:

- 2 квартиры сдаются в аренду, всего зарегистрировано в данных квартирах 5 человек фактически проживают 6 человек, соответственно незарегистрированными проживает 1 человек;

- 2 квартиры нулевые, зарегистрировано 0 чел., а фактически проживает 8 чел.

- 7 квартир проживает большее количество человек, чем зарегистрировано, всего на 9 человек.

Таким образов в данном доме незарегистрированными проживают 18 человек.  Если предположить, что указанное число незарегистрированных граждан проживало в течение всего 2012 года, то расход коммунальных ресурсов, которые распределили на всех граждан данного дома следующий :

Холодная вода 18 * 12 мес. * 5,471 = 1 181,74 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 18 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 11,48= 6 783,16 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 18 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 12,86= 7 598,56 руб.

ИТОГО: 14 381,72 руб.

Горячая вода 18 * 12 мес. * 3,733 = 806,33 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 18 чел.* 3,733 (норматив) * 6 месяцев * 86,95= 35 055,11 руб.

с 01.07.12г. по 01.09.12г. 18 чел.* 3,733 (норматив) * 2 месяцев * 94,75= 12 733,26 руб.

с 01.09.12г. по 31.12.12г. 18 чел.* 3,733 (норматив) * 4 месяцев * 97,42= 26 184,16 руб.

ИТОГО: 73 972 ,53 руб.

Водоотведение 15 * 18 * 9,204 = 2 485,08 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 18 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 12,72= 12 644,09 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 18 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 14,24= 14 155,02 руб.

ИТОГО: 26 799,11 руб.

ВСЕГО УБЫТКИ законопослушных граждан за год составили - 115 153,36 руб.

7. Полномочиями по утверждению всех нормативов на коммунальные услуги начиная с 2010 года наделены органы государственной власти субъектов РФ.

Норматив на отопление, действующий в течение 2012 года, утвержден Приказом государственного комитета по тарифам и энергетике РХ от 30.12.2010г. №525-п. Для домов данного типа он составляет 0,0167 Гкал/м2.

Учитывая, что  до начала 2012 года органами государственной власти субъекта РФ нормативы на холодное водоснабжение, водоотвдение, горячее водоснабжение не были утверждены, то применялись нормативы ранее утвержденные  Постановлением администрации г.Саяногорска от 26.11.2006г. № 1926 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».

Дом №49 Ленинградского микрорайона имеет полную степень благоустройства и нормативы составляют:

на холодное водоснабжение составляет 5,471 м3 на человека в месяц;

на горячее водоснабжение составляет 3,733 м3 на человека в месяц;

на водоотведение  составляет 9,204 м3 на человека в месяц;

8.1.Отопление:

Тарифы на тепловую энергию утверждены Приказом Госкомитарифэнерго РХ от 27.12.11 2011 года №286-т и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 1297,69 руб/Гкал. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 1379,37 руб/Гкал. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 1422,56 руб/Гкал. с НДС

Расчет размера корректировки за отопление по каждой квартире производился в соответствии с пп. 3 пункта 2 приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 307 от 23.05.2006г.  по формуле № 8 :

Объем выставленных по отоплению дома счетов РСО (х) (площадь жилого (нежилого) помещения (:) общую полезную площадь жилого дома) (–) объем выставленных счетов за услуги отопления по данному помещению за прошедший год.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 2234379,8  рублей (1660,0 Гкал).

Населению предъявлено за услуги отопления 1962851,62 рублей (1450,69 Гкал.). По расчетам КЖКХиТ г.Саяногорска населению в течение года должно быть начислено 1451,73 Гкал. или 1967340,08 рублей. В связи с тем, что по некоторым квартирам (35, 87, 96, 117, 127, 130, 84, 113) управляющей компанией недоначислено жителям в пределах от 300 до 1500 рублей, по некоторым - было начислено больше требуемого (кв. №52 на 2211,2 рублей больше, кв.№66 на 196,41 рубль, кв.№119 на 505,42 руб.) считаем, что данного отклонения в таком объеме быть не должно.

Сумма выставленной корректировки – 263957,36 рублей.

Объем необходимой корректировки (исходя из выставленных счетов РСО и расчетными  начислениями должен был составить 267039,72 руб.).

Таким образом, населению за оказанную услугу отопления в 2012 году управляющей компанией была выставлена сумма в размере 2226808,98 рублей, что меньше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 7570,82 рублей, что в пределах погрешности при округлении до 2 знаков допустимо.

8.2. Холодное водоснабжение

Тарифы на холодную воду утверждены Приказами Госкомтарифэнерго РХ приказ от 16.04.2012г. № 43-к, приказ от 21.11.2011г. №180-к и составляют:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –11,48 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 12,86  руб/м3. с НДС

Расчет объема холодной воды на общедомовые нужды для отдельной квартиры производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем холодной воды, выставленный РСО (–) Объем холодной воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 170819,81 рублей (13995,9 м3).

Населению предъявлено за услуги холодного водоснабжения 139625,01 рублей или 11497,13 м3.

Сумма выставленной услуги по ХВС на общедомовые нужды составила 16753,85  рублей или 1302,77 м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 2498,77 м3.

Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в 2012 году была выставлена сумма в размере 156378,86 рублей, что меньше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 14440,95 рублей.

8.3. Горячее водоснабжение

Тариф на горячую воду утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 27.12.2011г. № 289-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –86,95 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 94,75 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 97,42  руб/м3. с НДС.

Расчет объема горячей воды на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем горячей воды, выставленный РСО (–) Объем горячей воды, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 781487,61  рублей или 8543,1 м3.

Населению предъявлено за услуги горячего водоснабжения 476592,57  рублей или 5191,86 м3.

Сумма выставленной услуги по ГВС на общедомовые нужды составила 82010,97  рублей или 841,85 м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 3351,24 м3 или 304895,04 руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в 2012 году была выставлена сумма в размере 558603,54 рубля, что меньше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 222884,07 рублей.

8.4. Водоотведение.

Тариф на водоотведение утвержден Приказом Госкомтарифэнерго РХ от 21.11.2011г. №180-к и составляет:

С 01.01.2012г. по 30.06.2012г. –12,72 руб/м3. с НДС с учетом действия предельных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в 2011 и 2012 годах.

С 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 14,24 руб/м3. с НДС.

С 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 14,24  руб/м3. с НДС.

Расчет объема услуги водоотведения на общедомовые нужды производился в соответствии с п. 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. по формуле:

Объем сточной жидкости, выставленный РСО (–) Объем сточной жидкости, выставленной населению) (х) (площадь помещения (:) общую полезную площадь МКД) (х) действующий тариф.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 291713,12 рублей или 13995,9 м3.

Населению предъявлено за услуги водоотведения 236518,94 рублей или 12772,49  м3.

Сумма выставленной услуги по ВО на общедомовые нужды составила 30539,47  рублей или 1066,77 м3.

За период январь-декабрь 2012 года на общедомовые нужды должно было быть предъявлено 1223,41 м3 или 55194,18 руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в 2012 году была выставлена сумма в размере 267058,41 рублей, что меньше выставленной суммы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» на 24654,71 рублей.

9. Государственной жилищной инспекцией РХ (ГЖИ РХ) в рамках её полномочий проведена проверка начисления корректировки платы за тепло, произведенной гражданам со стороны ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» по итогам 2012 года. Проверка проведена в отношении двух МКД (№ 4 Интернационального м-на и № 21 Советского м-на г.Саяногорска). В ходе проверки выявлено излишнее начисление корректировки за летний период, а также вследствие подачи в дома воды более высокой температуры, чем это установлено нормативами и правилами предоставления коммунальных услуг(перегрев). Нарушения начисления платы ГЖИ РХ считает типовыми для всех домов, обслуживаемых ООО «Жилищный трест г.Саяногорска». В связи с этим, Глава муниципального образования г.Саяногорск письмом от 18.03.2013г. предложил данной управляющей компании произвести перерасчет платы за отопление в части корректировки за 2012 год по всем МКД, включая проверяемый.

10. В период в сентября по декабрь 2012 года управляющей компанией не была налажена работа по принятию показаний индивидуальных приборов учета от жильцов в сроки с 23 по 25 число каждого месяца. Не установлен график снятия показаний общедомовых приборов учета, единый для РСО и УК. Искажение показаний о фактическом потреблении жителями дома коммунальных ресурсов на отчетную дату также оказало влияние на начисление платы за общедомовые нужды.

11. Собственники МКД не участвуют в снятии показаний общедомовых приборов учета, а также в принятии работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. До настоящего времени не утвержден перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2013 год. Это является следствием, с одной стороны, пассивности собственников, с другой стороны, недостаточной работы управляющей компании по информированию собственников о техническом состоянии МКД, о необходимости проведения специализированных работ в рамках текущего ремонта (энергетическое обследование дома с целью выявления причин сверхнормативного потребления домом в целом тепловой энергии; замена значительного количества труб в подвале, реконструкция теплового узла и др.), проведения капитального ремонта отдельных систем МКД.

По итогам работы Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам пришла к следующим выводам:

1. В целом, при начислении платы собственникам за жилищно-коммунальные услуги в течении 2012 года, включая начисление корректировки за отопление и платы за общедомовые нужды, управляющая компания ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» применяла нормативы, тарифы и порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, установленные действующим в данный период законодательством.

2. При этом, управляющей компанией ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» допущены нарушения при начислении платы жителям МКД :

- сумма корректировки на отопление завышена вследствие начисления корректировки за летний период, а также вследствие подачи в дома воды более высокой температуры, чем это установлено нормативами и правилами предоставления коммунальных услуг(перегрев);

- сумма начислений платы за общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению, а также водоотведению в период с сентября по декабрь 2012г. рассчитана с нарушением периодичности (в октябре не начислены, в ноябре взят двойной объем), а также сроков снятия показаний индивидуальных приборов учета (23-25 число каждого месяца) и общедомовых (особенно в декабре 2012г.);

- допущены ошибки при начислении по отдельным квартирам. Что свидетельствует о низком уровне исполнительской дисциплины работников управляющей компании.

3. Основной причиной необходимости проведения корректировки платы за отопление, а также платы за общедомовые нужды по горячему водоснабжению и, как следствие,  по водоотведению рабочая группа считает плохое техническое состояние сетей тепло- и водоснабжения дома.

4. Техническое состояние дома обусловлено его сроком эксплуатации – более 20 лет и, как следствие, необходимостью капитального ремонта инженерных сетей.

5. Существенное влияние на размер ОДН оказывает количество лиц, проживающих в доме без регистрации в квартирах, не имеющих индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Работу по учету таких граждан обязана организовать управляющая компания в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1468 от 28.12.2012г.

6. Сопутствующими причинами необходимости проведения корректировки и начисления платы за ОДН являются : несоблюдение собственниками сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета и значительный процент квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

7. Не отлажена аналитическая работа с целью своевременного выявления общедомовых приборов учета с погрешностью показаний выше установленных паспортом прибора.

Исходя из вышеприведенных выводов Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам приняла следующие решения:

1. Опубликовать настоящий Акт в газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск для сведения жителей дома №49 Ленинградского м-на г.Саяногорска, иных заинтересованных лиц.

2. Гражданам, подавшим заявления по вопросам рассмотренным Рабочей группой, направить копию Акта по почте или вручить под роспись.

3. Направить копию настоящего Акта :

- в управляющую компанию ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающие организации ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» для принятия мер по улучшению управления данным МКД, повышению качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- в Государственную жилищную инспекцию РХ для рассмотрения вопроса о наличии оснований для привлечения ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» к административной ответственности за непредоставление на сайте в системе Интернет информации, предусмотренной Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.).

- в прокуратуру г.Саяногорска для рассмотрения вопроса о наличии в действиях управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающих организаций ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» или иных юридических лиц, чьи действия проанализированы в настоящем Акте, признаков правонарушений.

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома № 49 Ленинградского микрорайона г.Саяногорска :

- в целях организации контроля за выполнением управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом (в том числе в части начисления платы за ЖКУ) создать Совет МКД и наделить его дополнительными контрольными полномочиями по приемке от управляющей компании выполненных работ по содержанию и текущему ремонту (с правом подписи актов выполненных работ и выставления рекламаций, правом подачи от лица всех потребителей коммунальных услуг, проживающих в данном доме, заявлений в управляющую компанию о перерасчете платы за непредоставленные или некачественные услуги);

- осуществлять контрольные полномочия по исполнению управляющей компанией условий договора управления МКД, вплоть до расторжения указанного договора при нарушении условий договора;

- в целях снижения непроизводительных потерь домом коммунальных ресурсов и, как следствие, снижения платы граждан, утвердить в установленном порядке перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год, рассмотреть возможность проведения энергообследования МКД;

- в целях снижения платы за общедомовые нужды совместно с управляющей компанией и соответствующими государственными структурами вести работу по снижению количества незарегистрированных в доме граждан, а также по снижению количества квартир без ИПУ;

- рассмотреть активом МКД и вынести на рассмотрение общего собрания собственников вопрос о проведении капитального ремонта внутридомовых сетей, а также установку общедомовых приборов учета на водоотведение;

- в целях повышения эффективности работы управляющей компании и РСО снизить задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» :

- произвести перерасчет платы жителям дома № 49 Ленинградского м-на г.Саяногорска в соответствии с выводами рабочей группы (корректировка, ОДН);

- известить население о произведенном перерасчете через СМИ;

- в кратчайшие сроки разместить в сети Интернет, в СМИ и на стендах всю информацию, предусмотренную Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД;

- разместить в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1468 от 28.12.2012г., что позволит собственникам помещений МКД ознакомиться и, при необходимости, самостоятельно рассчитать стоимость предоставленных услуг. А также : сканированные копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, специализированными организациями, оказывающими жилищные услуги (обслуживание лифтового оборудования, вывоз, захоронение ТБО и т.д.), иными организациями, привлекаемыми управляющей компанией для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД; счета, выставленные к оплате, информацию по задолженности управляющей компании перед РСО, ежемесячные данные о показаниях общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, сведения о произведенных перерасчетах гражданам и иную информацию, указанную в Правилах предоставления коммунальных услуг;

- своевременно извещать жителей дома об изменении тарифов и нормативов на ЖКУ, основаниях и причинах таких изменений;

- усилить разъяснительную работу с жителями о причинах, послуживших в конкретном месяце основанием для начисления платы за общедомовые нужды, а также усилить работу по взысканию задолженности;

-  в течении месяца с момента получения настоящего Акта составить на 2013 год перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД, необходимых для снижения потерь коммунальных ресурсов, предложить их для утверждения собственникам помещений МКД;

- в случае принятия собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта общего имущества МКД, составить перечень работ по капитальному ремонту и рассчитать тариф на капитальный ремонт;

- в рамках требований действующего законодательства вести регулярную работу по сверке показаний индивидуальных приборов учета собственников жилых и нежилых помещений с передаваемыми показаниями;

- вести работу по установке индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, включая принудительную установку, начиная с 01.07.2013г.;

- содержать в исправном состоянии все имеющиеся общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, подаваемых на дом; не допускать их вывода из действия на срок более 15 дней;

- вести постоянный анализ работы общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с целью своевременного выявления отклонения сходимости параметров(погрешности) приборов в сравнении с паспортными данными; при необходимости привлекать специалистов ресурсоснабжающих организаций и иных специализированных организаций;

- с участием собственников помещений МКД проводить плановые и внеплановые осмотры технического состояния общего имущества МКД в целях их своевременного информирования о необходимости плановых и внеплановых работ. Публиковать данную информацию в СМИ.

Председатель рабочей группы:

Глава  муниципального образования г. Саяногорск   			                Л.М.Быков

Заместитель председателя рабочей группы:

| И.о. первого заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск |  | А.А. Баранников |
| --- | --- | --- |

Члены  рабочей группы:

| 1.Заместитель прокурора г.Саяногорска |  | О.Г. Благова |
| --- | --- | --- |
| 2.Помощник прокурора г.Саяногорска |  | Н.В. Ведягина |
| 3.Начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | Е.Ю. Михалева |
| 4.Главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | М.Н. Шаталова |
| 5.Заместитель руководителя Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска 6.Начальник экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |  | Н.В. Березникова А.А.Казанцева |
| 7.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.И. Бояринова |
| 8.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.В.Маткаримова |
| 9. Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | В.С.Анисимов |
| 10.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | А.Н.Краснослободцев |
| 11.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | С.С.Матвиенко |
| 12.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Н.Медюк |