|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Гагарина 53** | | | | | |
| **Ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **111,3** |
| 31 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 3 | 111,3 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **9746,1** |
| 54 | Смена труб Ø15 | м | 635,1 | 0,4 | 254,0 |
| 55 | Смена труб Ø20 | м | 668,2 | 1,6 | 1069,1 |
| 60 | Смена муфты Ø15 | шт | 326,6 | 2 | 653,1 |
| 72 | Смена сгона Ø15 | шт | 260,3 | 1 | 260,3 |
| 73 | Смена сгона Ø20 | шт | 270,0 | 1 | 270,0 |
| 78 | Смена тройника Ø15 | шт | 336,3 | 1 | 336,3 |
| 86 | Смена уголка Ø25 | шт | 376,9 | 1 | 376,9 |
| 90 | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 | 1 | 320,1 |
| 107 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 | 4 | 3396,0 |
| 139 | Установка нипеля Ø15 | шт | 326,6 | 1 | 326,6 |
| 159 | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 | 3 | 2483,7 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **9857,4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |