|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 29** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **295,2** |
| 36 | Установка дверной пружины | шт | 147,6 | 2 | 295,2 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **125,8** |
| 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 4 | 125,8 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **4412,7** |
| 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 2 | 1439,0 |
| 165 | Фитинг | шт | 165,8 | 3 | 497,3 |
| 179 | Уголок РР 15- 25 | шт | 105,8 | 2 | 211,6 |
| 183 | Тройник РР 15-32 | шт | 107,5 | 1 | 107,5 |
| 185 | Установка нипеля | шт | 276,7 | 4 | 1107,0 |
| 189 | Труба МР16 | мп | 328,4 | 2 | 656,7 |
| 210 | Смена гибкого шланга | шт | 91,5 | 1 | 91,5 |
| 216 | Смена смесителя - кухня (без материалов) | шт | 302,2 | 1 | 302,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **4833,6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |