|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Рабовича 9** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **9082,4** |
| 1 | Ремонт шиферн кровли | 1 лист | 902,2 | 4 | 3608,6 |
| 40 | Обделка примыканий | м.п. | 233,3 | 12,5 | 2916,1 |
| 45 | Установка реек под желоб водосточный | мп | 94,4 | 4,8 | 453,2 |
| 46 | Установка желоба водосточного ( 3,5 м - примыкание козырька к стене) | мп | 280,6 | 7,5 | 2104,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **7800,7** |
| 64 | Смена Кабеля КГ-3\*6 | м | 254,1 | 25 | 6351,5 |
| 70 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 178,7 | 2 | 357,3 |
| 87 | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 | 2 | 825,3 |
| 88 | Смена квартирного эл.счетчика (без счетчиком) | шт | 266,5 | 1 | 266,5 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **2185,9** |
| 129 | Смена уголка Ø32 | шт | 392,9 | 1 | 392,9 |
| 134 | Смена резьбы Ø25 | шт | 298,7 | 2 | 597,5 |
| 171 | Труба РР 32 | мп | 385,7 | 2,3 | 887,1 |
| 211 | Установка переходника | шт | 154,2 | 2 | 308,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **19068,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |