|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **доступно на тек.ремонт с учетом 2013г. (при 100% оплате)** | | **выполнено работ по тек.ремонту за 2014г.** | | | | **остаток ден.средств на тек.ремонт по состоянию на 31.12.2014г. (при 100% оплате)** | | | | **задолженность за ЖКУ на 31.12.2014г.** | | | |  |
|  |  | 17 576,40 | | 28 720,10 | | | | -11 143,70 | | | | **131 924,38** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение № 8602 Сбербанка России | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Абакан | 18 | 27.01.2015 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 3011810500000000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Короленко 26** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2014 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **7561,47** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1344,58** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **19814,87** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **90842,4** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **15160,86** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **134724,18** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **7561,5** |
|  | Ремонт дерев ступеней | шт | 467,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1401,3 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 277,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,2 |
|  | Установка дверной пружины | шт | 147,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,6 |
|  | Смена переходника ПВХ Ø50/45, 50/67 (слив) | шт | 313,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 313,8 |
|  | Смена кан труб ПВХ Ø50 (слив) | м | 459,4 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 3674,9 |
|  | Смена отвода ПВХ д50 (слив) | шт | 322,9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 645,7 |
|  | Изготовление и установка зонтиков на вытяжку | шт | 275,2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1100,9 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **1344,58** |
|  | Ремонт выключателя | шт | 106,6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,0 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **19814,87** |
|  | Смена сборки Ø15 | шт | 682,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1365,8 |
|  | Смена тройника Ø15 | шт | 285,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 570,0 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1085,0 |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 307,7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 615,4 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 353,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 353,4 |
|  | Труба РР 20 | мп | 342,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 1199,8 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2158,5 |
|  | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1023,37 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1023,4 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 831,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2494,7 |
|  | Смена переходника ПВХ Ø50/45, 50/67 | шт | 313,8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,5 |
|  | Смена кан труб ПВХ Ø50 | м | 459,4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,7 |
|  | Смена тройника ПВХ д100 | шт | 391,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,2 |
|  | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,8 |
|  | Опора РР | шт | 33,6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 336,2 |
|  | Фитинг | шт | 165,8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1326,2 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 277,2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1386,0 |
|  | Труба МР16 | мп | 328,4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1970,2 |
|  | Ремонт кранбуксы, смена без материала | шт | 97,0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |
|  | Установка заглушки | шт | 91,9 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,7 |
|  | Установка заглушки | шт | 62,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 124,4 |
|  | Переустановка водосчетчика | шт | 350,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 14,80 | 511,5 | | | | | | | | | | | | **90842,4** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 511,5 | | | | | | | | | | | | **15160,9** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **134724,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |