|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 1 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Ленина 31** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6657,06** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **4264,48** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **18318,238** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **85556,2** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14464,32** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **12394,37** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **141654,63** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **6657,06** |
|  | Смена стекла | м2 | 579,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 231,7 |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  | 1216,6 |
|  | Утепление стены (утеплитель + пена) | м3 | 568,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 3748,8 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 334,2 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1125,7 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 4264,48 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 222,6 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 296,0 |
|  | Смена выключателя | шт | 260,2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 260,2 |
|  | Смена патрона | шт | 192,2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 384,3 |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 179,6 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2921,7 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 18318,238 |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 726,1 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1200,7 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 834,0 |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 202,3 |
|  | Труба РР 40 | мп | 520,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 312,0 |
|  | Кран шаровый РР 40 | шт | 991,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 991,7 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3396,0 |
|  | Смена крана шарового Ø20 | шт | 913,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 913,9 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2943,9 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 124,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 124,9 |
|  | Фитинг РР 20-32 | шт | 195,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1564,8 |
|  | Ремонтные работы | час | 327,1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,5 |
|  | Труба МР16 | мп | 387,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 891,3 |
|  | Демонтаж раковины | шт | 163,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 163,5 |
|  | Установка обратного клапана Ø15 | шт | 849,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1655,8 |
|  | Ремонт кранбуксы | шт | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 229,0 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 819,0 |
|  | Смена гибкого шланга | шт | 107,9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,9 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 14,61 | 488 | | | | | | | | | | | | **85556,2** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 488 | | | | | | | | | | | | **14464,3** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **12394,4** |
|  | Ремонтные работы б/м (ремонт отдушин на крыше) | час | 327,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 327,1 |
|  | смена полотенцнсушителя (без материалов) | шт | 949,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 949,6 |
|  | Труба РР 20-25 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 1415,8 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 2457,0 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2943,9 |
|  | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 682,4 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1920,6 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1698,0 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **141654,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |