|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Рабовича 3** | | | | | |
| **Февраль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **4957,7** |
| 132 | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 | 1 | 271,2 |
| 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 1 | 719,5 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 1 | 774,5 |
| 145 | Установка крана шарового без материалов | шт | 347,0 | 1 | 347,0 |
| 166 | Фитинг (без материалов) | шт | 94,3 | 4 | 377,0 |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 1 | 254,4 |
| 187 | Труба МР/РР (без материалов) | мп | 251,4 | 2 | 502,7 |
| 203 | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 11 | 1347,0 |
| 215 | Смена смесителя - кухня (без материалов) | шт | 302,2 | 1 | 302,2 |
| 227 | Установка заглушки | шт | 62,2 | 1 | 62,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **4957,7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |