|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Дивногорская 10** | | | | | |
| **Февраль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **489,9** |
| 61 | Смена провода 2\*2,5; 2\*6; ПВ 1\*4 | м | 101,6 | 4 | 406,4 |
| 81 | Ремонт розетки/вилки | шт | 83,4 | 1 | 83,4 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **12535,2** |
| 94 | Смена сборки Ø50 | шт | 918,0 | 1 | 918,0 |
| 104 | Смена муфты Ø25 | шт | 290,5 | 1 | 290,5 |
| 105 | Смена муфты Ø32 | шт | 324,2 | 1 | 324,2 |
| 134 | Смена резьбы Ø25 | шт | 298,7 | 6 | 1792,4 |
| 135 | Смена резьбы Ø32 | шт | 307,7 | 2 | 615,4 |
| 137 | Смена резьбы Ø50 | шт | 329,0 | 2 | 658,0 |
| 141 | Смена крана шарового Ø25 | шт | 877,62 | 3 | 2632,9 |
| 144 | Смена крана шарового Ø50 | шт | 1156,06 | 1 | 1156,1 |
| 215 | Циркуляционный насос | шт | 4147,8 | 1 | 4147,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **13025,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |