|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Гагарина 57** | | | | | |
| **Июль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **112,8** |
| 67 | Смена патрона | шт | 112,8 | 1 | 112,8 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **45855,7** |
| 103 | Смена муфты Ø20 | шт | 285,0 | 12 | 3419,9 |
| 133 | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 | 12 | 3304,4 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 12 | 9294,0 |
| 154 | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 | 2 | 4759,3 |
| 155 | Смена конвектора L=0,9 | шт | 2202,6 | 2 | 4405,1 |
| 156 | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2109,6 | 2 | 4219,2 |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 17 | 4324,5 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 18,3 | 6273,2 |
| 171 | Труба РР 32 | мп | 385,7 | 6 | 2314,2 |
| 179 | Уголок РР 15- 25 | шт | 105,8 | 14 | 1481,3 |
| 183 | Тройник РР 20-40 | шт | 107,5 | 12 | 1289,5 |
| 211 | Установка переходника | шт | 154,2 | 5 | 771,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **45968,4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |