|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 56** | | | | | |
| **Октябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **327,09** |
| 25 | Ремонтные работы б/м (закрытие чердачных люков) | час | 327,1 | 1 | 327,1 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **148,4** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 4 | 148,4 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **12972,8** |
| 84 | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 | 2 | 682,3 |
| 107 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 | 1 | 849,0 |
| 114 | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 | 8 | 3276,0 |
| 123 | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 | 2 | 1962,6 |
| 147 | Труба МР/РР (без материалов) | мп | 296,6 | 15 | 4449,0 |
| 157 | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 | 2 | 1655,8 |
| 166 | Ремонт пробки радиатора | шт | 98,1 | 1 | 98,1 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **13448,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |