|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Рабовича 1** | | | | | |
| **Апрель** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **2324,4** |
| 66 | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 | 1 | 805,8 |
| 79 | Смена муфты Ø15 | шт | 326,6 | 1 | 326,6 |
| 96 | Установка обратного клапана Ø15 | шт | 849,01 | 1 | 849,01 |
| 161 | Ремонт прокладки радиатора, батареи | шт | 98,1 | 2 | 196,2 |
| 166 | Установка заглушки | шт | 73,4 | 2 | 146,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2324,4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |