|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Енисейская 8** | | | | | |
| **Июнь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **62773,3** |
| 91 | Смена сборки Ø25 | шт | 732,4 | 3 | 2197,1 |
| 96 | Смена труб Ø20 | м | 566,3 | 4 | 2265,1 |
| 97 | Смена труб Ø25 | м | 618,2 | 46,6 | 28806,7 |
| 103 | Смена муфты Ø20 | шт | 285,0 | 10 | 2849,9 |
| 104 | Смена муфты Ø25 | шт | 290,5 | 4 | 1162,0 |
| 128 | Смена уголка Ø25 | шт | 319,4 | 14 | 4471,2 |
| 129 | Смена уголка Ø32 | шт | 392,9 | 1 | 392,9 |
| 132 | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 | 1 | 271,2 |
| 133 | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 | 10 | 2753,7 |
| 134 | Смена резьбы Ø25 | шт | 298,7 | 33 | 9858,4 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 10 | 7745,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **62773,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |