|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 56** | | | | | |
| **Июнь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **1054,6** |
| 9 | Смена и перестилка дощат покрытий (без материалов) | м2 | 476,7 | 2 | 953,3 |
| 34 | Установка навесного замка | шт | 101,3 | 1 | 101,3 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **4529,0** |
| 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 2 | 62,9 |
| 61 | Смена провода 2\*2,5; 2\*6; ПВ 1\*4 | м | 101,6 | 2 | 203,2 |
| 68 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 32А-40А | шт | 174,5 | 6 | 1047,2 |
| 69 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 178,7 | 18 | 3215,7 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **1277,3** |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 3 | 763,1 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 1,5 | 514,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **6860,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |