## Енисейский-1
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №1
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 119, подъездов 8 |  |  | 5158.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт примыкания бал.козырька(кв.60,72) | м2 | 531 | 16 | 8496
2 | ремонт межпанельных швов(кв.118) | мп | 464 | 15 | 6960
| итого по разделу |  |  |  | 15456
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 16 | 1272
2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 80 | 23432
3 | установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 8 | 4268.8
4 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
| итого по разделу |  |  |  | 33694.8
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 8 | 3200
4 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 2 | 5824
5 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 2 | 1500
6 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 16 | 35056
7 | смена канализации (с 1 по 8 подъезд) | под | 22106 | 8 | 176848
8 | смена трубы Ду-32 | м.п | 576.1 | 6 | 3456.6
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
10 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
11 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 66 | 33013.2
| итого по разделу |  |  |  | 290083.3
Итого по разделам текущий ремонт |  |  |  |  | 339234.1
резервный фонд |  |  |  |  | 25958.9
Всего по разделам |  |  |  |  | 365193
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 1 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 5.9
5158,1*5,9*12=365193 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.П.Смертина
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-2
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №2
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 87, подъездов 6 |  |  | 3815.2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | смена почтовых ящиков 2под. | секц | 2523.44 | 6 | 15140.64
0
| итого по разделу |  |  |  | 15140.64
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 6 | 477
2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 30 | 8787
3 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 25 | 1967.5
| итого по разделу |  |  |  | 11231.5
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 8 | 22747.2
5 | смена трубы Ду-32 | м.п | 576.1 | 6 | 3456.6
6 | смена канализации (с 1 по 6 подъезд) | под | 22106 | 6 | 132636
7 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 6 | 4839.6
8 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 6 | 5910
9 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 25 | 12505 | кв44
| итого по разделу |  |  |  | 175469.4
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 201841.54
резервный фонд |  |  |  |  | 9645.76
Всего по разделам |  |  |  |  | 211487.3
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 2 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.6194
3815,2*4,62*12=211514
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Г.Н.Кошалева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-4
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №4
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 119, подъездов 8 |  |  | 5233.8
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт м/пан.швов (кв.116) | мп | 464 | 20 | 9280
| итого по разделу |  |  |  | 9280
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 16 | 1272
2 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
3 | подкозырьковое освещение | шт | 169.8 | 3 | 509.4
| итого по разделу |  |  |  | 6503.4
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 30 | 24198
2 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 15 | 14775
3 | смена сборки Ду-15 | ш.т | 727.2 | 16 | 11635.2
4 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
5 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
6 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 1 | 2912
7 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 1 | 750
8 | установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 4 | 8764
9 | смена канализации (1,6 подъезд) | под | 22106 | 2 | 44212
10 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 20 | 52412 | 2-14;3-15; 33-45;77-89
11 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
12 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 15 | 43807.5
13 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 120 | 60024
14 | смена подвал.разв.СО | смета | 66969 | 1 | 66969
| итого по разделу |  |  |  | 343164.2
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 358947.6
резервный фонд |  |  |  |  | 78179.38
Всего по разделам |  |  |  |  | 437126.98
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 4 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 6.96
5233,8*6,96*12= 437127 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.П.Середин
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1- 5,6
Приложение №2
к договору обслуживания МКД
Енисейский микрорайон , дом №5/6
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2013 год,
№ позиции | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 120, подъездов 8 |  |  | 5254.6
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | установка ветрозащиты | шт | 3661.21 | 6 | 21967.26
2 | ремонт м/пан.швов(кв.14) | мп | 464 | 20 | 9280
3 | ремонт кровли(кв.14) | м2 | 531 | 50 | 26550
| итого по разделу |  |  |  | 57797.26
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 76.09 | 16 | 1217.44
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 268.37 | 80 | 21469.6
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 624.08 | 16 | 9985.28
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 71.34 | 120 | 8560.8
5 | Подкозырьковое освещение | шт | 160.01 | 8 | 1280.08
| итого по разделу |  |  |  | 42513.2
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена канализации | под | 22106 | 2 | 44212
2 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
3 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
4 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 8 | 3200
5 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 1 | 2912
6 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 1 | 750
7 | смена стояка отоп. | шт | 35900 | 1 | 35900
8 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 6 | 4839.6
9 | стояк отопления (кв.7) | шт. | 33865.47 | 1 | 33865.47
10 | Затворы | шт | 2191 | 8 | 17528
| Итого по разделу |  |  |  | 146687.07
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 246997.53
резервный фонд 24699,75+33865,47 |  |  |  |  | 49992
Всего по разделам |  |  |  |  | 296989.53
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 5/6 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.71
5254,6*4,71*12=296990
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Л.Н.Ямских
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-7
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №7
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 60, подъездов 4 |  |  | 2620.4
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт отмостки (восточ.сторона) | м3 | 5539.67 | 1.31 | 7256.9677
2 |  |  |  |  | 0
| итого по разделу |  |  |  | 7256.9677
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
| итого по разделу |  |  |  | 6494
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | смена канализации (с 1 по 4 подъезд) | под | 22106 | 4 | 88424
5 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 4 | 3226.4
6 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 4 | 3940
7 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 61 | 33531.7
| итого по разделу |  |  |  | 134202.1
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 147953.0677
резервный фонд |  |  |  |  | 22162.9323
Всего по разделам |  |  |  |  | 170116
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 7 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 5.41
2620,4*5,41*12=170116 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________О.В.Патрушева
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-8
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №8
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 60 подъездов 4 |  |  | 2620.2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | окраска м/двери 3 под. | м2 | 155.96 | 4.1 | 639.436
2 | масл.окраска панелей(за счет ост.2012г.) |  |  |  | 0
3 | ремонт м/пан.швов (кв.1,15)за счет ост.2012г | мп | 464 | 40
4 | ремонт метал. МАФ | 1прут. | 156.03 | 2 | 312.06
| итого по разделу |  |  |  | 639.436
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | смена счётчиков Ду-25 ( СКБ-25 ) | шт | 2769 | 1 | 2769
5 | смена счётчиков Ду-15 ( ВСКМ-15 ) | шт | 520 | 1 | 520
6 | поверка ТЭМ-104 | шт | 6000 | 2 | 12000
7 | смена конвекторов L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5 | кв №47-59
8 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
9 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 32 | 16006.4
10 | смена сборки Ду-20 | шт | 806.6 | 4 | 3226.4
11 | смена сборки Ду-25 | шт | 985 | 4 | 3940
12 | установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 8 | 17528
| итого по разделу |  |  |  | 84897.8
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 85537.236
резервный фонд |  |  |  |  | 7846.694
Всего по разделам |  |  |  |  | 93383.93
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 8 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 2.97
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________Н.В.Бородич
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-9
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №9
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 60, подъездов 4 |  |  | 2615.3
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт м/пан.швов(кв.53,13) | мп | 464 | 60 | 27840
2 | ремонт кровли (кв.13) | м2 | 531 | 50 | 26550
3 |  |  |  |  | 0
| итого по разделу |  |  |  | 54390
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 4 | 318
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 8 | 4268.8
| итого по разделу |  |  |  | 10444.8
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 8 | 17528
5 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 4 | 3226.4
6 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 4 | 3940
7 | тепловая изоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
| итого по разделу |  |  |  | 79774.4
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 144609.2
резервный фонд |  |  |  |  | 38670.8
Всего по разделам |  |  |  |  | 183280
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 9 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 5.84
2615,3*5,84*12=183280 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________А.А.Иванятова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-10
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №10
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 60, подъездов 4 |  |  | 2619.4
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
| итого по разделу |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 40 | 11716
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 8 | 4268.8
5 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 60 | 4722
6 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 4 | 679.2
| итого по разделу |  |  |  | 22022
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 4 | 1600
4 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 8 | 17528
5 | Установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 2 | 5686.8
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 549.7 | 50 | 27485
7 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 4 | 3226.4
8 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 10 | 9850
9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
10 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
11 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 32 | 16006.4
12 | тепловая изоляция | смета | 50000
| итого по разделу |  |  |  | 112568.1
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 134590.1
резервный фонд |  |  |  |  | 16602
Всего по разделам |  |  |  |  | 151192.1
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 10 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.81
2619,4*4,81*12=151192 руб
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.В.Задонский
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-11
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №11
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 90, подъездов 6 |  |  | 3931.5
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт под-да № 6 | шт | 50610.02 | 1 | 50610.02
0
| итого по разделу |  |  |  | 50610.02
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 15 | 4393.5
3 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
4 | подкозырьковое освещение | шт | 169.8 | 6 | 1018.8
5 | установка светильников (1,5эт.) | шт | 533.6 | 12 | 6403.2
| итого по разделу |  |  |  | 19852.5
Отопление, водопровод, канализация |  |  |  |  | 0
1 | манометр | шт | 220 | 2 | 440
2 | термометр | шт | 650 | 2 | 1300
4 | установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 8 | 22747.2
5 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 26 | 20971.6
6 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 8 | 7880
7 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 43 | 21508.6
8 | смена трубы Ду-32 | м.п | 576.1 | 30 | 17283
9 | смена трубы Ду-40 | м.п | 543.3 | 60 | 32598
10 | смена трубы Ду-50 | м.п | 624 | 30 | 18720
11 | смена трубы Ду-76 | м.п | 767.5 | 30 | 23025
12 | смена трубы Ду-89 | м.п | 831.7 | 31 | 25782.7
13 | смена конвектора д-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5
14 | смена конвектора д-1,2 | шт | 2920.5 | 5 | 14602.5
| итого по разделу |  |  |  | 216084.1
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 286546.62
резервный фонд |  |  |  |  | 5485.38
Всего по разделам |  |  |  |  | 292032
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 11 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 6.19
3931,5*6,19*12=292032 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"_________________С.Н.Тишковская Председатель СД ________________С.Н.Злобин
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-12
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №12
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 90, подъездов 6 |  |  | 3926.4
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | замена почтовых ящиков | секц | 2523.44 | 9 | 22710.96
2 | ремонт подъездов | шт | 50610 | 3 | 151830
3 | уст-ка рам 1 под. | шт | 1513.97 | 1 | 1513.97
4 | остекление рам | м2 | 560.63 | 1.2 | 672.756
5 | уст-ка ограждения | шт | 1014.73 | 10 | 10147.3
6 | установка скамейки 1под. | шт | 4029.73 | 1 | 4029.73
| итого по разделу |  |  |  | 190904.716
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 12 | 3514.8
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 11 | 5869.6
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
| итого по разделу |  |  |  | 17421.4
Отопление, водопровод, канализация |  |  |  |  | 0
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 1 | 2912
5 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 1 | 750
6 | Установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 4 | 11373.6
| итого по разделу |  |  |  | 20915.6
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 229241.716
резервный фонд |  |  |  |  | 36025.864
Всего по разделам |  |  |  |  | 265267.58
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 12 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 5.63
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"_____________С.Н.Тишковская Председатель СД ______________Р.К.Литвинова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-13
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №13
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
3865.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | ремонт м/пан.швов (кв.74,75,84) | мп | 464 | 60 | 27840
0
| итого по разделу |  |  |  | 27840
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 60 | 17574
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 12 | 6403.2
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 6 | 1018.8
| итого по разделу |  |  |  | 33033
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 1 | 2912
5 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 1 | 750
6 | Установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 6 | 17060.4
7 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 10 | 8066
8 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 10 | 9850
9 | теплоизоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
| итого по разделу |  |  |  | 94518.4
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 155391.4
резервный фонд |  |  |  |  | 53787.6
Всего по разделам |  |  |  |  | 209179
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 13 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.51
| 3865,1*4,51*12=209179 руб. |  |  |  | 0
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.И.Сафонова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-14
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №14
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 90, подъездов 6 |  |  | 3910.1
Электроснабжение мест общего пользования
| освещение мест общего пользования |  |  |  | 90000
| итого по разделу |  |  |  | 90000
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена конвектора L-0,7 | шт | 1845.1 | 5 | 9225.5 | кв №75-90
2 | смена конвектора L-1 | шт | 2620.6 | 5 | 13103
3 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 32 | 16006.4
4 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
5 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
6 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
7 | смена счётчиков Ду-25 ( СКБ-25 ) | шт | 2769 | 1 | 2769
8 | смена счётчиков Ду-15 ( ВСКМ-15 ) | шт | 520 | 1 | 520
9 | поверка ТЭМ-104 | шт | 6000 | 2 | 12000
10 | установка затворов Ду-80 | шт | 2843.4 | 8 | 22747.2
| итого по разделу |  |  |  | 82251.1
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 172251.1
резервный фонд |  |  |  |  | 14494.9
Всего по разделам |  |  |  |  | 186746
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 14 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 3.98
3910,1*3,98*12=186746
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"__________С.Н.Тишковская Председатель СД __________В.И.Сосновский
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-15
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №15
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 90, подъездов 6 |  |  | 3932.7
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | шагреневая шт-рка кир.кладки подъезд.окон | м2 | 902.8 | 12 | 10833.6
2 |  |  |  |  | 0
| итого по разделу |  |  |  | 10833.6
Электроснабжение мест общего пользования
1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 12 | 954
2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 60 | 17574
3 | установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 12 | 6403.2
4 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 90 | 7083
5 | подкозырьковое освещение | шт | 169.8 | 6 | 1018.8
| итого по разделу |  |  |  | 33033
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 6 | 2400
4 | смена трубы Ду-25 | м.п | 500.2 | 90 | 45018
5 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 549.7 | 36 | 19789.2
6 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 30 | 24198
7 | теплоизоляция | смета | 50000 | 1 | 50000
| итого по разделу |  |  |  | 94885.2
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 138751.8
резервный фонд |  |  |  |  | 44826.64
Всего по разделам |  |  |  |  | 183578.44
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 15 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 3.89
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"_____________С.Н.Тишковская Председатель СД _____________В.В.Шкарин
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-16
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №16
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 116, подъездов 8 |  |  | 5174.9
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Балконные примыкания |  | 314.28 |  | 0
2 | Отмостка | м3 | 5539 | 8.7 | 48189.3
3 | замена карнизных свесов |  |  |  | 0
0
| итого по разделу |  |  |  | 48189.3
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 8 | 636
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 30 | 8787
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 16 | 8537.6
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 50 | 3935
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 8 | 1358.4
| итого по разделу |  |  |  | 23254
Отопление, водопровод, канализация
1 | смена п/сушителя |  | 1467.2 | 5 | 7336
2 | смена трубы Ду-15 |  | 572.4 | 60 | 34344
3 | смена трубы Ду-25 |  | 668.1 | 8 | 5344.8
4 | смена сборки Ду-20 |  | 806.6 | 4 | 3226.4
5 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
6 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
7 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 8 | 3200
8 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 16 | 35056
9 | смена канализации (с 5 по 8 подъезд) | под | 22106 | 4 | 88424
| итого по разделу |  |  |  | 180411.2
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 251854.5
резервный фонд |  |  |  |  | 25185.45
Всего по разделам |  |  |  |  | 277039.95
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 16 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.4613
5174,9*4,46*12=276961 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"________________С.Н.Тишковская Председатель СД _____________Н.Б.Макарова
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-17
Приложение № 2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №17
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 30, подъездов 2 |  |  | 1306.8
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
0
0
0
| итого по разделу |  |  |  | 0
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 4 | 318
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
3 | Установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 4 | 2134.4
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 30 | 2361
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 2 | 339.6
| итого по разделу |  |  |  | 11011
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 800
4 | смена канализации (с 1 по 2 подъезд) | под | 22106 | 2 | 44212
5 | смена сборки д-20 | шт | 806.6 | 6 | 4839.6
6 | смена сборки д-25 | шт | 985 | 5 | 4925
| итого по разделу |  |  |  | 58256.6
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 69267.6
резервный фонд |  |  |  |  | 8514
Всего по разделам |  |  |  |  | 77781.6
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 17 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.9601
1306,8*4,96*12=77781 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"______________С.Н.Тишковская Председатель СД ____________Н.В.Храмков
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## 1-18
Приложение №2
к договору обслуживания многоквартирным домом
Енисейский микрорайон , дом №18
Плановый объём работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год
№ позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб. | объём | сумма | Примечание
| Серия 467,467А квартир 30, подъездов 2 |  |  | 1304.59
Ремонт конструктивных элементов здания
1 | ремонт балконных примыканий кв 30,14 | м2 | 531.4 | 14 | 7439.6
2 | Ремонт меж/панельных швов кв10,13 | м | 464 | 10 | 4640
3 | Ремонт подъезда 50610*0,7 | шт | 35427 | 1 | 35427
| итого по разделу |  |  |  | 47506.6
Электроснабжение мест общего пользования
1 | Установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 4 | 318
2 | Замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 20 | 5858
3 | Установка светильниковРКУ | шт | 1590.5 | 1 | 1590.5
4 | Кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 15 | 1180.5
5 | Подказырьковое освещение | шт | 169.8 | 2 | 339.6
| итого по разделу |  |  |  | 9286.6
Отопление, водопровод, канализация
1 | манометр | шт | 220 | 4 | 880
2 | термометр | шт | 650 | 4 | 2600
3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 2 | 800
4 | смена сборки Ду-20 | ш.т | 806.6 | 4 | 3226.4
5 | смена сборки Ду-25 | ш.т | 985 | 4 | 3940
6 | смена трубы Ду-25 | м.п | 668.1 | 5 | 3340.5
7 | смена трубы Ду-20 |  | 613.6 | 5 | 3068
8 | теплоизоляция | смета | 35000
9 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191
| итого по разделу |  |  |  | 17854.9
Итого по разделам текущий ремонт: |  |  |  |  | 74648.1
резервный фонд |  |  |  |  | 2846
Всего по разделам |  |  |  |  | 77494.1
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества дома № 18 Енисейского микрорайона |  |  |  |  | 4.9501
1304,59*4,95*12=77493 руб.
Работы возникшие в течение 2013г (не учтенные плановым объёмом работ) подлежат выполнению после подписания дополнительного соглашения с внесением денежных средств и согласованием срока исполнения
Директор ООО "ЖЭО-2"______________С.Н.Тишковская Председатель СД _______Э.Ф.Убинина
Экономист ________________О.С.Ерошкина
Инженер ПТО__________________С.М.Зверовская
Инженер ПТО ________________Л.В.Пономаренко
Мастер электрослужбы___________Г.Н.Кошалева

## непредвид.
Перечень
непредвиденных работ
| № позиции | Наименование видов работ | Ед измер | Цена за единицу, руб с НДС | объём | сумма
Ремонт конструктивных элементов здания
| 1 | Смена стекла
благоустройство | 2 | Малый ремонт дверного полотна
| 3 | Смена пружин
| 4 | Ремонт скамеек (смена бруска)
| 5 | Ремонт песочниц
| 6 | Ремонт качели балансира
| 7 | Ремонт метал МАФ
| 8 | Окраска МАФ |  |  |  | 0
| 9 | Уборка снега, сосулек
Электроснабжение мест общего пользования
Электроснабжение мест общего пользования | 1 | Смена светильников РКУ
| 2 | Смена кабеля
| 3 | Смена предохранителя
| 4 | Смена выключателя, розетки
| 5 | Смена патрона
| 6 | Смена автом. выключателя
| 7 | Смена ламп ДРЛ-250,400
| 8 | Замена дросселя РКУ
| 9 | Ремонт светильника
| 10 | Замена пакетных перекл ВРУ
| 11 | Смена клеммной коробки
Отопление, водопровод, канализация | [5 empty] | 0
Отопление, водопровод, канализация | 1 | смена труб ду-15 (гребенка до защиты)
| 2 | смена труб ду-20 (стояки отопления)
| 3 | смена труб ду-25 (стояки ГВС)
| 4 | смена вентилей ду-15 (защита)
| 5 | смена полотенцесушителей
| 6 | смена отводов ду-25, ду-32
| 7 | смена аварийных конвекторов
| 8 | смена труб ПХВ ду-50(канал., канал.вытяжка)
| 9 | смена труб ПХВ ду-110(канал., канал.вытяжка)
Инженер ПТО _____________________Зверовская С.М.
Инженер ПТО ____________________Пономаренко Л.В.
Мастер элетрик______________________Кошалева Г.Н.

## Свод 2012г
Утверждаю: директор ООО "УК ЖЭО-2"______________С.Н.Тишковская
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЁМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА ПО ООО "УК ЖЭО-2" на 2012 год ЕНИСЕЙСКИЙ МИКРОРАЙОН
| № пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | Цена за единицу, руб с НДС | объём | сумма | ДОМ № 1 |  | ДОМ № 2 |  | ДОМ № 4 |  | ДОМ № 5/6 |  | ДОМ № 7 |  | ДОМ № 8 |  | ДОМ № 9 |  | ДОМ № 10 |  | ДОМ № 11 |  | ДОМ № 12 |  | ДОМ № 13 |  | ДОМ № 14 |  | ДОМ № 15 |  | ДОМ № 16 |  | ДОМ № 17 |  | ДОМ № 18
[7 empty] | С 467, П 8, КВ 119 |  | С 467, П 6, КВ 87 |  | С 467, П 8, КВ 119 |  | С 467, П 8, КВ 120 |  | С 467, П 4, КВ 60 |  | С 467, П 4, КВ 60 |  | С 467, П 4, КВ 60 |  | С 467, П 4, КВ 60 |  | С 467, П 6, КВ 90 |  | С 467, П 6, КВ 90 |  | С 467, П 6, КВ 90 |  | С 467, П 6, КВ 90 |  | С 467, П 6, КВ 90 |  | С 467, П 8, КВ 120 |  | С 467, П 2, КВ 30 |  | С 467, П 2, КВ 30
[7 empty] | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма | объём | сумма
|  | площади |  |  | 57574.2 |  | 5207.7 |  | 3943.1 |  | 5260.6 |  | 5258.4 |  | 2617.1 |  | 2622.2 |  | 2615.6 |  | 2619.3 |  | 3925.8 |  | 3918.6 |  | 3920.6 |  | 3906.1 |  | 3922.6 |  | 5225.5 |  | 1299.9 |  | 1311.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
| 1 | ремонт примыкания бал.козыр., кровли | м2 | 531 | 616 | 327096 | 16 | 8496 | 60 | 31860 | 80 | 42480 | 80 | 42480 | 40 | 21240 |  | 0 | 40 | 21240 | 40 | 21240 | 40 | 21240 | 40 | 21240 | 40 | 21240 |  | 0 | 40 | 21240 | 60 | 31860 | 20 | 10620 | 20 | 10620
| 2 | ремонт межпанельных швов | м2 | 464 | 58.6 | 27190.4 | 15 | 6960 | [14 empty] | 43.6 | 20230.4
| 3 |  |  |  | 33 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 |  |  |  | 209 | 0 |  | 0 |  | 0 | 119 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 |  |  |  | 9.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 3.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 |  |  |  | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
| 8 |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 0
| 9 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 |  |  |  | 37.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 |  |  |  | 190 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
| 12 |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0
|  | итого по разделу: |  |  |  | 354286.4 |  | 15456 |  | 31860 |  | 42480 |  | 42480 |  | 21240 |  | 0 |  | 21240 |  | 21240 |  | 41470.4 |  | 21240 |  | 21240 |  | 0 |  | 21240 |  | 31860 |  | 10620 |  | 10620
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования
Электроснабжение мест общего пользования
| 1 | установка розеток (подвал) | шт | 79.5 | 92 | 7314 | 16 | 1272 | 6 | 477 | 8 | 636 | 8 | 636 | 4 | 318 |  | 0 | 4 | 318 | 4 | 318 | 6 | 477 | 6 | 477 | 6 | 477 | 6 | 477 | 6 | 477 | 8 | 636 | 2 | 159 | 2 | 159
| 2 | замена автоматических выключателей | шт | 292.9 | 460 | 134734 | 80 | 23432 | 30 | 8787 | 40 | 11716 | 40 | 11716 | 20 | 5858 | 20 | 5858 | 20 | 5858 | 20 | 5858 | 30 | 8787 | 10 | 2929 | 30 | 8787 | 30 | 8787 | 30 | 8787 | 40 | 11716 | 10 | 2929 | 10 | 2929
| 3 | установка светильников (1и5эт) | шт | 533.6 | 34 | 18142.4 | 8 | 4268.8 | 4 | 2134.4 | 6 | 3201.6 | 1 | 533.6 | 2 | 1067.2 |  | 0 | 1 | 533.6 | 2 | 1067.2 | 2 | 1067.2 | 4 | 2134.4 | 2 | 1067.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 533.6 | 1 | 533.6
| 5 | кабель АВВГ2*2,5 | м.п | 78.7 | 75 | 5902.5 | 60 | 4722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 314.8 |  | 0 | 1 | 78.7 |  | 0 | 6 | 472.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 157.4 | 2 | 157.4
|  | итого: |  |  |  | 166092.9 |  | 33694.8 |  | 11398.4 |  | 15553.6 |  | 12885.6 |  | 7558 |  | 5858 |  | 6788.3 |  | 7243.2 |  | 10803.4 |  | 5540.4 |  | 10331.2 |  | 9264 |  | 9264 |  | 12352 |  | 3779 |  | 3779
Отопление, водопровод, канализация | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | манометр | шт | 220 | 70 | 15400 | 4 | 880 | 6 | 1320 | 10 | 2200 | 2 | 440 | 4 | 880 | 2 | 440 | 3 | 660 | 2 | 440 | 10 | 2200 | 8 | 1760 | 4 | 880 | 2 | 440 | 2 | 440 | 3 | 660 | 5 | 1100 | 3 | 660
| 2 | термометр | шт | 650 | 67 | 43550 | 4 | 2600 | 6 | 3900 | 10 | 6500 | 2 | 1300 | 6 | 3900 | 2 | 1300 | 3 | 1950 | 2 | 1300 | 8 | 5200 | 5 | 3250 | 4 | 2600 | 2 | 1300 | 2 | 1300 | 3 | 1950 | 5 | 3250 | 3 | 1950
| 3 | автоматический воздухоотводчик Ду-15 | шт | 400 | 171 | 68400 | 8 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1200 | 30 | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 12000 |  | 0 | 30 | 12000 | 30 | 12000 | 10 | 4000 |  | 0 | 30 | 12000
| 4 | смена счётчиков Ду-32 ( СКБ-32 ) | шт | 2912 | 58 | 168896 | 2 | 5824 | 10 | 29120 | 20 | 58240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 11648 | 12 | 34944 |  | 0 | 5 | 14560 |  | 0 | 5 | 14560 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | смена счётчиков Ду-20 ( ВСКМ-20 ) | шт | 750 | 2 | 1500 | 2 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | Установка затворов Ду-50 | шт | 2191 | 41.5 | 90926.5 | 16 | 35056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 7668.5 | 22 | 48202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | смена канализации (с 1 по 8 подъезд) | под | 22106 | 38 | 840028 | 8 | 176848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 442120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 221060 |  | 0 |  | 0
| 8 | смена трубы Ду-32 | м.п | 576.1 | 21 | 12098.1 | 6 | 3456.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2880.5 |  | 0 | 5 | 2880.5 | 5 | 2880.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | смена конвекторов L-1,2 | шт | 2920.5 | 15 | 43807.5 | 5 | 14602.5 |  | 0 |  | 0 | 5 | 14602.5 | 5 | 14602.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | смена конвекторов L-1 | шт | 2620.6 | 30 | 78618 | 5 | 13103 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13103 | 5 | 13103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13103 |  | 0 | 5 | 13103 | 5 | 13103 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | смена трубы Ду-20 | м.п | 500.2 | 123 | 61524.6 | 66 | 33013.2 | 8 | 4001.6 | 15 | 7503 | 2 | 1000.4 | 5 | 2501 | 2 | 1000.4 | 3 | 1500.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1000.4 |  | 0 | 3 | 1500.6 | 3 | 1500.6 | 10 | 5002 | 4 | 2000.8
| 12 |  |  |  | 48 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 3 | 0
| 13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Итого: |  |  |  | 1424748.7 |  | 290083.3 |  | 38341.6 |  | 74443 |  | 31645.9 |  | 489106.5 |  | 2740.4 |  | 4110.6 |  | 21056.5 |  | 90546 |  | 32993.5 |  | 19040.4 |  | 29723.5 |  | 45784.1 |  | 229170.6 |  | 9352 |  | 16610.8
резервный фонд
|  | Итого по разделам: |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
В том числе нежилая площадь

## план объёмов
Утверждаю:
Директор ООО "УКЖЭО-2" _____________________С.Н.Тишковская
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЁМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА ПО ООО "УК ЖЭО-2" на 2012 год ЕНИСЕЙСКИЙ МИКРОРАЙОН
| № пп | Наименование видов работ, поставленных на голосование | Ед измер | объём | ДОМ № 1 | ДОМ № 2 | ДОМ № 4 | ДОМ № 5/6 | ДОМ № 7 | ДОМ № 8 | ДОМ № 9 | ДОМ № 10 | ДОМ № 11 | ДОМ № 12 | ДОМ № 13 | ДОМ № 14 | ДОМ № 15 | ДОМ № 16 | ДОМ № 17 | ДОМ № 18
[5 empty] | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём | объём
|  | площади |  | 57574.2 | 5207.7 | 3943.1 | 5260.6 | 5258.4 | 2617.1 | 2622.2 | 2615.6 | 2619.3 | 3925.8 | 3918.6 | 3920.6 | 3906.1 | 3922.6 | 5225.5 | 1299.9 | 1311.1
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
| 1 | ремонт покрытия подъезд.козырьков | м2 | 670 | 70 | 60 | 80 | 80 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 60 | 20 | 20
|  | ремонт кровли | м2 | 43.6 | ДОМ № 11: 43.6
| 2 | уст-ка дверного металлического блока | шт | 39 | ДОМ № 1: 6; ДОМ № 4: 8; ДОМ № 5/6: 7; ДОМ № 7: 2; ДОМ № 9: 4; ДОМ № 10: 4; ДОМ № 11: 2; ДОМ № 12: 3; ДОМ № 16: 3
| 3 | установка почтовых ящиков | шт | 209 | ДОМ № 4: 119; ДОМ № 9: 15; ДОМ № 10: 15; ДОМ № 16: 60
| 4 | ремонт отмостки | м3 | 9.1 | ДОМ № 4: 2.4; ДОМ № 7: 3; ДОМ № 9: 0.5; ДОМ № 11: 3.2
| 5 | смена оконных створок | шт | 28 | ДОМ № 5/6: 28
| 6 | смена оконных створок | шт | 5 | ДОМ № 12: 3; ДОМ № 17: 2
| 7 | установка окон ПВХ | шт | 8 | ДОМ № 18: 8
| 8 | ремонт подъездов | шт | 2 | bar: ДОМ № 9 to ДОМ № 10
| 9 | ремонт ветрозащиты | м2 | 37.8 | ДОМ № 13: 18.9; ДОМ № 14: 18.9
| 10 | установка ограждений(дл.2м) | шт | 190 | ДОМ № 7: 20; ДОМ № 8: 40; ДОМ № 11: 30; ДОМ № 12: 50; ДОМ № 16: 10; ДОМ № 17: 20; ДОМ № 18: 20
| 11 | ремонт скамеек (смена бруска) | мп | 8 | ДОМ № 8: 8
| 12 | ремонт песочниц | шт | 2 | ДОМ № 8: 2
| 13 | ремонт метал МАФ | 1 прут | 2 | ДОМ № 8: 2
| 14 | установка карусели | шт | 1 | bar: ДОМ № 7
итого по разделу:
непредвиденные 10 % от суммы
всего
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования
Электроснабжение мест общего пользования
| 1 | монтаж подкозырькового освещения | 1свет. | 84 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2
| 2 | частичный ремонт этажных щитов | шт | 420 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10
| 3 | замена ламп ЛБ | шт | 30 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 1
| 4 | монтаж подвального освещения | 1свет. | 23 | ДОМ № 1: 8; ДОМ № 7: 4; ДОМ № 9: 1; ДОМ № 11: 6; ДОМ № 17: 2; ДОМ № 18: 2
итого:
непредвиденные 10 % от суммы
всего
Отопление, водопровод, канализация
| 1 | смена сборки Ду- 20 | шт | 81 | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3
| 2 | смена сборки Ду-25 | шт | 73 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3
| 3 | смена труб Ду-20 | мп | 163 | ДОМ № 5/6: 3; ДОМ № 7: 30; ДОМ № 12: 30; ДОМ № 14: 30; ДОМ № 15: 30; ДОМ № 16: 10; ДОМ № 18: 30
| 4 | смена труб Ду-25 | мп | 66 | ДОМ № 1: 10; ДОМ № 2: 10; ДОМ № 4: 20; ДОМ № 10: 4; ДОМ № 11: 12; ДОМ № 13: 5; ДОМ № 15: 5
| 5 | смена труб Ду-40 | мп | 10 | ДОМ № 1: 10
| 6 | смена труб Д- 32 | мп | 25.5 | ДОМ № 10: 3.5; ДОМ № 11: 22
| 7 | смена труб Ду-76 | мп | 30 | ДОМ № 7: 20; ДОМ № 16: 10
| 8 | смена конвектора L=0,7 | мп | 15 | ДОМ № 12: 5; ДОМ № 14: 5; ДОМ № 15: 5
| 9 | смена конвектора L=1,0 | мп | 10 | ДОМ № 5/6: 5; ДОМ № 7: 5
| 10 | смена конвектора L=1,2 | мп | 25 | ДОМ № 5/6: 5; ДОМ № 7: 5; ДОМ № 12: 5; ДОМ № 14: 5; ДОМ № 15: 5
| 11 | смена вентиля ДУ-20 | мп | 67 | 10 | 8 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 | 10 | 4
| 12 | смена вентиля ДУ-25 | мп | 63 | 15 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 10 | 3
| 13 | смена кан труб ПХВ Ду-100 | мп | 63.5 | ДОМ № 1: 63.5
| 14 | смена затвора Ду- 80 | шт | 16 | ДОМ № 1: 16
Итого:
непредвиденные 10 % от суммы
всего
|  | Итого по разделу: |  |  | ДОМ № 4: 0; ДОМ № 13: 0; ДОМ № 14: 0; ДОМ № 15: 0; ДОМ № 16: 0; ДОМ № 17: 0; ДОМ № 18: 0
|  | Итого по разделам: |  |  | ДОМ № 2: 0; ДОМ № 4: 0; ДОМ № 13: 0; ДОМ № 14: 0; ДОМ № 15: 0; ДОМ № 16: 0; ДОМ № 17: 0; ДОМ № 18: 0
Размер платы за текущий ремонт 1м2 общего имущества
В том числе нежилая площадь