Доклад о выполнении муниципальной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования

г. Саяногорск 2010-2015г.г." за 2012год.

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО г.Саяногорск на 2010-2015 годы» предусмотрены субсидии на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

-  из федерального бюджета - 6 312,00 тыс.руб.

-  из местного бюджета МО г.Саяногорск – 712,8 тыс.руб.

-  из собственных средств – 559,26 тыс.руб - МУП «Муниципальный рынок».

В результате проведенных аукционов   образовалась экономия   на сумму 2 131,04  тыс.руб.,   выделено   на  финансирование     4 180,96  тыс.руб.,   фактически профинансировано – 606,02 тыс.руб.

На выделенные денежные средства были проведены следующие мероприятия:    Департамент архитектуры:

- установлены двери ПВХ (2 шт.) в здании ДАГН г.Саяногорска на 2-м этаже (устранение нарушений требований пожарной инспекции) - 99,47 руб., профинансировано за счет местного бюджета.

- Администрация МО г.Саяногорска:

Фактически профинансировано за счет местного бюджета в размере 87,92 тыс.руб.

-ремонт теплового узла гаража по адресу: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1. Работы выполнены в феврале 2012 года. Оплата произведена в апреле 2012года.

Выделены   субсидии из федерального бюджета в размере 42,21 тыс.руб.:

- заключен договор от 20.11.12г. по проведению энергетического обследования Администрации муниципального образования г.Саяногорск (двух зданий -пгт.Майна, ул.Ленина 50А; г.Саяногорск, мкрн.Советский, дом 1).

Срок окончания выполнения работ по контракту не позднее 15 декабря 2012 года. До настоящего времени обязательства по контракту не исполнены Исполнителями (ООО «Имперра» г.Тюмень). Юридической службой и Администрацией муниципального образования г.Саяногорск была направлена претензия исх. №21 от 14.01.2013г. А так же были направлены письма от Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска в электронном виде (№319 от 20.03.2012г.).

- Саяногорский городской отдел культуры:

Выделены субсидии из федерального бюджета в размере 178,88 тыс.руб., фактически профинансировано 99,120 тыс.руб. - проведен энергоаудит в зданиях:

МБУК МО г.Саяногорск "Саяногорская централизованная библиотечная система" на сумму 99,12 тыс.руб., получен энергетический паспорт.

МБУК МО г.Саяногорск "Краеведческий музей" на сумму 5,76 тыс.руб. Энергетический паспорт и технический отчет на данный момент проходят независимую экспертизу в Минэнерго РФ. В гарантийном письме ООО «Имперра» (письмо прилагается к отчету) сообщило, что энергосервисный паспорт будет получен в конце апреля 2013 года.

МКУ МО г.Саяногорск «Саянские ведомости» на сумму 77,9 тыс.руб., получен энергетический паспорт:

- профинансировано из собственных средств - 3,86 тыс.руб.

- подана заявка на 2013 г. на софинансирование за счет средств Федерального бюджета в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ на сумму 74,00 тыс.руб.

Фактически профинансировано за счет местного бюджета -206,00 тыс.руб.

- проведен энергоаудит в зданиях, получены энергетические паспорта: МОУДОД МДШ «Акварель» на сумму 40,0 тыс. руб МОУДОД ЧДХШ на сумму 38,0 тыс.руб. МАУ МО ДК «Визит» на сумму 78,0 тыс.руб. МАУ МО ДК «Энергетик» на сумму 50,0 тыс.руб. (работы выполнены и оплачены).

- Городской отдел образования:

Городской отдел образования за 2012 год по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Саяногорск на 2010-2015г.» осуществил проведение следующих мероприятий:

Выделены      субсидии   из      федерального   бюджета   —   849,27   тыс.руб.,

профинансировано на сумму 136,499 тыс.руб.:

-заключен  договор  от   19.12.12г.   по  установке   приборов  учета  тепловой энергии в МБДОУ д/с № 21 «Аленький цветочек»   МО г.Саяногорск на сумму 86,50 тыс.руб., фактически профинансировано 86,5 тыс.руб.

-проведение энергоаудита на сумму 762,77 тыс.руб. по 26-и образовательным учреждениям, фактически профинансировано 50,00 тыс.руб. Энергетический паспорт и технический отчет на данный момент проходят независимую экспертизу в Минэнерго РФ. В гарантийном письме ООО «Имперра» (письмо прилагается к отчету) сообщило, что энергосервисный паспорт будет получен в конце апреля 2013 года.

профинансировано за счет местного бюджета — 92,68 тыс.руб:

- замена окон на пластиковые на сумму 20,10 тыс.руб. в МБДОУ дс № 21 «Аленький цветочек» МО г.Саяногорск;

- поверка приборов учета тепловой энергии (ХВС и ГВС) на сумму 17,40 тыс.руб. в МБОУ МО г.Саяногорск Майнской средней общеобразовательной школе;

- восстановление наружного освещения в МБОУ Лицей Эврика на сумму 55,18 тыс.руб.

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальный рынок» г. Саяногорска,

Профинансировано за счет собственных средст:

-	проведен энергоаудит, на сумму 268,26 тыс.руб. по трем зданиям, получен
паспорт :

1)МУП «Муниципальный рынок», г.Саяногорск, ул.Ярыгина; 2)Столовая МО г.Саяногорск, г.Саяногорск, мкрн.Советский,

дом 1;

3) «Урожай» пгт.Черемушки

-замена  оконных   блоков  из   ПВХ изделий (39 шт.) в здании  МУП
«Муниципальный рынок» на сумму 241,00 тыс.руб.

-замена освещения в служебных помещениях в здании крытого рынка на сумму 50,00 тыс.руб.

- Комитет по ЖКХ и Тг.Саяногорска.

-	заключен договор от 29.12.2012г. на выполнение работ по разработке схемы
теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск на сумму 2 050,049
тыс.руб:

- 1 947,55 тыс.руб. за счет субсидии федерального бюджета

- 102,499 тыс.руб. за счет местного бюджета

Дата выполнения работ по муниципальному контракту 01.11.2013 года

-	заключен договор от 26.12.2012г. на выполнение прочих работ по установке
энергосберегающих ламп и других расходных материалов уличного освещения
муниципального образования г.Саяногорск на сумму 990,845 тыс.руб.:

-941,30      тыс.руб.      за      счет      субсидии      федерального      бюджета, профинансировано на сумму 250,07 тыс.руб.

-49,54 тыс.руб. за счет местного бюджета, профинансировано на сумму 47,18 тыс.руб.

Срок оказания услуг по муниципальному контракту с 02.01.2013 года по 31.05.2013 года.

-	проведен энергоаудит в Муниципальном унитарном предприятии "Баня
"Енисей", получен паспорт.

Фактически профинансировано на сумму 49,47 тыс.руб :

- -47,00 тыс.руб. за счет субсидии федерального бюджета

-2,47 тыс.руб. за счет местного бюджета

-установлены приборы учета тепловой энергии в Муниципальном унитарном предприятии "Баня "Енисей". Фактически профинансировано на сумму 91,05 тыс.руб.:

- -86,50 тыс.руб. за счет субсидии федерального бюджета

-4,55 тыс.руб. за счет местного бюджета

Предварительная заявка на 2013 год в размере 98 579,00 тыс.руб на участие в отборе для получения субсидий на софинансирование расходов муниципального образования г.Саяногорск в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была подана в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ от 19 ноября 2012г.

Кроме того, были разработаны пилотные проекты на участие в отборе для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального   образования   г.Саяногорск   на   софинансирование   расходов   вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год на сумму 15 651,59 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

1 )Модернизация системы отопления в МУП "Баня "Енисей" г.Саяногорска Сумма по локальному сметному расчету составила 66,97 руб.

2)Модернизация системы горячего и холодного водоснабжения в моечном отделении, замена труб на металопластик в МУП "Баня "Енисей" г.Саяногорска. Сумма по локальному сметному расчету составила 57,69 руб.

3)3амена ветхих окон в деревянном переплете на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплете в МБОУ Лицей № 7. Сумма по локальному сметному расчету составила 9 462,05 тыс. руб.

4)3амена ветхих двухсторонних окон в деревянном переплете на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплете (156шт.) МБДОУ д/с № 28 «Жемчужинка» на сумму 2 266,83 тыс.руб. в.

5)Монтаж узла ГВС согласно ПТЭТЭ, установка счетчиков ГВС, Замена систем ГВС, ХВС, канализации, изоляция трубопроводов ГВС в неотапливаемых помещениях и в здании до подводок сантехнических приборов, изоляция трубопроводов системы отопления в не отапливаемых подвальных помещениях в МБОУ Лицей № 7. Сумма по локальному сметному расчету составила 2 372,36 тыс.руб.

6)Монтаж узла ГВС согласно ПТЭТЭ, установка счетчиков ГВС, Замена систем ГВС, ХВС, канализации, изоляция трубопроводов ГВС в неотапливаемых помещениях и в здании до подводок сантехнических приборов, изоляция трубопроводов системы отопления в не отапливаемых подвальных помещениях в МБДОУ д/с № 28 «Жемчужинка» муниципального образования г. Саяногорск. Сумма по локальному сметному расчету составила 1 425,69 тыс.руб.

На данный момент в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ подана заявка на участие в отборе для получения субсидий на софинансирование расходов муниципального образования г.Саяногорск в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год на сумму 125 650,84 тыс.руб. в электронном виде. Госкомитет по тарифам и энергетике РХ готовит приказ на формирование заявок. После получения приказа заявка будет подана в окончательном виде.

Для автоматизации процесса о предоставлении информации по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальном образовании г.Саяногорск в 2011 году была внедрена автоматизированная система «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность».

В 2012 году проводилось составление тех. заданий на размещение
муниципальных заказов Комитетом по ЖКХ и Т, в соответствии с требованиями
Федерального        законодательства        в        области        энергосбережения и

энергоэффективности.

- И.о. руководителя Комитета по ЖКХ и Т

г.Саяногорска	С.А.Борисов

Приложение №1 к Докладу о выполнении муниципальной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Саяногорск 2010-2015 г.г " за 2012год.

| Наименования организаций | Мероприятия | Выделено. ФБ | Фактичес к и ирофина нсирован но ФБ | Фактичес к и профинан сированно МБ | финанс ирован но за счет собстве иных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАГН | установлены двери ПВХ (2 шт.) в здании ДАГН г..Саяногорска на 2-м этаже (устранение нарушений требований пожарной инспекции) | 0,00 | 0,00 | 99,47 | 0,00 |
| Администрация МО Г.Саяногорска | ремонт теплового узла гаража по адресу: г.Саяногорск. мкр.Советский, дом 1. | 0,00 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
|  | заключен договор от 20.11.12г. по проведению энергетического обследования Администрации муниципального образования г.Саяногорск (двух зданий пгт.Майна, ул.Ленина 50А; г.Саяногорск, мкрн.Советский, дом 1). | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГОК | проведен энергоаудит в зданиях | 232,78 | 99,12 | 206,00 | 0,00 |
| ГОРОО | заключен договор от 19.12.12г. по установке приборов учета тепловой энергии в МБДОУ дс № 21 «Аленький цветочек» | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | проведен энергоаудит в зданиях в 26-и зданиях | 762,77 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | замена окон на пластиковые в МБДОУ дс № 21 «Аленький цветочек» МО г.Саяногорск | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 |
|  | поверка приборов учета тепловой энергии (ХВС и ГВС) в МБОУ МО г.Саяногорск Майнской средней общеобразовательной школе | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
|  | восстановление наружного освещения в МБОУ Лицей Эврика | 0,00 | 0,00 | 55,18 | 0,00 |
| МУП TB-8 | проведен энергоаудит в здании | 47,5* | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| МУП Муниципальный рынок | проведен энергоаудит в зданиях в 3-х зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,26 |
|  | замена оконных блоков из ПВХ изделий (39 шт.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,28 |
| Комитет по ЖКХ и Т | заключен договор от 29.12.2012г. на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск | 1 947,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочих работ по установке энергосберегающих ламп и других расходных материалов уличного освещения муниципального образования г.Саяногорск | 941,3 | 250,07 | 47,18 | 0,00 |
|  | проведен энергоаудит в Муниципальном унитарном предприятии "Баня "Енисей" | 33,83 | 33,83 | 1,78 | 0,00 |
|  | установлены приборы учета тепловой энергии в Муниципальном унитарном предприятии "Баня "Енисей" | 86,50 | 86,50 | 4,55 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 4 180,94 | 606,02 | 539,55 | 510,04 |

* подана заявка на 2013г. на софинансирование за счет средств Федерального бюджета в Госкомитет по тарифам и энергетике РХ