## Черемушки
Приложение № 4 к постановлению Администрации муниципального образования г.Саяногорск "_______" от ___________________
Перечень муниципального имущества коммунальной инфраструктуры теплоснабжения пгт.Черемушки
1. Здание Электрокотельной № 1 с сооружениями, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, 50, расположенное на земельном участке площадью 1132 кв.м., в составе:
№ п/п | Инв. № | Наименование | Год постройки | Площадь, протяженность | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Сведения о регистрации права
объекты недвижимости
1 | .009 | Здание электрокотельной № 1 с сооружениями, литер В, в составе: | 1980 | 1681.7 | 9592326.12 | 3228394.39 | 19АА 088655 от 11.09.2007
|  | Ворота, литер Г1 |  | 11.3
|  | Ограждения, литер Г2 |  | 226.92
|  | Ворота, литер Г3 |  | 13
|  | Ворота, литер Г4 |  | 11.9
Теплосеть 1 тераса от эл.котельной № 1 до ТК-3-ТК-3 ( Ф325, протяж. 254 м.п.)
1 |  | Итого: |  |  | 9592326.12 | 3228394.39
машины и оборудование
1 | 16392 | Выключатель маслянный | - |  | 14279.58 | 13541.75
2 | 16393 | Выключатель маслянный | - |  | 14279.58 | 13541.75
3 | 16394 | Выключатель маслянный | - |  | 14279.58 | 13541.75
4 | 16415 | Деаратор вакуумный ДСВ-200 | - |  | 27984.6 | 27984.6
5 | 1092 | Задвижка д/у-300 с электрическим приводом (6шт) | - |  | 21437.07 | 16770.87
6 | 16407 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - |  | 30543.66 | 30543.66
7 | 16408 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - |  | 30543.66 | 30543.66
8 | 16403 | Котел водонагрейный КЭВ-600/6 | - |  | 30543.66 | 30543.66
9 | 16404 | Котел водонагрейный КЭВ-600/6 | - |  | 30543.66 | 30543.66
10 | 30022 | Кран-балка | - |  | 14079.24 | 14079.24
11 | 16705 | Насос Д 630-90 | - |  | 39529.98 | 38080.35
12 | 16210 | Насос 200 Д-60 | - |  | 17173.8 | 17173.8
13 | 16209 | Насос 200 Д-60 | - |  | 17173.8 | 17173.8
14 | 1098 | Насос Д200/36 б/у | - |  | 3922.13 | 3442.39
15 | 16211 | Насос Д630-90 | - |  | 68040 | 34315.59
16 | 16215 | Насос с электрическим двигателем Д 500 | - |  | 51706.22 | 51706.22
17 | 1102 | Сборка 130/39 | - |  | 5093.85 | 3985.17
18 | 1102/1 | Сборка 130/39 | - |  | 5093.85 | 3985.2
19 | 16710 | Сварочный аппарат ТД500 | - |  | 3424.86 | 3424.86
20 | 1009 | Станок сверлильный С-2ф-41 | - |  | 19760.42 | 19760.42
21 | 16399 | Трансформатор ТЗС-400 | - |  | 23977.23 | 23977.23
22 | 16365 | Трансформатор ТЗС-400/10 | - |  | 36682.38 | 36682.38
23 | 16430 | Шкаф релейный распределительный | - |  | 11190.06 | 11190.06
24 | 16037А | Шкаф РТ 30-60 с задвижками | - |  | 10616.76 | 10616.76
25 | 16357 | Шкаф УКП-220 | - |  | 13206.06 | 10080.7
26 | 16356 | Шкаф УПК-220 | - |  | 13042.26 | 13042.26
27 | 1106 | Электрический двигатель 6 кв 200 кВт | - |  | 18517.53 | 17372.36
28 | 1107 | Электрический двигатель 6 кв АО 31154 | - |  | 5903.21 | 4803.07
29 | 1108 | Электроталь | - |  | 548.4 | 548.4
30 | 16421 | Ячейка КРУ-6КВ | - |  | 150214.48 | 150214.68
31 | 923 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 1Д630-90А | - |  | 152345.72 | 26016.38
32 | 937 | НАСОС ВД 630-90 | - |  | 53661.77 | 24013.51
33 | 16405 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | - |  | 30543.66 | 30543.66
34 | 1105 | Щит распедел. ЩО 39 | - |  | 8773.87 | 7376
35 | 1103 | Трансформатор ТН 68/6 2 шт. | - |  | 4491.01 | 1773.56
36 | 16213 | Насос с эл. Двигателем Д 500 | - |  | 51706.23 | 51706.23
36 |  | Итого: |  |  | 1044853.83 | 834639.64
оргтехника
1 | 500235 | Монитор 15 SAMTRON 56E | - |  | 5213.75 | 3940.55
1 |  | Итого: |  |  | 5213.75 | 5213.75
38 |  | ВСЕГО |  |  | 10642393.7 | 4066974.58
2. Здание Электрокотельной № 2 с баками аккумуляторами в т.ч. сети инженерной инфраструктуры на территории объекта, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, 53, расположенной на земельном участке площадью 3119 кв.м., в составе:
№ п/п | Инв. № | Наименование | Год постройки | Площадь, протяженность | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Сведения о регистрации права
объекты недвижимости
1 | .010 | Здание Электрокотельной № 2, литер В | 1983 | 1174 | 8651025.24 | 2556897.23 | 19АА 162701 от 30.12.2008
|  | Баки аккумуляторы - 2 шт., литер Г (объемом 400 м³ каждый) | 1983 | 127.2 |  |  | 19АА 162700 от 30.12.2008
|  | Сети водопровода, литер Л (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1998 | 31,6 м |  |  | 19АА 162699 от 30.12.2008
|  | Сети канализации, литер Л1 (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1983 | 70,2 м |  |  | 19АА 162698 от 30.12.2008
|  | Тепловые сети, литер Л2 (от существующей центральной городской сети до здания электрокотельной № 2) | 1983 | 19.5 |  |  | 19АА 162697 от 30.12.2008
1 |  | Итого: |  |  | 8651025.24 | 8651025.24
машины и оборудование
1 | 16700 | Водоиндукционный нагреватель | - |  | 15480 | 8754.19
2 | 16446 | Деаратор вакуумный ДСВ-75 | - |  | 15579.9 | 14198.18
3 | 16447 | Деаратор вакуумный ДСВ-75 | - |  | 15579.9 | 14198.18
4 | 1093 | Колорифер ЭКР-50 | - |  | 4682.73 | 4682.73
5 | 16432 | Котел КЭВ-400-6 | - |  | 38060.82 | 34686.34
6 | 16431 | Котел КЭВ-400/6 | - |  | 38060.82 | 34686.34
7 | 16433 | Котел КЭВ-400/6 | - |  | 38060.82 | 34686.34
8 | 16434 | Котел КЭВ-400/6 | - |  | 38060.82 | 34686.34
9 | 16435 | Котел КЭВ-400/6 | - |  | 38060.82 | 34686.34
10 | 30018 | Кран-балка | - |  | 11643.66 | 11643.66
11 | 1095 | Насос 4К-8 с эл. двигателем (4КВ) | - |  | 4238.27 | 3719.51
12 | 1094 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - |  | 444.62 | 444.62
13 | 1094/1 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - |  | 444.62 | 444.62
14 | 1094/2 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - |  | 444.62 | 444.62
15 | 1094/3 | Насос 4к8 с эл. двигателем | - |  | 444.62 | 444.62
16 | 1098А | Насос Д 200/36 Б/У | - |  | 3922.14 | 3442.17
17 | 1098А/1 | Насос Д 200/36 Б/У | - |  | 3922.12 | 3442.16
18 | 1098А/2 | Насос Д 200/36 Б/У | - |  | 3922.12 | 3442.16
19 | 1097 | Насос Д 320/50 | - |  | 8714.72 | 7648.28
20 | 1097/1 | Насос Д 320/51 | - |  | 8714.72 | 7648.26
21 | 1097/2 | Насос Д 320/52 | - |  | 8714.72 | 7648.26
22 | 16214 | Насос с эл. двигателем Д 500 | - |  | 51706.22 | 51706.22
23 | 45508 | Панель управления КИПА | - |  | 12991.86 | 9636.41
24 | 45509 | Панель управления КИПА | - |  | 12991.86 | 9636.41
25 | 45510 | Панель управления КИПА | - |  | 13001.94 | 9644.11
26 | 45511 | Панель управления КИПА | - |  | 13001.94 | 9644.11
27 | 1100 | Панель ЩП 70-20 | - |  | 9170.07 | 7709.11
28 | 16458 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.62 | 616.82
29 | 16458/1 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
30 | 16458/2 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
31 | 16458/3 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
32 | 16458/4 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
33 | 16458/5 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
34 | 16458/6 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
35 | 16458/7 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
36 | 16458/8 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
37 | 16458/9 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
38 | 16458/10 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
39 | 16458/11 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
40 | 16458/12 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
41 | 16458/13 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
42 | 16458/14 | Привод ПЭ-11-220. | - |  | 770.6 | 616.75
43 | 1101 | Пульт управления | - |  | 9578.29 | 9578.29
44 | 1102А | Сборка 130/39 | - |  | 5093.84 | 3985.2
45 | 1102А/1 | Сборка 130/39 | - |  | 5093.85 | 3985.17
46 | 16369 | Сварочный трансформатор ТДМ-317 | - |  | 5624.16 | 5624.16
47 | 30017 | Станок сверлильный 2Н-135 | - |  | 10888.75 | 10888.75
48 | 1008 | Станок токарный | - |  | 23856.21 | 23856.21
49 | 1104 | Тельфер | - |  | 4089.49 | 4089.49
50 | 16395 | Трансформатор силовой | - |  | 150020.55 | 142333.52
51 | 16396 | Трансформатор силовой | - |  | 146531.7 | 138962.02
52 | 16422 | Трансформатор ТС-250 | - |  | 15922.62 | 15922.62
53 | 16423 | Трансформатор ТС-250 | - |  | 15922.62 | 15922.62
54 | 16037 | Шкаф КРУ-6КВ в комплекте с зап. частями | - |  | 418355.28 | 396742.93
55 | 16448 | Охладитель выпара | - |  | 17338.86 | 15855.65
56 | 16449 | Охладитель выпара | - |  | 17338.86 | 15854.88
57 | 936 | Преобразователь давления ДМ 3583М 63 кПа | - |  | 6912.9 | 3480.05
58 | 942 | Преобразователь давления ДМ 3583М 63 кПа | - |  | 6912.9 | 3480.05
58 |  | Итого |  |  | 1281101.37 | 1183467.22
59 |  | ВСЕГО: |  |  | 9932126.61 | 9834492.46
97 |  | Итог всего имущества |  |  | 20574520.31 | 13901467.04
Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск В.П.Клундук
|  | черемушки |  |  | бал | аморт
122 |  |  |  |  | 35434327.96 | 26364315.99
293 |  | вместе майна +черемушки |  |  | 92312304.87 | 58862519.8

## сети
Приложение № 5 к постановлению Администрации муниципального образования г.Саяногорск "_______" от ___________________
Перечень тепловых сетей
1. от Электрокотельной № 1, распроложенной по адресу: РХ, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 50
№ п/п | инв.№ | Наименования объекта | Адрес объекта | год постройки | диаметр, материал сталь | Протяженность м.п. | балансовая стоимость, руб. | амортизация, руб. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Инв. №14582 | Теплосеть | 1 терраса баня-ТК-4 –подводки к домам Баня-ТК-4, подводки к домам и эл. узлам домов №9,39,40 | 1972-1985 | Ф76,89, 108 | 1247 | 214857.52 | 146013.74
|  |  | уасток сети от ТК 4 до бани, |  | Ф76 |  |  |  | недействующий
2 | Инв. №14534 | Магистральная теплосеть | 1 терраса к домам №1,6,7,8, д/сад ТК-10 –дом №6, д. 1, ТК-11-дом №7, ТК-12-дом №8 | 1972 | Ф57 | 515 | 384310.12 | 384310.12
Ф108-76
Ф108-76
3 | Инв. №14537 | Магистральная теплосеть к больничному комплексу | ТК-2-ТК-2а-ТК-2а-ТК-2б-ТК-2б-анатомБольничный комплекс-ТК-2аПО подвалу гл корпуса к пищеблокуТК-7-инфекй корпусТК-2б-КНС-4 | 1980 | Ф 57,86,133 | 561 | 352820.16 | 352820.16
4 | Инв. №14538 | Магистральные теплосети | 1 терраса к домам №37,38,41,45дом №40-41-45-ТК23дом №37-38-ТК-20а-дом №42 | 1976 | Ф159, 86 | 853 | 242583.84 | 242583.84
5 | Инв. №14535 | Магистральная теплосеть к магазину «Ермак» | 1 терраса, ТК-17- магазин «Ермак» | 1975 | Ф89, 159 | 119 | 104505.76 | 104505.76 | недействующая
6 | Инв №14526 | Магистральная теплосеть | I террасаТК-14-ТК-15-ТК-16ТК-17-ТК-18 ТК-19 ТК-20 ТК-21 ТК-22 ТК-23 ТК-24 ТК-25ТК-20-дом № 42ТК-21-дом № 43-44 | 1973 | Ф57-273 | 1073 | 1993897.44 | 1993897.44
|  |  | участок сети от ТК 23 до ТК 25, |  | Ф159 |  |  |  | недействующий
7 | Инв. №14531 | Магистральная теплосеть | 1 терраса ТК-2 (ТК-8б до дома №11) | 1978 | Ф159 | 176.6 | 59800.88 | 59800.88
8 | Инв. №14533 | Магистральная теплосеть | 1 террасам-рон №1 дома №1,2, д/сад «Колобок» | 1971 | Ф108 | 40 | 28398.24 | 28398.24
9 | Инв. №14529 | Магистральная теплосеть | 1 терраса, м-рон №4 дома №10,11а,12 ТК-8в – д. 10 - ТК-8б; д. 11а – д. 12 | 1978 | Ф159 | 326 | 668797.2 | 668797.2
|  |  | участок сети от ТК 15А до ТК 2В, |  | Ф159 |  |  |  | недействующий
|  |  | участок сети от д. № 11 до д.№ 11А, |  | Ф159 |  |  |  | недействующий
10 | Инв. №14 528 | Магистральная теплосеть | 1 террасам-рон №3ТК-25-ТК-15а-ТК15Дома №9 до школы (ТК-15) | 1974 | Ф273 | 415 | 712782.8 | 712782.8
11 | Инв. №14568 | Магистральная теплосеть | 1 террасам-рон №3ТК-25до школы №1ТК-26 до дома №22ТК-27 до дома №23Кнс-№5 до дома №20-21-24 до ТК-29 | 1977 | Ф 89 | 932 | 1291514.6 | 1291514.6
12 | Инв. №14527 | Магистральная теплосеть | 1 террасаот ТК-5 до дома №3 | 1974 | Ф76, Ф108 | 260 | 87795.08 | 87795.08
13 | Инв. №14 525 | Магистральная теплосеть | 1 террасар-он базы ЖКХ до дома №1ТК3-ТК-6 ТК-9 до ТК-15 | 1972 | Ф 325 | 600 | 1829679.6 | 1829679.6
|  |  | ТК3-ТК-6 - ТК-9 до ТК-15 (от мазутной котельной (база ЖКХ) – ТК-3 до ТК-15) |  | Ф273 | 113
14 | Инв № 14530 | Магистральные теплосети | г.Саяногорск пгт.Черемушки 1 терраса Магистральная сеть 4 м-н д.№ 12 ТК8 | 1983 | Ф159 | 254 | 276157.64 | 248066.02
14 | Итого: |  |  |  |  | 7484.6 | 8247900.88 | 8150965.48
2. от Электрокотельной № 2, распроложенной по адресу: РХ, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 53
№ п/п | инв.№ | Наименования объекта | Адрес объекта | год постройки | диаметр, материал сталь | Протяженность м.п., м. | балансовая стоимость | износ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Инв. №14650 | Теплосеть от спорткомплекса до котельной | II терраса от эл.котельной №2 до спорткомплекса ТК-1 до ТК-36,(в лотке теплотрассы проложен водопровод) | 1991 | Ф219, 159 | 1537 | 123760.56 | 75692.02
2 | Инв. №14536 | Магистральная теплосеть | II терраса к очистным сооружениям ТК-7-ТК-14 - ТК-15- и по территории очистных сооружений ТК-7 в р-оне дома №88 | 1983 | Ф108 | 898 | 551607.84 | 551607.84
3 | Инв.№14532 | Магистральная теплосеть | Коттеджи ТК-27до домов №54-59ТК-1-ТК-27 уч-к не действующий дл-220м пповая запитка в инв.№14650 к коттеджам (Дома №69-70ТК-20-до дома №68ТК-20-до №67От ТК-23а до ТК-23От ТК-23 до №72От ТК-5 до ТК-10 - №75От ТК-27-ТК-3 (через ТК-1)К №78К дому №88К дому №87К дому №73) | 1981 | Ф 32,45,57,76,108,133 | 1650.5 | 538292.28 | 538292.28
|  |  | участок от ТК 27А до д.№ 58 (1/6), |  | Ф57 |  |  |  | недействующий
|  |  | теплосеть ТК 1-т.пункт |  | Ф133 |  |  |  | недействующий
|  |  | теплосеть т.пункт - ТК 27 |  | Ф108,133 |  |  |  | недействующий
|  |  | теплоскеть от ТК 27 до ТК 15 |  | Ф108 |  |  |  | недействующий
4 | Инв. №14651А | Теплосеть | пгт.Черемушки, от Тк3 до Тк16; от ТК16 до элев.узлов д.79,80 | 1996 | Ф76 | 325.2 | 32822.4 | 12154.67
5 | Инв. № 14899 | Наружные сети теплоснабжения | II терраса Ул.Саянская | 2001 | Ф 25,57,76,80,114 | 814 | 1780413.36 | 364866.02
6 | Инв № 14583 | Магистральные теплосети | II терраса, д. № 65-70, 72-77, 87-89 | 1980-1988 | Ф 57-133 | 764 | 119954 | 80961.55
7 | Инв. № 14539 | Магистральная теплосеть | п. Черемушки II терраса, ТК 20 к дому 69,70,67, от -ТК-23 до д 72, От ТК-5 до ( ТК-7 – д. 88,72,73; ТК-1 – ТК-7; ТК-13 – д. 78; ТК-5 – д. 75; ТК-3 – ТК-20 – д. 69, 70, 68,67; ТК-24 – ТК-26 | 1980-1987 | Ф273-159 | 1737 | 2422533.56 | 2422533.56
|  |  | телосеть от ТК1 до ТК 24 |  | Ф108 |  |  |  | недействующий
8 | Инв. № 14653 | Теплосеть | п. Черемушки II террасаТК-16 до ТК-17 до ТК-17а до дома №81 | 1998 | Ф108, 159,127,89 | 200.3 | 176754.92 | 71323.94
9 |  | Наружные сети теплоснабжения | IРеспублика Хакасия,город Саяногорск, пгт.Черемушки, от ТК-1 через УП, ТК –1І, ТК-5, ТК-6, ТК-7 по улице Энергетиков, УП1, ТК-10 до ТК-10/ в районе здания 10 по улице Изыскателей; от ТК-10 через ТК-11/, ТК-11, ТК-12, УП2 до ТК-13; от ТК-12 через ТК-14, ТК-15, ТК-17 до ТК-18 в районе жилого дома 5 по улице Изыскателей; от ТК-17 через ТК-19, ТК-21, ТК-21/ , ТК-22 до ТК-23 в районе жилого дома 1 по улице Энергетиков, литера Л1 | 2002 | Ф57,108 | 813.95 | 745906.95 | 74590.69
9 | Итого: |  |  |  |  | 8739.95 | 6492045.87 | 4192022.57
23 |  |  | ВСЕГО по сетям |  |  | 16224.55 | 14739946.75 | 12342988.05
Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск В.П.Клундук

## транспорт
Приложение № 6 к постановлению Администрации муниципального образования г.Саяногорск "_______" от ___________________
Транспортные средства, задействованные в коммунальной инфраструктуре теплоснабжения по пгт.Черемушки
№ | № по реестру | инв.№ | наименование транспортного средства |  | год выпуска | Гос.№ | модель,№ двигателя; № шасси (рама); № кузов (кабина); цвет | Балансовая стоимость, руб. | амортизация, руб.
|  |  | марка | наименование
пгт.Черемушки
1 | 5-15-0015 | 1381а | прицеп со сварочным агрегатом АДБ-4001 |  | 1996 | РК 9734 | 28646 178 .- серый | 36714.9 | 36714.9
2 | 5-06-0031 | 1036 | УАЗ-2206 | грузо-пассажирский | 1996 | М 060 УУ | 417800-61106716 ТО379158 Т0036533 белый | 83146 | 83146
2 | Итого: | [6 empty] | 119860.9 | 119860.9
Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск В.П.Клундук