| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город |  | Республика Хакасия в составе Российской Федерации Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015г. №300

О системе обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Саяногорск.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 №34-3 РХ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Республики Хакасия от 16.08.2007 №260 «О системе обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований Республики Хакасия», руководствуясь ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35 (с дополнениями и изменениями),

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить «Комплекс первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования г.Саяногорск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений и предприятий, а также рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования г.Саяногорск:

2.1. Обеспечить выполнение требований первичных мер пожарной безопасности.

2.2. Обеспечить содержание и обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения, естественных и искусственных водоёмов.

3. Рекомендовать Саяногорскому лесничеству организовать обустройство минерализованных полос на территориях государственного лесного фонда, граничащих с населёнными пунктами муниципального образования г.Саяногорск, и осуществлять контроль за их готовностью в пожароопасный период.

4. Бюджетно-финансовому управлению администрации ежегодно предусматривать в проекте местного бюджета на очередной финансовый год затраты на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования г.Саяногорск.

5.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования г.Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. С даты опубликования настоящего постановления признать утратившим силу постановление Администрации г.Саяногорска от 23.11.2007 №1989 «О системе обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образовании г.Саяногорск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск.

| Глава муниципального образования город Саяногорск | Л.М. Быков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

г.Саяногорск

от 01.04.2015г. № 300

КОМПЛЕКС

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК

1.Перечень первичных мер пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности предусматривают:

- организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение вопросов пожарной безопасности.

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования г.Саяногорск и объектов, находящихся на территории муниципального образования г.Саяногорск.

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории и объектов.

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности жилых и общественных зданий.

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- определение порядка привлечение сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования и дополнительных требований на время его действия, согласованных с противопожарной службой Республики Хакасия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности.

2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, нормы комплектации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальные жилые дома, садовые (дачные) домики | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный, емкостью не менее двух литров - 1 ед. 2.Емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м. - 1 ед. 3.Ведро металлическое - 1 ед. 4.Топор - 1 ед. 5.Лопата совковая - 1 ед. 6.Лопата штыковая - 1 ед. 7.Ящик с песком емкостью не менее 0,1 куб.м. | приобретает и несет ответственность за содержание собственник (пользователь) |
| 2. | Гаражи | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее пяти литров - 1 ед. на 1 машино-место. 2.Лопата совковая - 1 ед. 3.Ящик с песком емкостью не менее 0,1 куб.м. | приобретает и несет ответственность за содержание собственник (пользователь) |

3. Обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты населенных пунктов от степных и лесных пожаров.

Противопожарные полосы устраиваются на границах населенных пунктов в местах примыкания к ним степных массивов и массивов хвойного (смешанного) леса, независимо от преобладающего направления «розы ветров». Противопожарные полосы обустраиваются преимущественно весной, после таяния снега, а в случае теплой и сухой погоды - осенью.

В местах прилегания к населённому пункту степных массивов противопожарные полосы устраиваются путём создания двух параллельных полос опашки плугом и выжиганием сухой растительности между ними. При отсутствии технической возможности опашки с учётом ландшафтных и грунтовых особенностей противопожарные полосы устраиваются путём выжигания сухой растительности. Ширина противопожарной полосы должна быть не менее 15 метров по всей её длине.

В местах прилегания к населённому пункту хвойных (смешанных) лесных массивов противопожарные полосы устраиваются в соответствии с требованиями нормативных актов Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации.

- Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                                     В.П. Клундук