ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________ № ______

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

настаа

администрация

города саяногорска

Об установлении нормативов состава сточных вод для Абонентов централизованной системы муниципального образования город Саяногорск

На основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить нормативы состава сточных вод для Абонентов, централизованной системы муниципального образования город Саяногорск согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью  Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск                                                                                            М.А. Валов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы

муниципального образования

г. Саяногорск                                                                                            Е.Г. Ряшенцева

Заместитель Главы муниципального

образования г. Саяногорск по

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и строительству	                                                                   С.А. Борисов

Заместитель Главы муниципального

образования г. Саяногорск

по правовым вопросам                                                                            Э.М. Сергиенко

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск 	                                                                                   А.Г. Козловская

Исполняющий обязанности

руководителя Комитета

по жилищно-коммунальному

хозяйству и транспорту г. Саяногорска                                            Н.В. Непомнящий

Проект размещен на официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной с 29.04.2021 года по 12.05.2021 года включительно.

Исп. Ведущий специалист (юрисконсульт)

Комитета по ЖКХ и транспорту г. Саяногорска

Зубарев Сергей Михайлович

тел. 2-63-96

РАССЫЛКА: Дело, Комитет по ЖКХ и транспорту г. Саяногорска, отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от ___________2021 №_________

Нормативы состава сточных вод для Абонентов, централизованной системы муниципального образования город Саяногорск

| № п/п | Показатели | Нормативы состава сточных вод для Абонентов г. Саяногорска мг/дм3 | Нормативы состава сточных вод для Абонентов рп. Черемушки мг/дм3 | Нормативы состава сточных вод для Абонентов рп. Майна мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 | 10 | 54.029 |
| 2 | ХПК | 30 | 30 | 30 |
| 3 | БПК5 | 2,1 | 3,17 | 8,2 |
| 4 | БПКполн. | 300 | 127 | 119,722 |
| 5 | Сульфат-анион (сульфаты) | 52,4 | 39 | 88,5 |
| 6 | Хлорид-анион (хлориды) | 97,3 | 48 | 79 |
| 7 | Фенол, гидроксибензол | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Нефтепродукты (нефть) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Аммоний-ион (NH4) | 63,363 | 62 | 12,171 |
| 10 | Нитрат анион (NO2) | 0,059 | 0,186 | 1,249 |
| 11 | Нитрат анион (NO3) | 0,716 | 0,833 | 4,219 |
| 12 | Фосфаты (по фосфору) | 1,532 | 4,166 | 0,792 |
| 13 | Фторид-анион | 0,75 | - | - |
| 14 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 5,5 | 1,888 | 3,5 |
| 15 | Железо | 1,817 | 0,538 | 0,291 |
| 16 | Медь | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 17 | Цинк | 0,032 | 0,017 | 0,019 |
| 18 | Алюминий | 0 | - | - |
| 19 | Хлороформ (трихлорметан) | 0,0049 | - | - |
| 20 | 1,2 Дихлорэтан | 0,00054 | - | - |
| 21 | Тетрахлоэтилен (перхлор-этилен) | 0,0007 | - | - |
| 22 | Сухой остаток (минерализация) | 1000 | 973 | 1000 |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск 	                 А.Г. Козловская