ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2021 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

О создании комиссии по оценке готовности и утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Саяногорск к отопительному периоду 2021-2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 30 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов в муниципальном образовании город Саяногорск  и утвердить ее состав  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих,   теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов в муниципальном образовании город Саяногорск  осуществлять проверку  в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 23.04.2020 №215 «О создании комиссии по оценке готовности и утверждении программы  проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов».

5. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | М.А. Валов |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы

муниципального образования

г.Саяногорск     		                                                Е.Г. Ряшенцева

Заместитель Главы муниципального

образования г.Саяногорск

по правовым вопросам                                                                       Э.М. Сергиенко

Заместитель Главы муниципального

образования г.Саяногорск по

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и  строительству                                                              С.А. Борисов

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                  А.Г. Козловская

Исполняющий обязанности

руководителя Комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству

и транспорту г.Саяногорска                                                          Н.В. Непомнящий

Проект постановления размещен на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для независимой экспертизы с 16.04.2021г. по 21.04. 2021г.

Рассылка: дело, информационно-аналитический отдел, Комитет по ЖКХ и Т, МЖИ, Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск, ООО «ХКС », ИП Басков В.В., ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»,  ООО «СКС»,   Ростехнадзор, Управляющие компании, ТСЖ  и ТСН г. Саяногорска,  рп Майна, рп Черемушки,  СГОК,  ГорОО, членам комиссии, Консультант.

специалист 1 категории Комитета по ЖКХ и Т  г. Саяногорска

Бояринова  Татьяна Ивановна

8 /39042/ 2-63-9

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от   ________ 2021  №_____

- СОСТАВ

- комиссии по оценке готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду     2021-2022 годов в муниципальном образовании город Саяногорск

- Председатель комиссии:

- Борисов С.А. - заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

- Заместитель председателя комиссии:

- Непомнящий Н.В.- исполняющий обязанности руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

- Секретарь комиссии:  Сердюкова Л.В.- ведущий специалист (по организации похоронного дела муниципального жилищного контроля) Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

- Члены комиссии:

- Березникова Н.В. - заместитель руководителя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- Целуковская Л.В. - начальник ПТО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- Пакусин Н.И. - ведущий специалист (по производственной работе) Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- Бояринова Т.И. - специалист 1 категории (по производственной работе) Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- Упорова Г.П. - специалист 1 категории (по производственной работе) Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска;

- Петрова А.В. - инженер (электрик) Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  г.Саяногорска;

- Волощенко А.А. – инженер инспекции по коммунальным ресурсам  Обособленного подразделения  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (по согласованию);

- Кравченко Е.Г. – главный государственный инспектор  отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Ходанович Л.А. – государственный инспектор  отдела энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                  А.Г. Козловская

- Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

- от   ________ 2021 №_____

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

1. С 15.07.2021 года по 14.09.2021 года  осуществляется проверка   готовности к отопительному периоду в отношении следующих потребителей тепловой энергии:

- Городской отдел образования г. Саяногорска (д/сады, школы) – 27 объектов.

- Саяногорский городской отдел культуры - 9 объектов. Дома многоквартирного жилого фонда муниципального образования город Саяногорск с количеством домов:

- Общество с ограниченной ответственностью «НИВА» - 45

- Общество с ограниченной ответственностью « БОРУС» - 10

- Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВДОМ» - 35

- Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС» - 6

- Общество с ограниченной ответственностью УК « Ленинградский» - 11

- Общество с ограниченной ответственностью « ЖЭО-2 г. Саяногорска» -52

- Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом» - 1

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «Енисей сервис» - 18

- Общество с ограниченной ответственностью «УК Багульник» - 23

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «Регион-19»- 8

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «Восход» - 11

- Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ ЧЕРЕМУШКИ»- 35

- Общество с ограниченной ответственностью «УК «Наши Черемушки»- 15

- Общество с ограниченной ответственностью УК «Феникс»- 24 - Общество с ограниченной ответственностью «ЖКК г. Саяногорска» -1

- Товарищество собственников жилья «Восход-10»- 13

- Товарищество собственников жилья «Енисейское-2»- 2

- Товарищество собственников жилья «Строитель»- 1

- Товарищество собственников недвижимости «Центральное»- 1

- Товарищество собственников недвижимости «Кедр»- 1

- Товарищество собственников жилья «Хозяин»- 1 - Товарищество собственников жилья « Советское»- 1

- Многоквартирные дома в количестве 34 шт., находящиеся на непосредственном управлении собственниками в рп Майна: ул. Ленина, дома №32, №36, №38, №39, №40, №50, № 53, №55, №59, №61; ул. Калинина, дома №20а, №48, №50, №54; ул. Короленко, дома №35, №37; ул. Победы, дом №11; ул. Островского дома № 6, №8, №10; ул. Гагарина дома №59, №63, №65; ул. Дивногорская дома №1, №2, №3, №4, №10; ул. Ворошилова дом №5; ул. Пристанская, дом №10; ул. Щетинкина дома № 11, №6; ул. Енисейская дом №14,18, В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией проверяются: 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых узлов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых узлов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности, за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду утвержденными приказом от 12 марта 2013 г. №103.

2. С 20.09.2021 года по 08.10.2021 года осуществляется проверка   готовности к отопительному периоду в отношении следующих объектов теплоснабжающих и  теплосетевых организаций:

- Угольная котельная индивидуального предпринимателя Баскова В.В.,

- Общество с ограниченной ответственностью «Хакасские коммунальные системы»: котельная, водозабор о.Большой;

- Обособленное предприятие «Саяногорские тепловые сети» акционерного общества «Байкалэнерго»: тепловая насосная станция №2 г.Саяногорска, угольная котельная рп Майна, электрокотельная №1и электрокотельная №2 рп Черемушки; - Общество с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы»: насосная 2-го подъема г.Саяногорска, очистные сооружения г. Саяногорска, насосная 1-го подъема рп Майна, очистные сооружения рп Майна, насосная 2-ого подъема рп Черемушки.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией проверяются: 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г. Саяногорск                                  А.Г. Козловская