ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2021 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

О назначении публичных слушаний

С целью выявления общественного мнения по существу выносимых на публичные слушания вопросов, обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск,  руководствуясь п. 6 ч. 1 ст.6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 08.12.2020), пунктами 12-14 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154  (ред.от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 №140, статьей 30  Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года (приложение №1 к настоящему постановлению).

2.   Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года в составе:

председатель комиссии - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и строительству;

заместитель председателя - руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

секретарь комиссии - начальник ПТО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Члены комиссии:

- заместитель руководителя  Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

- начальник  экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

3. Утвердить Порядок работы рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

4.  Установить:

- местонахождение рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний: город  Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, кабинет № 311;

- контактные телефоны рабочей группы: (39042) 2-06-93, 6-76-13;

- режим работы рабочей группы: ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 17.00 часов.

5.   Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний приступить к работе со дня издания настоящего постановления.

6.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

7. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление  в городской газете «Саянские ведомости»  и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                               М.А.Валов

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Г.Ряшенцева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по правовым вопросам |  | Э. М. Сергиенко |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | С.А.Борисов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г.Козловская |
| И.о.руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |  | Н.В.Курзин |

Рассылка: дело, КЖКХ и Т,  членам комиссии

Проект размещен на официальном сайте для независимой антикоррупционной экспертизы с 16.03.2021 по 22.03.2021.

- Исп.: Целуковская Л.В.

тел.2-06-93

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

ПРОЕКТ

актуализации на 2022 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 681,019 | 732,037 | 713,188 | 651,338 | 675076 | 675,076 | 675,076 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 612,049 | 655,742 | 637,586 | 580,169 | 621,387 | 621,387 | 621,387 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 157,386 | 173,94 | 163,67 | 146,60 | 173,962 | 173,962 | 173,96 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 113,047 | 123,659 | 119,57 | 109,377 | 119,285 | 119,285 | 119,285 |

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2018-2020гг читать в следующей редакции.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2018г | Факт 2019г | Факт 2020г | Среднее 2018-2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 49799 | 46464 | 45634 | 47299 |
| Фактические потери | Гкал | 20066 | 20560 | 20541 | 20469 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 12053 | 12087 | 11905 |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 72722 | 70127 | 64132 | 68994 |
| Фактические потери | Гкал | 11660 | 16454 | 12244 | 13453 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 9062 | 9381 | 9107 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 278528 | 249567 | 214870 | 247655 |
| Фактические потери | Гкал | 60747 | 43561 | 22062 | 42123 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 27206 | 27971 | 26606 |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 103351 | 103983 | 95513 | 100949 |
| Фактические потери | Гкал | 23335 | 31497 | 28975 | 27936 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 13466 | 13606 | 12978 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 122521 | 116591 | 109767 | 116293 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 381880 | 353550 | 310383 | 348604 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 381515 | 352976 | 330344 | 354945 |
| Фактические потери | Гкал | 1160487 | 112071 | 83822 | 103980 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 61787 | 63044 | 60595 |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2018г | Факт 2019г | Факт 2020г | Среднее 2018-2020г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 126391 | 131496 | 141453 | 133113 |
| Фактические потери | куб.м | 88307 | 92414 | 102404 | 94375 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10637 | 10382 | 10441 | 10487 |
| Теплоноситель от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 175411 | 181536 | 184147 | 180365 |
| Фактические потери | куб.м | 1592 | 20076 | 32716 | 18128 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11546 | 11474 | 11455 | 11492 |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 691405 | 716865 | 675800 | 694690 |
| Фактические потери | куб.м | 64547 | 118168 | 146350 | 109688 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55834 | 55436 | 55436 | 55568 |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 220238 | 270964 | 281411 | 257538 |
| Фактические потери | куб.м | 19176 | 70375 | 81340 | 56964 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 22797 | 22470 | 22470 | 22579 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 301 802 | 313 032 | 325 600 | 313 478 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 911 643 | 987 829 | 957 211 | 952 228 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1 027 161 | 987 286 | 907 429 | 973 959 |
| Фактические потери | куб.м | 173 622 | 301 033 | 362 810 | 279 155 |
|  | куб.м | 100 814 | 99 762 | 99 801 | 100 126 |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» в 2022г планируется в количестве 354 945 Гкал.

Нормативные потери тепловой энергии на 2022г. утверждены в количестве- 63 044 Гкал (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 08.05.2019 №090-199-п на период регулирования 2019-2023гг).

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (ред. от 08.12.2020) изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2021 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2021г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саяногорск |  |  |  |  |
| 1 | Российская, Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., д.50 | 73 | 19:03:040201:224 | 14.08.2020 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до фундамента жилого дома 6 | 5 | 19:03:040302:1854 | 06.11.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д. 34Б, от ввода с ТК8ꞌ до д.34М | 4,5 | - | - |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., от ввода с ТК-13 до д.25Б | 21,4 | - | - |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.1, от ввода с ТК2ꞌ до наружной стены художественной школы | 200 | - | - |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК-36 до д.10-34/2 | 5,2 | - | - |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мк., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 6,7 | - | - |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.1, от ввода с Т1ꞌ до д.1А | 194,6 | - | - |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.47, от ввода с ТК19 до здания аптеки №5 | 150,7 | - | - |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д.29, от ввода с ТК-29 до д.30 | 71,2 | - | - |
| 11 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 48,6 | - | - |
| 12 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 102 | - | - |
| рп.Майна |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от камеры ТК64Б до фундамента дома №10 по ул.Пристанская | 14 | 19:03:060104:5410 | 17.12.2020 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от ТК-52(А) по ул.Островского до дома №57 по ул.Горького | 88 | 19:03:060104:5350 | 07.11.2019 |
|  | Итого по тепловым сетям: | 984,9 |  |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

|  | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | +3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 1 полугодие 2021 | руб. Гкал | 1946,66 | -4,5% |
| 2 полугодие 2021 | руб. Гкал | 1946,66 | 0% |
| 2022 (прогноз) | руб. Гкал | 2125,06 | +9,2% |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 							Е.Г.Козловская

Приложение №2

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний

по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

- Настоящий Порядок разработан в соответствии Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 № 140, статьей 19 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 №154 с целью изучения общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск.

2.     Настоящий Порядок устанавливает порядок рабочей группы по  организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2022 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года.

3.      Рабочая группа:

3.1. Разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2.  Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц;

3.3.  Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности свободного доступа для жителей муниципального образования город Саяногорск и представителей средств массовой информации;

3.4.  Определяет дату, время и место проведения публичных слуша-ний;

3.5.  Не менее чем за семь календарных дней до проведения публич-ных слушаний опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск информацию о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний, о порядке подачи предложений и регистрации лиц, выступающих на публичных слушаниях.

3.6. Ведет регистрацию лиц, выступающих и участвующих на публичных слушаниях;

3.7.   Определяет докладчиков;

3.8.   Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;

3.9.   Организует подготовку итогового документа и его публикацию.

4.    Решение о проведении заседания рабочей группы принимается председателем рабочей группы. Секретарь рабочей группы оповещает ее членов о дате и времени заседания рабочей группы.

5.       Повестку заседания рабочей группы формирует секретарь рабо-чей группы по предложению председателя, либо по письменному ходатайству на имя председателя рабочей группы одного или нескольких ее членов.

6.  Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены рабочей группы по поручению ее председателя, с указанием сроков выполнения заданий.

7.    Заседание рабочей группы считается правомочным, если в его работе принимают участие 1/2 состава рабочей группы.

8.   Все заседания рабочей группы и ход публичных слушаний контролируется секретарем рабочей группы. В протоколе публичных слушаний учитываются устные и письменные предложения жителей муниципального образования город Саяногорск. К протоколу прилагаются письменные предложения и замечания жителей муниципального образования город  Саяногорск и иных заинтересованных лиц.

9.   Протоколы заседаний рабочей группы и протоколы публичных слушаний подписываются председателем и секретарем рабочей группы.

10.     По результатам публичных слушаний рабочая группа в течение 3 рабочих  дней составляет заключение о результатах публичных слушаний, в котором отражает выраженные позиции жителей муниципального образования и свои рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.

11.     Заключение по результатам публичных слушаний  подписывает-ся председателем и секретарем рабочей группы.

12.   Заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний размещаются на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в течение 3 рабочих дней с даты завершения публичных слушаний.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                          А.Г. Козловская