| Российская Федерация Республика Хакасия Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск |  | Россия Федерациязындағы Хакас Республика муниципальнай пeдiстiy депутаттың Чöби Саяногорск город |
| --- | --- | --- |

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Советом депутатов муниципального образования город Саяногорск

14 марта 2013 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.08.2011г. № 52 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск на 2012 - 2020 годы» (в редакции решения от 16.11.2011г. № 78)

Рассмотрев ходатайство Главы муниципального образования город Саяногорск о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.08.2011г. № 52 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск на 2012 - 2020 годы» (в редакции решения от 16.11.2011г. № 78), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования город Саяногорск, Совет депутатов муниципального образования город Саяногорск

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.08.2011г. № 52 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск на 2012 - 2020 годы» (в редакции решения от 16.11.2011г. № 78):

  - В приложении к решению от 24.08.2011г. № 52 строку: «Объемы финансирования программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 2 943,08 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: 780,41 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 600,04 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 180,37 млн. руб. - Водоснабжение: 959,78 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -362,77 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 597,01 млн. руб. - Водоотведение: 299,57 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -222,84 млн. руб.; - мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 76,73 млн. руб. - Утилизация ТБО: 108,5 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 16,5 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 92,0 млн. руб. - Электроснабжение: 740,83 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 657,26 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 83,57 млн. руб. - Автомобильные дороги: 54,0 млн. руб., в том числе: - мероприятия по новому строительству – 54,0 млн. руб. Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, республиканского бюджета РХ, внебюджетных источников |
| --- | --- |

  - Таблицу 21 Программы «Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)», изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

  - Таблицу 22 Программы «Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск (строительство)», изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

  - Таблицу 29 Программы «Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения муниципального образования г.Саяногорск», изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

  - Таблицу 30 Программы «Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения муниципального образования г.Саяногорск», изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

  - Таблицу 39 Программы «Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения муниципального образования г. Саяногорск», изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

  - Таблицу 40 Программы «Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения муниципального образования г.Саяногорск», изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

  - Раздел 15 Программы «Сводный план программных мероприятий  комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск», изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

  - Раздел 3.6 Программы «Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам строительства, коммунального хозяйства и транспорта Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск (Хохлов С.А.).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013г.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                В.В.Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

«14» марта 2013 года

№ 16

Приложение 8

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16 принятому 14.03.2013г.

#### 3.6 Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ИП Басков, Обособленное подразделение «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ООО «Теплоресурс».

Водоснабжение: Обособленное подразделение «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».

Водоотведение: Обособленное подразделение «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».

Утилизация (захоронение) ТБО:ООО «Полигон.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                 В.В.Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16   принятому 14.03.2013г.

Таблица 21

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

муниципального образования  г.Саяногорск (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п |  | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Млн. руб./Кол-во, п/м | Всего, | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | г. Саяногорск | Замена тепловых сетей | млн. руб. | 29,74 | 2,88 | 2,63 | 2,81 | 3,00 | 3,21 | 3,43 | 3,67 | 3,92 | 4,19 | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  |  |  |  | Кол-во, п/м | 5602 | 802 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|  |  | пгт. Майна |  | млн. руб. | 14,5 | 1,09 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,83 | 1,96 | 2,10 |  |
|  |  |  |  | Кол-во, п/м | 2770 | 370 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  | пгт.Черемушки |  | млн. руб. | 14,17. | 0,76 | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,83 | 1,96 | 2,10 |  |
|  |  |  |  | Кол-во, п/м | 2556 | 156 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  | г. Саяногорск | Проектные работы на реконструкцию тепловой сети г. Саяногорска от ТК-13М (ул.Ярыгина) Центрального мкр до ТК-2-1 по ул. Индустриальной | млн. руб. | 10,65 |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реконструкция тепловой сети г. Саяногорска от ТК-13М (ул.Ярыгина) Центрального мкр до ТК-2-1 по ул. Индустриальной | млн. руб. | 115,36 |  | 115,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пгт.Черемушки | Реконструкция теплового насоса на электрокотельной № 1 пгт. Черемушки | млн. руб. | 20,8 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Приобретение экскаватора ЕК-12-00 | 1 ед. | 2,77 | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативное проведение ремонтных работ на т/сетях |
| 3 |  | Угольная котельная пгт. Майна | Устройство гидроизоляции золоотстойника № 2 | 1 шт. | 12,11 | 12,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды (предписание Ростехнадзора по РХ) |
| 4 |  | Угольная котельная пгт. Майна | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 1 шт. | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для предотвращения от растекания воды по территории котельной при возможном разрушении баков (предписание Ростехнадзора по РХ) |
| 5 |  |  | Разработка проектно-сметной документации на устройство обваловки баков-аккумуляторов в г. Саяногорске, п. Черемушки | 3 ш. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТНС-2 | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 1 шт. | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Эл. котельная № 1 п. Черемушки | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 1 шт. | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Эл. котельная .№ 2 п. Черемушки | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 1 шт. | 0,61 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Угольная котельная пгт. Майна | Проектирование и устройство ж/б ограждения и КПП | 1 шт. | 5,23 | 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение требования акта межведомственной комиссии по обследованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения от 22.06.2004г. |
| 10 |  | Эл .котельная № 2 п. Черемушки | Устройство усиливающих конструкций бака-акуммулятора № 2 | 1 шт. | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок |
|  |  | ИТОГО |  |  | 230,04 | 29,55 | 152,06 | 5,61 | 6,0 | 6,41 | 6,85 | 7,33 | 7,84 | 8,39 |  |
| Итого по этапам реализации программы ОП «Саяногорские тепловые сети»ЗАО «Байкалэнерго» |  |  |  |  | 230,04 | 199,63 |  |  |  |  | 30,41 |  |  |  |  |
| 1 | г.Саяногорск |  | Техническое перевооружение оборудования котельной ООО «Теплоресурс» | 1 шт. | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | В соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ООО «Теплоресурс» | 15000 | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  | ИТОГО |  |  |  | 370 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Итого по этапам реализации программы ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  | 370 | 210 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| ВСЕГО для МО г.Саяногорск |  |  |  |  | 600,04 | 409,63 |  |  |  |  | 190,41 |  |  |  |  |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к решению Советов депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№  16 принятому  14.03.2013г.

Таблица 22

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы

теплоснабжения муниципального образования  г.Саяногорск (строительство)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Ед. изм. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | г.Саяногорск | Строительство очистных сооружений (очистка обратной воды) на котельной ООО «Теплоресурс» | 1 шт. | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  |  | Строительство золонакопителя на котельной ООО «Теплоресурс» | 1 шт. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
| Итого по этапам реализации программы ООО «Теплоресурс» |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Саяногорск | Приобретение и установка котла КЕ 25/14 на котельной ООО «СаянТеплоКом» | 1 шт. | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  |  | Разработка проекта строительства сетей ГВС и отопления в 6-ом строительном микрорайоне в соответствии с Генеральным планом города. | 1 шт. | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей теплоснабжения и ГВС в соответствии с разработанным проектом. |  | 50,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
| 3 | пгт.Майна | Проект теплоснабжения пгт.Майна | 1 шт. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  |  | Реализация проекта теплоснабжения пгт.Майна |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  | Пгт. Черемушки | Строительство тепловой сети муниципального образования г. Саяногорск от электрокотельной № 1 до тепловых сетей электрокотельной № 2 пгт Черемушки |  | 27,77 |  |  | 27,77 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности теплоснабжения |
|  |  | Проектные работы на строительство тепловой сети муниципального образования г. Саяногорск от электрокотельной № 1 до тепловых сетей электрокотельной № 2 пгт Черемушки | 1 шт. | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго»: |  |  |  | 155,37 | 105,37 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| ИТОГО по МО г.Саяногорск |  |  |  | 180,37 | 130,37 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16   принятому 14.03.2013г.

Таблица 29

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации)

системы водоснабжения муниципального образования г.Саяногорск

| № пп | Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Всего тыс.руб | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего тыс. руб | в т.ч. по годам |  |  | Всего тыс.руб | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В настоящее время на объектах водоподготовки г. Саяногорска в целях обеззараживания применятся жидкий хлор. Учитывая опасность хлора, запланирован переход на использование менее опасных соединений, содержащих в своем составе необходимый активный хлор. Экологически безопасные методы обеззараживания воды позволяют снизить объем хлора и снизить затраты на проведение дорогостоящих мероприятий, отвечающих требованиям ПБ 09-594-03 "Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании применении хлора". | Разработка проекта обеззараживания питьевой воды установками "Аквахлор-500" | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Большая часть сетей водопровода эксплуатируется свыше 30 лет. Система водоснабжения города Саяногорска работает в предельном режиме. По г. Саяногорску, в связи с вводом в эксплуатацию ХАЗа и увеличением темпов роста жилищного строительства для работников и членов их семей, объектов соцкульбыта подключение жилой застройки частного сектора п. Геологов и п. Южный Ай-Дай, увеличиваются объемы водопотребления и водоотведения. Водоснабжение п. Геологов осуществлялось из 3-х скважин ПМК-1 и одной скважины "Геолнеруд". В 1997 году ЦГСЭН г. Саяногорска закрыл скважины, в связи с тем, что вода по микробиологическим показателям не соотвествовала нормам СаНПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"". Для развития хоз-питьевого водоснабжения г. Саяногорска (согласно техническому проекту САЗа т.6 стр.58, табл.3) необходимо -43000м3/сутки, технические возможности насосной станции 2-го подъема -31000м3/сутки. Существующий водозабор на о. Большом обеспечивает лимит водопотребления до 24000м3/сутки, потребность до 43000м3/сутки. Небходимо выполнить реконструкцию существующей системы водоснабжения города, с разработкой ПСД. В случае реализации данной программы улучшатся качественные и количественные показатели питьевой воды, что благотворно скажется на эпидемиологической обстановке в целом, а так же население будет обеспечено в достаточном объеме питьевой водой. | Разработка проекта реконструкции сетей водоснабжения города, включая систему водоснабжения частной береговой черты города в районе 8,10 м-нов, п. Летник | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения Ду 500,Ду400, Ду300 | 145740 | 38400 | 14610 | 10571 | 13219 | 107340 | 15904 | 16594,4 | 17353,8 | 18189,2 | 19108 | 20190,6 |
|  |  | Разработка проекта водоснабжения частного сектора г. Саяногорска (п.Переселенцев в т.ч. Ул. Первомайская, Усадьба) | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения: строительство перемычки от насосной станции 3-го подъема до Южного м-на | 1507,25 | 1507,25 | 1507,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения города: реконструкция оборудования насосных станций 2-го и 3-го подъема с увеличением мощности | 11765 | 4144 | 1252 | 1377 | 1515 | 7621 | 3800 | 3821 |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация сетей водопровода и канализации с применением новых технологий | 24626,47 | 13426,47 | 4056 | 4461,6 | 4908,87 | 11200 | 11200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация ж/б конструкций резервуаров (2шт.) чистой воды на насосной станции 2-го подъема | 4711 | 1911 |  | 1911 |  | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3. | Эффективность работы оборудования (водопроводные сети) зависит от технологического оборудования, используемых материалов, соблюдения оптимальных режимов работы эксплуатации оборудования, быстрое и точное обнаружение дефектов(утечек воды) и их устранение. Для сокращения время на обнаружение дефектов и повышение точности локализации порыва до 0,5м, для предприятия необходима передвижная лаборатория. как правило, при обнаружении дефектов даже первичный анализ диктует необходимость перекладки сотен километров трубопроводов, что при раскопке грунта с внешней экскавацией является неразрешимой задачей в стесненных условиях города. Комплексное применение традиционных и бестраншейных технологий для ремонта и реконструкции сетей водоснабжения позволит перевести проблему из существующей в разряд решаемых. | Внедрение новых технологий по поиску утечек на ХВС | 2388 | 2388 | 2388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Разработка проекта на установку системы видеонаблюдения. Монтаж системы видеонаблюдения на насосной станции 2-го и 3-го подъема | 907,2 | 907,2 | 907,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство ж/бетонного ограждения о оборудование его колючей проволокой по периметру объекта на насосной станции 3-го подъема | 1479,3 | 1479,3 |  | 1479,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция часточных преобразователей в насосной станции 2-го подъема г. Саяногорск | 1950 | 1950 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения водой населения и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации водоснабжения с учетом работы насосных станций 3-го и 4-го подъемов и внедрение | 7780 | 7780 | 2545 | 2491,5 | 2743,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п.Геологи ул.Первомайская | 7630 | 7630 |  | 7630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21М до ТК-27 вдоль ул.Ленина Ленинградского микрорайона | 6200 | 6200 |  | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Саяногорску |  | 228684,22 | 99723,22 | 37965,45 | 39371,4 | 22386,37 | 128961,0 | 30904,0 | 23215,4 | 17353,8 | 18189,2 | 19108,0 | 20190,6 |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сети холодного водоснабжения п. Майна введены в эксплуатацию в 1954-1958 годах (более полувека!). В п. Майна строительство сетей проводилось во времена существования медного рудника без учета перспективного развития, однако, со строительством СШГЭС возникла потребность в строительстве жилья для строителей, расширения частной застройки, что отрицательно отразилось на гидравлическом режиме системы водоснабжения. Также, ввиду расположения поселка на скальных породах часть сетей водопровода выполнялась в канале теплоснабжения выше отметки промерзания, в настоящее время после реконструкции системы теплоснабжения с 4-х трубной на 2-х трубную- сети водоснабжения остались без теплового сопровождения. В пределах санитарно-защитной зоны водоводов по ул. Рабовича, (СНиП 2.04.02-84 л.10,20) расположены строения частных застроек (гаражи, надворные постройки, баня). Ширина защитной полосы для водоводов диаметром до 1000мм составляет по 10м в обе стороны "в свету" от трубопроводов. В случае аварийной ситуации на указанных водоводах невозможно произвести восстановительные работы, в результаты, в результаты чего поселок рискует остаться без водоснабжения, что может привести к экологической катастрофе. Учитывая сложные геологические условия п. Майна, требуется проект выноса строений с трассы водопроводов. Учитывая почти 100% износ сетей водоснабжения высока вероятность выхода из строя целой системы водоснабжения поселка, что также может привести к экологической катастрофе. | Разработка проекта реконструкции и модернизации оборудования насосной станции 1-го подъема и модернизация оборудования | 1295 | 1295 | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта реконструкции и модернизации оборудования насосной станции2-го подъема (фильтровальная станция) и модернизация оборудования | 1995 | 1995 | 963 | 1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 1998,8 |  |  |  |  | 1998,8 |  | 1998,8 |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта реконструкции сетей ХВС совместно с системой теплоснабжения и внедрением новых технологий строительства. | 8555 | 5035 |  | 2000 | 3035 | 3520 | 1064 | 1170 | 1286 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей водопропровода и канализации по ул. Рабовича, дом №8 пгт. Майна | 912 | 912 |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО насосной станции 1-го подъема. Оборудование ограждения колючей проволокой по периметру фильтровальной станции и насосной станции 1-го подъема. | 647,76 | 647,76 | 647,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта на установку системы видеонаблюдения. Монтаж системы видеонаблюдения на насосной станции 1-го подъема и фильтровальной станции. | 500,3 | 500,3 | 500,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах фильтрованой станции пгт. Майна | 110 | 110 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б ограждений резервуаров чистой воды. Оборудование ограждения колючей проволокой. Монтаж системы видеонаблюдения. | 1880 | 1880 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения водой и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях. | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и внедрение | 1450,2 | 1450,2 |  | 1450,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по пгт.Майна |  | 19344,06 | 13825,26 | 5286,06 | 5504,2 | 3035,0 | 5518,8 | 1064,0 | 3168,8 | 1286.0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Богословка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие водозабора питьевой воды, соотвествующей по показателям качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.10704-01 "Питьевая вода" Отсутствие хозяйственного противопожарного водопровода | Проектные работы на реконструкцию водонапорной башни в д. Богословка | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция водонапорной башни в д. Богословка | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого д. Богословка |  | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходная вода не отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01"Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" по показателям цветность, окисляемость и мутность. Это связано с высоким содержанием органических примесей в исходной воде. В настоящее время появилась современная технология очистки воды, позволяющая получить питьевую воду повышенного качества полностью очищенную от взвешенных веществ и коллоидных примесей, бактерий и вирусов. Данная технология работает полностью в автоматическом режиме. | Модернизация системы очистки питьевой воды на фильтровальной станции | 69691,3 | 69691,3 | 69691,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Значительная часть сетей и сооружений водоснабжения эксплуатируется более 25 лет и имеет большой износ. В случае реализации программы наступит улучшение качественных и количественных показателей питьевой воды, а также обеспечение население в достаточном количестве. | Капитальный ремонт водоводов от СШГЭС до насосной станции 2-го подъема | 22000 |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 6648 | 7313 | 8039 |
|  |  | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  |  | реконструкция автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах фильтрованой станции пгт. Черемушки | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения водой и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях. | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и монтаж с пусконаладочными работами | 4583 | 4583 | 1630 | 1408 | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Устройство ж/б ограждения насосной 2-го подъема, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта | 2300 | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б ограждения резервуаров чистой воды в Черемуховом логу, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта. | 2025 | 2025 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б ограждения резервуаров чистой воды на 2-й террасе, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта | 2603 | 2603 | 2603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта на устройство системы видеонаблюдения на объектах водоснабжения. Монтаж системы видеонаблюдения | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ж/б ограждения насосной станции 3-го подъема | 2326 | 2326 | 2326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. Черемушки |  | 113138,3 | 85138,3 | 77750,3 | 1518,00 | 5870,00 | 28000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 6648,00 | 7313,00 | 8039,00 |
| Всего по водоснабжению |  |  | 362766,58 | 200286,78 | 121001,81 | 47993,6 | 31291,37 | 162479,8 | 31968,00 | 29384,20 | 21639,80 | 24837,20 | 26421,00 | 28229,60 |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В .Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№16   принятому 14.03.2013г.

Таблица 30

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения муниципального образования г.Саяногорск

| № пп | Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Всего тыс.руб | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего тыс. руб | в т.ч. по годам |  |  | Всего тыс. руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 47 |  | 15 |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большая часть сетей водопровода эксплуатируется свыше 30 лет. Система водоснабжения города Саяногорска работает в предельном режиме. По г. Саяногорску, в связи с вводом в эксплуатацию ХАЗа и увеличением темпов роста жилищного строительства для работников и членов их семей, объектов соцкульбыта подключение жилой застройки частного сектора п. Геологов и п. Южный Ай-Дай, увеличиваются объемы водопотребления и водоотведения. Водоснабжение п. Геологов осуществлялось из 3-х скважин ПМК-1 и одной скважины "Геолнеруд". В 1997 году ЦГСЭН г. Саяногорска закрыл скважины, в связи с тем, что вода по микробиологическим показателям не соответствовала нормам СаНПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"". Для развития хоз-питьевого водоснабжения г. Саяногорска (согласно техническому проекту САЗа т.6 стр.58, табл.3) необходимо -43000м3/сутки, технические возможности насосной станции 2-го подъема -31000м3/сутки. Существующий водозабор на о. Большом обеспечивает лимит водопотребления до 24000м3/сутки, потребность до 43000м3/сутки. Необходимо выполнить реконструкцию существующей системы водоснабжения города, с разработкой ПСД. В случае реализации данной программы улучшатся качественные и количественные показатели питьевой воды, что благотворно скажется на эпидемиологической обстановке в целом, а так же население будет обеспечено в достаточном объеме питьевой водой. | Разработка проекта строительства водозабора на о. Черемуховый и строительство. | 34500 | 4500 | 4500 |  |  | 30000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |
|  |  | Разработка проекта и строительство водопровода от границы раздела с ООО"Теплоресурс" до насосной станции 2-го подъема | 35584 | 500 | 500 |  |  | 35084 | 4545 | 4999,5 |  | 5499,5 |  | 6049,4 |  | 6654,3 |  | 7336,3 |
|  |  | Разработка проекта строительства водопровода п. КСРЗ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства водопровода п. Ай-Дай | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства водопровода на 6-ой строительный микрорайон. | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей водопровода 1 оч. Южный Ай-Дай | 70000 | 70000 | 20000 | 20000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта и строительство водопровода п. Манера | 4680 | 4680 | 480 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства водопровода объединяющий насосные станции 2-го,3-го,4-го подъема, напорные резервуары и до жилого дома № 69 5-го мкрна. | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода ул. Заветная п. Гелогов | 3820 | 3820 |  |  | 3820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода по ул. Мира | 3149 |  |  |  |  | 3149 | 3149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода по ул. Бейская | 2652,2 | 2652,2 |  | 2652,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода ул. Оросительная п. Геологов | 3830 | 3830 |  |  | 3830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода ул. Мелиораторов п. Геологов | 4780 | 4780 |  |  | 4780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства насосной станции 4-го подъема на базе 600м3 резервуара чистой воды и реконструкция. | 4500 | 4500 | 1240 | 1360 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Саяногорску |  | 181095,2 | 112862,2 | 36820 | 31 712,2 | 44 330,0 | 68233 | 12694 | 9999,5 |  | 10499,5 |  | 11049,4 |  | 11654,3 |  | 12336,3 |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети холодного водоснабжения п. Майна введены в эксплуатацию в 1954-1958 годах (более полувека). В п. Майна строительство сетей проводилось во времена существования медного рудника без учета перспективного развития, однако, со строительством СШГЭС возникла потребность в строительстве жилья для строителей, расширения частной застройки, что отрицательно отразилось на гидравлическом режиме системы водоснабжения. Также, ввиду расположения поселка на скальных породах часть сетей водопровода выполнялась в канале теплоснабжения выше отметки промерзания, в настоящее время после реконструкции системы теплоснабжения с 4-х трубной на 2-х трубную- сети водоснабжения остались без теплового сопровождения. В пределах санитарно-защитной зоны водоводов по ул. Рабовича, (СНиП 2.04.02-84 л.10,20) расположены строения частных застроек (гаражи, надворные постройки, баня). Ширина защитной полосы для водоводов диаметром до 1000мм составляет по 10м в обе стороны "в свету" от трубопроводов. В случае аварийной ситуации на указанных водоводах невозможно произвести восстановительные работы, в результаты, в результаты чего поселок рискует остаться без водоснабжения, что может привести к экологической катастрофе. Учитывая сложные геологические условия п. Майна, требуется проект выноса строений с трассы водопроводов. Учитывая почти 100% износ сетей водоснабжения высока вероятность выхода из строя целой системы водоснабжения поселка, что также может привести к экологической катастрофе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства водозабора | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водозабора | 100000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектные работы на строительство водопровода по ул. Репина п. Майна | 724 | 724 |  | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по пгт.Майна |  | 125724 | 75724 | 0 | 25724 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| д. Богословка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие водозабора питьевой воды, соотвествующей по показателям качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.10704-01 "Питьевая вода" Отсутствие хозяйственного противопожарного водопровода. | Разработка проекта строительства водозабора скважинного типа с обеззараживанием УФ излучением с устройством ЗСО и строительство. | 6000 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства хозяйственного и противопожарного водопровода и строительство. | 4700 | 4700 | 1100 | 1700 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по д. Богословка |  | 10700 | 10700 | 1100 | 1700 | 7900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующий водозабор находится в теле плотины СШГЭС. Для более качественного снабжения питьевой водой и в полном объеме пром. предприятия необходимо строительство нового водозабора | Разработка проекта строительства водозабора (с геологическими изысканиями) | 25000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водозабора | 250000 | 250000 |  | 125000 | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта строительства водопровода к очистным сооружениям (с геологическим изысканиями) | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода к очистным сооружениям | 3500 |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. Черемушки |  | 279500 | 276 000,0 | 26000 | 125000 | 125000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Всего по водоснабжению |  |  | 597019,2 | 475286,2 | 63920 | 184136,2 | 227230 | 121733 | 66194 | 9999,5 | 10499,5 |  | 11049,4 |  | 11654,3 |  | 12336,3 |  |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16  принятому 14.03.2013г.

Таблица 39

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения

муниципального образования  г.Саяногорск

| № пп | Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Всего тыс.руб | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего тыс. руб | в т.ч. по годам |  |  | Всего тыс.руб | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласно проекта Федерального закона -специальный технический регламент "О коммунальном водоотведении" ст.4,п.3,таб.1,3 предприятия, эксплуатирующие системы водоотведения и обеспечивающие питьевой водой потребителей обязаны: в течение 5 лет со дня вступления в силу Федерального Закона, указанного выше, должны довести содержание дезинфицирующих агентов и продуктов их взаимодействия по остаточному хлору в очищенных сточных водах, отводимых в водные объекты после обеззараживания до 0 мг/л. В настоящее время на очистных сооружениях канализации г. Саяногорска в целях обеззараживания применяется жидкий хлор. Учитывая опасность хлора, запланирован переход на использование менее опасных соединений, содержащих в своем составе необходимый так называемый активный хлор. Экологически безопасные методы обеззараживания воды позволяют снизить объемы хлора и снизить затраты на проведение дорогостоящих мероприятий, отвечающих требованиям ПБ 09-594-03 "Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" | Разработка проекта обеззараживания стоков электролизными установками МБЭ-100 и внедрение электролизных установок МБЭ-100(2 ед.) для обеззараживания стоков очистных сооружений | 12947 | 12947 |  | 12947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реконструкция насосного оборудования(СМ 250 200кВт на насосSewatec D200-400G) с установкой частного регулирования Danfos AQUA Drive ГКНС г. Саяногорск | 1722,00 | 1722,00 |  | 1722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы обеззараживания очистных сооружений | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складирование отходов занимает значительные площади и служит источником вторичного загрязнения почвы, грунтовых вод. Предприятие МУП "Енисейводоканал" г. Саяногорска эксплуатирует 3 объекта очистных сооружений. На предприятии сложилась проблема складирования и утилизации осадков сточных вод. По г.Саяногорску за время существования очистных сооружений на полигоне скопилось около 160 тыс.тонн садка и объемы продолжают расти. Ежегодно за размещение отходов (ила) очистных сооружений г. Саяногорска МУП "Енисейводоканал" г. Саяногорска оплачивает в пределах 180 тыс.руб. Объемы отходов неуклонно растут. В дальнейшем эта тенденция сохранится по причине роста численности населения. Размещение осадка занимает значительные площади и является потенциальным источником загрязнения грунтовых вод, по геологическим условиям водоносный горизонт на территории Саяногорска - не защищенный. Существующие иловых карты канализационных очистных сооружений г. Саяногорска запроектированы на естественном основании с поверхностным отводом воды каскадного типа в количестве 8 карт размером 50х100м каждая. Иловые карты находятся в постоянной эксплуатации. Материалы подтверждающие, что гидроизоляция иловых карт соответствует нормативным требованиям и не допускает дренаж сточной жидкости в подземные водоносные горизонты, отсутствует. Мониторинг подземных вод в районе складирования илового осадка не ведется. Принятый закон Российской Федерации от 24.06.1998г. и от 22.08.2004г."Об отходах производства и потребления" определил принцип государственной политики в области обращения со всеми видами отходов: обеспечение максимального снижения их объемов и обоснованный выбор последующих приемов их утилизации или экологически безопасного размещения в окружающей среде. В настоящее время от состояния и развития технологии обработки осадка напрямую зависит не только экологическая и санитарная ситуация, но и устойчивая и качественная работа очистных сооружений. Возвратные и отводные воды, возникающие на различных этапах обработки осадка, оказывают существенное влияние на процесс изъятия загрязняющих веществ и значение показателей очищенной сточной жидкости. Изъятые загрязнения в концентрированном виде (осадки) при неудовлетворительной работе иловых карт могут попасть в водный объект и свести на нет эффективность работы очистных сооружений канализации. Необходима реконструкция тех. процесса обработки осадка с использованием установки обезвоживания осадка ОСК. Модернизация иловых карт заключается в устройстве противофильтрационного экрана, который позволит полностью исключить фильтрацию дренажных вод и позволит обеспечить экологическую безопасность и эксплуатационную надежность | Разработка проекта реконструкции технологического процесса обработки осадка в составе: 1.Установка обезвоживания осадка. 2.Строительная часть. 3.Технологическая часть. 4.Сантехническая часть. 5.Электротехническая часть. 6.Система утилизации осадка. Строительство помещения и монтаж технологической линии для обезвоживания и утилизации осадка | 21430 | 12730 | 3850 | 4235 | 4645 | 8700 | 3700 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | Проект модернизации иловых полей с устройством противофильтрационного экрана и скважин наблюдения. Строительство площадки складирования ила для временного нахождения после обезвоживания перед утилизацией очистных сооружений. | 14100 | 7300 | 2700 | 2200 | 2400 | 6800 | 1500 | 1650 |  | 1815 | 1835 |  |  |
|  | Оборудование эксплуатируется более 26 лет, имеет предельный износ, следовательно работает недостаточно производительно. | Технологический аудит системы очистки и обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация насосно-воздуходувной станции очистных сооружений | 2800,9 | 2800,9 | 1400,4 | 1400,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетчатых барабанных фильтров на очистных сооружениях г. Саяногорска | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлические конструкции отстойников подвержены коррозии, что отражается на качестве очистки стоков и работу сооружений механической очистки стоков. Реконструкция отстойников заключается в замене металлоконструкций на изделия из полимерных материалов, которые обладают длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к обрастанию, широкий диапазон рабочих температур, улучшает равномерность распределение воды по длине водосборного лотка, позволяет увеличить коэффициент использования объема отстойника, улучшить показатели качества очистки по взвешенным веществам(водослив синусоидального профиля, стакан-отражатель). | Модернизация конструкций отстойников очистных сооружений | 2751,5 | 2751,5 |  | 1375,7 | 1375,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектные работы на реконструкцию очистки стоков сооружений г. Саяногорска | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосное оборудование эксплуатируется более 30 лет, за это время оно физически и морально устарело. Запасные части (рабочие колеса, валы, уплотнительные кольца) к этому оборудованию заводами-изготовителями не выпускаются. Их износ влечет за собой перерасход электрической энергии. Новое оборудование, выпускаемое в настоящее время, более экономично в потреблении электроэнергии и ГСМ, более компактно и меньшей стоимостью. | Модернизация насосного оборудования очистных сооружений (замена оборудования снятого с производства) | 2343,5 | 2343,5 | 2343,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За период эксплуатации очистных сооружений аэрационное оборудование физически и морально устарело (аэрационные отверстия забиты), что не позволяет достичь норм допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ с очистных сооружений в р. Енисей, являющейся водоемом высшей категории рыбохозяйственного использования. Для достижения НДС и стабильной работы очистных сооружений необходимо провести реконструкцию и техническое перевооружение аэрационной системы. Для этого необходимо заменить перфорированные трубы на модернизированные полимерные аэраторы. Внедрение системы способствует более полной биологической очистке сточных вод и позволит снизить расход электроэнергии. | Реконструкция аэротенков очистных сооружений | 1380 | 1380 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения отвода сточных вод и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях. | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и монтаж с пусконаладочными работами. | 2387 | 2387 | 731 | 794,1 | 861,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для обеспечения полноценной очистки сточных вод необходимо произвести полную замену зернистого материала загрузки и замену дренажно-распределительной системы из стальных труб на трубчатые полимерные фильтрующие элементы в фильтрах. А также заменить барабанные сетки в результате чего улучшается технологический процесс очистки стоков. | Реконструкция блока доочистки стоков (БДО), включая фильтры и барабанные сетки. | 15045,4 | 15045,4 | 15045,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 3733,1 | 3733,1 | 3733,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по г. Саяногорску |  | 108940,4 | 93440,4 | 31883,4 | 52274,3 | 9282,7 | 15500 | 5200 | 2650 |  | 2815 | 2835 | 1000 | 1000 |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения отвода сточных вод и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях. | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и внедрение. | 3833 | 3833 | 1270 | 1277 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большой износ трубопроводов системы канализации увеличивает риск загрязнения почвы и проникновения в грунтовые воды загрязняющих веществ. | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-4 до колодца-гасителя | 9928 |  |  |  |  | 9928 | 9928 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений ул. Промышленная п. Майна | 7303 | 7303 |  | 7303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-3 до колодца-гасителя | 1628 |  |  |  |  | 1628 | 1628 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт КНС-1,2,3,4(кровли, косметический ремонт, замена трубопроводов) | 392 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 8372,1 | 8372,1 | 8372,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по пгт. Майна |  | 31456,1 | 19508,1 | 9642,1 | 8580 | 1286 | 11948 | 11556 | 0 |  | 0 | 392 | 0 | 0 |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действующие очистные сооружения п. Черемушки не обеспечивают нормативных требований на сброс загрязняющих веществ. Неэффективная работа очистных сооружений объясняется конструктивными недостатками сооружений, а также гидравлическими нагрузками на сооружения, не соответствующими нормативным показателям. Проект реконструкции включает:- реконструкцию системы механической очистки(первичные отстойники),- реконструкцию системы биологической очистки с применением совершенной конструкции сооружений; -создание современной системы доочистки сточных вод;- реконструкция системы обработки и обезвоживания осадка. Принятые технические решения позволят достичь нормативных требований без остановки действующих сооружений и максимальным использованием существующих зданий, сооружений и оборудования. Данный проект подлежит обязательной реализации. | Реконструкция очистных сооружений | 60000 | 40000 | 18000 | 6800 | 15200 | 20000 | 2750 |  | 3025 | 3327,5 | 3660,25 | 4026,3 | 3210,95 |
|  | Большой износ трубопроводов системы канализации увеличивает риск загрязнения почвы и проникновения в грунтовые воды загрязняющих веществ. | Капитальный ремонт канализационных коллекторов от границы раздела с СШГЭС до КНС-3 (Ду 300 L=6000м) | 13200 |  |  |  |  | 13200 | 6280 |  | 6920 |  |  |  |  |
|  | Необходимость повышения надежности работы системы водоотведения и увеличение срока службы ее элементов. | Капитальный ремонтКНС-3,4,5 | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |
|  | Объекты не соответствуют предъявляемым требованиям РД 78.36.003-2002г. МВД России "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств". | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 6594 | 6594 |  |  | 6594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Отсутствие системы контроля бесперебойного обеспечения отвода сточных вод и оперативного принятия мер в аварийных ситуациях. | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и монтаж с пусконаладочными работами. | 2350 | 2350 |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по пгт. Черемушки |  | 82438 | 48944 | 18000 | 9150 | 21794 | 33494 | 9030 |  | 9945 | 3327,5 | 3954,25 | 4026,3 | 3210,95 |
|  | ВСЕГО по водоотведению: |  | 222834,5 | 161892,5 | 59525,5 | 70004,3 | 32362,7 | 60942 | 25786 |  | 12595 | 6142,5 | 7181,25 | 5026,3 | 4210,95 |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16   принятому 14.03.2013г.

Таблица 40

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения

муниципального образования г. Саяногорск

| пп | Проблема |  | Мероприятия по решению проблемы | Всего тыс.руб | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего тыс. руб | в т.ч. по годам |  |  | Всего тыс.руб | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорный канализационный коллектор от КНС-1 до очистных сооружений проходит по территории огородов застройки частного сектора ул. Промышленной, что полностью исключает выполнение аварийно-восстановительных, ремонтных и профилактических работ. Для работы по реконструкции напорного коллектора необходим вынос его из водоохраной зоны р. Енисей. |  | Разработка проекта реконструкции напорного канализац. коллектора отКНС-1 до очистных сооружений | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительно-монтаж. работы по реконстр. напорного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений | 5153 | 5153 | 5153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В п. Майна очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии (Заключение научно-иссл. института гидротехники и мелиорации г. Красноярска от 13.11.1989г № 545). Очистные сооружения п. Майна находятся в водоохраной зоне р. Енисей, что является нарушением. Для устранения нарушений природоохр.зак-ва необходимо вынести очистные сооружения из водоохраной зоны. Действ.очистные сооружения не обеспечивают нормативных требований на сброс загрязняющих веществ. Неэффективная работа очистных сооружений объяснятся конструктивными недостатками сооружений. С целью интенсификации процессов мех.и био.очистки сточных вод и достижения нормативов ПДС необходима рек-ция очистных сооружений или стр-во новых очистных сооружений. Данный проект позволит: -разместить сооружения в одном помещении; - применить современные технологии очистки; - достичь норм ПДС;- разместить в условиях плотной застройки. |  | Проектные работы на строительство очистных сооружений пгт. Майна модульного типа. | 47204,0 | 22330 | 4700 | 12000 | 5630 | 24874 | 7087 | 7277 | 2299 | 2528,2 | 2781,8 | 2901 |
|  | ИТОГО по пгт. Майна |  |  | 52732,0 | 27858 | 10228 | 12000 | 5630 | 24874 | 7087 | 7277 | 2299 | 2528,2 | 2781,8 | 2901 |
| Г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимо строить сети для освоения 6-го строительного микрорайона в соответствии с Генеральным планом города. По плану численность жителей этого микрорайона будет составлять 2700 человек. | Разработка проекта по водоотведению. |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей водоотведения. |  | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Саяногорску |  |  | 24000,0 | 24000 | 14000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоотведению |  |  | 76732,0 | 51858 | 24228 | 22000 | 5630 | 24874 | 7087 | 7277 | 2299 | 2528,2 | 2781,8 | 2901 |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |

Приложение 7

к решению Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск

№ 16   принятому 14.03.2013г.

## Сводный план программных мероприятий  комплексного развития коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования город Саяногорск

| Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения муниципального образования г.Саяногорск (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Технические мероприятия | Всего, |  | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |  |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 |  | Замена тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Саяногорск | 29,74 |  | 2,88 |  | 2,63 | 2,81 | 3,00 | 3,21 |  | 3,43 |  | 3,67 |  | 3,92 |  | 4,19 |  |
|  |  | п. Майна | 14,50 |  | 1,09 |  | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |  | 1,71 |  | 1,83 |  | 1,96 |  | 2,10 |  |
|  |  | п.Черемушки | 14,17 |  | 0,76 |  | 1,31 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |  | 1,71 |  | 1,83 |  | 1,96 |  | 2,10 |  |
| 2 |  | Приобретение экскаватора ЕК-12-00 | 2,77 |  | 2,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 |  | Устройство гидроизоляции золоотстойника № 2, Угольная котельная пгт.Майна | 12,11 |  | 12,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Устройство обваловки баков-аккумуляторов, Угольная котельная пгт.Майна | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Разработка проектно-сметной документации на устройство обваловки баков-аккумуляторов в г. Саяногорске, п. Черемушки | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 1,62 |  | 1,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | Устройство обваловки баков-аккумуляторов, пгт.Черемушки | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | Устройство обваловки баков-аккумуляторов | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Проектирование и устройство ж/б ограждения и КПП, пгт.Майна | 5,23 |  | 5,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | Устройство усиливающих конструкций бака-акуммулятора № 2, пгт.Черемушки | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 |  | Техническое перевооружение оборудования котельной ООО «Теплоресурс» | 100,00 |  | 20,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 12 |  | Замена тепловых сетей ООО «Теплоресурс» | 270,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
| 13 |  | Реконструкция тепловой сети г. Саяногорска от ТК-13М (ул.Ярыгина) Центрального мкр до ТК-2-1 по ул. Индустриальной | 115,36 |  |  |  | 115,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Реконструкция теплового насоса на электрокотельной № 1 пгт. Черемушки | 20,8 |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Проектные работы на реконструкцию тепловой сети г. Саяногорска от ТК-13М (ул.Ярыгина) Центрального мкр до ТК-2-1 по ул. Индустриальной | 10,65 |  |  |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 600,04 |  | 79,55 |  | 192,06 | 45,61 | 46,00 | 46,41 |  | 46,85 |  | 47,33 |  | 47,84 |  | 48,39 |  |
| Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта обеззараживания питьевой воды установками "Аквахлор-500" | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п.Геологи ул.Первомайская | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21М до ТК-27 вдоль ул.Ленина Ленинградского микрорайона | 6,2 |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка проекта реконструкции сетей водоснабжения города, включая систему водоснабжения частной береговой черты города в районе 8,10 м-нов, п. Летник | 1,30 |  | 0,00 |  | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | реконструкция часточных преобразователей в насосной станции 2-го подъема г. Саяногорск | 1,95 |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения Ду 500,Ду400, Ду300 | 145,74 |  | 14,61 |  | 10,57 | 13,22 | 15,90 | 16,6 |  | 17,35 |  | 18,19 |  | 19,11 |  | 20,19 |  |
| 7 |  | Разработка проекта водоснабжения частного сектора г. Саяногорска (п.Переселенцев в т.ч. Ул. Первомайская, Усадьба) | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | Реконструкция сетей водоснабжения: строительство перемычки от насосной станции 3-го подъема до Южного м-на | 1,51 |  | 1,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения города: реконструкция оборудования насосных станций 2-го и 3-го подъема с увеличением мощности | 11,76 |  | 1,25 |  | 1,38 | 1,51 | 3,80 | 3,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | Модернизация сетей водопровода и канализации с применением новых технологий | 24,63 |  | 4,06 |  | 4,46 | 4,91 | 11,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 |  | Модернизация ж/б конструкций резервуаров (2шт.) чистой воды на насосной станции 2-го подъема | 4,71 |  | 0,00 |  | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 |  | Внедрение новых технологий по поиску утечек на ХВС | 2,39 |  | 2,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 |  | Разработка проекта на установку системы видеонаблюдения. Монтаж системы видеонаблюдения на насосной станции 2-го и 3-го подъема | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 |  | Строительство ж/бетонного ограждения о оборудование его колючей проволокой по периметру объекта на насосной станции 3-го подъема | 1,48 |  | 0,00 |  | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации водоснабжения с учетом работы насосных станций 3-го и 4-го подъемов и внедрение | 7,79 |  | 2,56 |  | 2,49 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по г. Саяногорску |  |  | 228,68 |  | 37,97 |  | 39,37 | 22,38 | 30,90 | 23,22 |  | 17,35 |  | 18,19 |  | 19,11 |  | 20,19 |  |
| пгт.Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта реконструкции и модернизации оборудования насосной станции 1-го подъема и модернизация оборудования | 1,30 |  | 1,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Реконструкция сетей водопропровода и канализации по ул.Рабовича, дом №8 пгт.Майна | 0,91 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка проекта реконструкции и модернизации оборудования насосной станции2-го подъема (фильтровальная станция) и модернизация оборудования | 2,00 |  | 0,96 |  | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Разработка проекта реконструкции сетей ХВС совместно с системой теплоснабжения и внедрением новых технологий строительства. | 8,56 |  | 0,00 |  | 2,00 | 3,04 | 1,06 | 1,17 |  | 1,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Устройство ограждения 1 пояса ЗСО насосной станции 1-го подъема. Оборудование ограждения колючей проволокой по периметру фильтровальной станции и насосной станции 1-го подъема. | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | Разработка проекта на установку системы видеонаблюдения. Монтаж системы видеонаблюдения на насосной станции 1-го подъема и фильтровальной станции. | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | Устройство ж/б ограждений резервуаров чистой воды. Оборудование ограждения колючей проволокой. Монтаж системы видеонаблюдения. | 1,88 |  | 1,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и внедрение | 1,45 |  | 0,00 |  | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | реконструкция автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах фильтрованой станции пгт. Майна | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пгт.Майна |  |  | 19,34 |  | 5,29 |  | 5,5 | 3,04 | 1,06 | 3,17 |  | 1,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| д. Богословка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни д. Богословка |  | 1,5 |  | 0,00 |  | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Проектные работы на реконструкцию водонапорной башни в д. Богословка |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по д. Богословка |  |  | 1,6 |  | 0 |  | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация системы очистки питьевой воды на фильтровальной станции | 69,69 |  | 69,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт водоводов от СШГЭС до насосной станции 2-го подъема | 22,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,65 |  | 7,31 |  | 8,04 |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт резервуаров чистой воды | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и монтаж с пусконаладочными работами | 4,58 |  | 1,63 |  | 1,41 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Устройство ж/б ограждения насосной 2-го подъема, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта | 2,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Устройство ж/б ограждения резервуаров чистой воды в Черемуховом логу, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта. | 2,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | Устройство ж/б ограждения резервуаров чистой воды на 2-й террасе, оборудование ограждения колючей проволокой по периметру объекта | 2,60 |  | 2,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | Разработка проекта на устройство системы видеонаблюдения на объектах водоснабжения. Монтаж системы видеонаблюдения | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Устройство ж/б ограждения насосной станции 3-го подъема | 2,33 |  | 2,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | реконструкция автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах фильтрованной станции пгт. Черемушки | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по пгт. Черемушки |  |  | 113,14 |  | 77,75 |  | 1,52 | 5,87 | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 |  | 6,65 |  | 7,31 |  | 8,04 |  |
| Всего по водоснабжению |  |  | 362,77 |  | 121,01 |  | 47,99 | 31,29 | 31,96 | 29,39 |  | 21,64 |  | 24,84 |  | 26,42 |  | 28,23 |  |
| Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения МО г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта обеззараживания стоков электролизными установками МБЭ-100 и внедрение электролизных установок МБЭ-100(2 ед.) для обеззараживания стоков очистных сооружений | 12,95 |  | 0,00 |  | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Разработка проекта реконструкции технологического процесса обработки осадка в составе: 1.Установка обезвоживания осадка. 2.Строительная часть. 3.Технологическая часть. 4.Сантехническая часть. 5.Электротехническая часть. 6.Система утилизации осадка. Строительство помещения и монтаж технологической линии для обезвоживания и утилизации осадка | 21,43 |  | 3,85 |  | 4,24 | 4,65 | 3,70 | 1,00 |  | 1,84 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 |  | Проект модернизации иловых полей с устройством противофильтрационного экрана и скважин наблюдения. Строительство площадки складирования ила для временного нахождения после обезвоживания перед утилизацией очистных сооружений. | 14,10 |  | 2,70 |  | 2,20 | 2,40 | 1,50 | 1,65 |  | 1,82 |  | 1,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Технологический аудит системы очистки и обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Модернизация насосно-воздуходувной станции очистных сооружений | 2,80 |  | 1,40 |  | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Модернизация конструкций отстойников очистных сооружений | 2,75 |  | 0,00 |  | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | Модернизация насосного оборудования очистных сооружений (замена оборудования снятого с производства) | 2,34 |  | 2,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | Реконструкция аэротенков очистных сооружений | 1,38 |  | 1,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и монтаж с пусконаладочными работами. | 2,39 |  | 0,73 |  | 0,79 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | Реконструкция блока доочистки стоков (БДО), включая фильтры и барабанные сетки. | 15,05 |  | 15,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 |  | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 3,73 |  | 3,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 |  | Капитальный ремонт сетчатых барабанных фильтров на очистных сооружениях г. Саяногорска | 2,6 |  | 0,00 |  | 2,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 |  | Реконструкция системы обез. очистных сооружений г. Саяногорск | 15,0 |  | 0,00 |  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 |  | Проектные работы на реконструкцию очистки стоков сооружений г. Саяногорска | 10,0 |  | 0,00 |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 |  | реконструкция насосного оборудования(СМ 250 200кВт на насосSewatec D200-400G) с установкой частного регулирования Danfos AQUA Drive ГКНС г. Саяногорск | 1,72 |  | 0,00 |  | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по г. Саяногорску |  |  | 108,94 |  | 31,88 |  | 52,27 | 9,28 | 5,20 | 2,65 |  | 2,82 |  | 2,84 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| пгт. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и внедрение. | 3,84 |  | 1,27 |  | 1,28 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-4 до колодца-гасителя | 9,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-3 до колодца-гасителя | 1,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт КНС-1,2,3,4(кровли, косметический ремонт, замена трубопроводов) | 0,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 8,37 |  | 8,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Реконструкция напорного коллектора от К-167 до очистных сооружений ул. Промышленная п. Майна | 7,3 |  | 0,00 |  | 7,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по пгт.Майна |  |  | 31,46 |  | 9,64 |  | 8,58 | 1,29 | 11,56 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция очистных сооружений | 60,00 |  | 18,00 |  | 6,80 | 15,2 | 2,75 | 3,03 |  | 3,33 |  | 3,66 |  | 4,02 |  | 3,21 |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт канализационных коллекторов от границы раздела с СШГЭС до КНС-3 (Ду 300 L=6000м) | 13,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 6,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 |  | Капитальный ремонтКНС-3,4,5 | 0,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Устройство ж/б ограждений очистных сооружений | 6,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Разработка проекта автоматизации и диспетчеризации системы напорной канализации и монтаж с пусконаладочными работами. | 2,35 |  | 0,00 |  | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО по пгт. Черемушки |  |  | 82,44 |  | 18,00 |  | 9,15 | 21,80 | 9,03 | 9,95 |  | 3,33 |  | 3,95 |  | 4,02 |  | 3,21 |  |
| ВСЕГО по водоотведению: |  |  | 222,84 |  | 59,53 |  | 70,00 | 32,37 | 25,79 | 12,60 |  | 6,15 |  | 7,18 |  | 5,02 |  | 4,21 |  |
| Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья на новом полигоне. | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | Рекультивация заполненных карт существующего полигона ТБО | 15,00 |  | 1,50 |  | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО |  |  | 16,50 |  | 3,00 |  | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения МО г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.33-04, ф.33-06 дл.13,2 км п. Южный Ай-Дай г.Саяногорска (опоры ж/б, провод СИП) | 7,00 |  | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  | ВЛ-6 / 0,4кВ п.Черемушки | 14,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 |  | ЦП замена опор и провода на СИП распределительных электрических сетей 1-20кВ (реконструкция сетей п.Майна) | 9,40 |  | 0,00 |  | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Приведение в надлежащее состояние эл.сетей п.Черемушки с заменой элементов | 9,55 |  | 9,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | Замена КЛ-10(6)кВ в г.Саяногорске | 14,80 |  | 6,00 |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 |  | Замена КЛ-0.4кВ в г.Саяногорске | 7,00 |  | 0,00 |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | ПС 110 / 10 кВ "Стройбаза", реконструкция ОРУ-110кВ, РУ-10кВ (замена ОД, КЗ на выключатели, ЗРУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные). Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | 44,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 |  | ПС «Карак», реконструкция ОРУ- 110кВ , РУ-6кВ, РУ-10кВ с установкой согласующего трансформатора 3.2МВА | 112,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 59,54 | 41,97 | 10,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | Оснащение ПС 110 кВ "Стройбаза"дуговыми защитами типа "ОВОД" | 0,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 |  | Реконструкция ПС 35/6кВ №3"Майна" (по всем целевым программам) | 26,60 |  | 0,00 |  | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 |  | Реконструкция ПС 35/6кВ №5 (по всем целевым программам) | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 |  | г.Саяногорск, Центральный мкрн. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12.1. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ 2х630 кВА, | 3,60 |  | 0,00 |  | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12.2. |  | Сети 10 /0,38 кВ (5 км) | 5,00 |  | 0,00 |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 |  | г.Саяногорск, Енисейский мкрн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ 400 кВА, | 1,20 |  | 0,00 |  | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13.2. |  | Сети 10 /0,38 кВ (2 км) | 2,00 |  | 0,00 |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 |  | г.Саяногорск, п.Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Реконструкция ТП 35/6 кВ | 239,67 |  | 0,00 |  | 64,67 | 65,00 | 55,00 | 55,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14.2. |  | Трансф. подстанция 6 /0,38 кВ 400 кВА, | 0,50 |  | 0,00 |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14.3. |  | Трансф. подстанция 6 /0,38 кВ 630 кВА, | 1,00 |  | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14.4. |  | Трансф. подстанция 6 /0,38 кВ 2х250 кВА, | 1,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14.5. |  | Сети 6 /0,38 кВ | 17,00 |  | 0,00 |  | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 |  | г.Саяногорск, п.Южный Ай-Дай, 2- очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ 400 кВА | 3,53 |  | 0,00 |  | 2,00 | 0,00 | 0,51 | 1,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15.2. |  | Сети 10/ 0,38 кВ | 20,00 |  | 0,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 |  | г.Саяногорск, п.Южный Ай-Дай, 1- очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Сети 10 /0,38 кВ | 34,33 |  | 0,00 |  | 10,00 | 12,00 | 12,33 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16.2. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ 400 кВА | 39,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36,00 | 3,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 |  | г.Саяногорск п.Летник (в т.ч.эл.снабжение, строящегося стадиона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ 2х400 кВА, | 2,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,43 | 1,02 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17.2. |  | Сети 10/ 0,38 кВ | 15,00 |  | 0,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого |  |  | 657,26 |  | 22,55 |  | 154,97 | 207,17 | 143,81 | 128,76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого мероприятий по капитальному ремонту (модернизации) |  |  | 1859,39 |  | 285,63 |  | 470,02 | 321,44 | 251,06 | 217,16 |  | 74,63 |  | 79,34 |  | 79,28 |  | 80,83 |  |
| Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск (строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Технические мероприятия |  | Всего, млн. руб. |  | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство очистных сооружений (очистка обратной воды) на котельной ООО «Теплоресурс» |  | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительство золонакопителя на котельной ООО «Теплоресурс» |  | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Приобретение и установка котла КЕ 25/14 на котельной ООО «СаянТеплоКом» |  | 12,00 |  | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | Разработка проекта строительства сетей ГВС и отопления в 6-ом строительном микрорайоне в соответствии с Генеральным планом города. |  | 4,00 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | Строительство сетей теплоснабжения и ГВС в соответствии с разработанным проектом. |  | 50,00 |  | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | Проект теплоснабжения пгт.Майна |  | 10,00 |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | Реализация проекта теплоснабжения пгт.Майна |  | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | Проектные работы на строительство тепловой сети муниципального образования г. Саяногорск от электрокотельной № 1 до тепловых сетей электрокотельной № 2 пгт Черемушки |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Строительство тепловой сети муниципального образования г. Саяногорск от электрокотельной № 1 до тепловых сетей электрокотельной № 2 пгт Черемушки |  | 27,77 |  |  | 27,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МО г.Саяногорск |  |  |  | 180,37 |  | 39,00 | 76,37 | 15,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения МО г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта строительства водозабора на о. Черемуховый и строительство. |  | 34,50 |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |
| 2 |  | Разработка проекта и строительство водопровода от границы раздела с ООО"Теплоресурс" до насосной станции 2-го подъема |  | 35,58 |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |  | 5,00 |  | 5,50 |  | 6,05 |  | 6,65 |  | 7,33 |
| 3 |  | Разработка проекта строительства водопровода п. КСРЗ |  | 0,60 |  | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | Разработка проекта строительства водопровода п. Ай-Дай |  | 2,00 |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | Разработка проекта строительства водопровода на 6-ой строительный микрорайон. |  | 4,00 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | Строительство сетей водопровода 1 оч. Южный Ай-Дай |  | 70,00 |  | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | Разработка проекта и строительство водопровода п. Манера |  | 4,68 |  | 0,48 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | Разработка проекта строительства водопровода объединяющий насосные станции 2-го,3-го,4-го подъема, напорные резервуары и до жилого дома № 69 5-го мкрна. |  | 7,0 |  | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 |  | Строительство водопровода ул. Заветная п. Гелогов |  | 3,82 |  | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 |  | Строительство водопровода по ул. Мира |  | 3,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 |  | Строительство водопровода по ул. Бейская |  | 2,65 |  | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 |  | Строительство водопровода ул. Оросительная п. Геологов |  | 3,83 |  | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 |  | Строительство водопровода ул. Мелиораторов п. Геологов |  | 4,78 |  | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 |  | Разработка проекта строительства насосной станции 4-го подъеиа на базе 600м3 резервуара чистой воды и реконструкция. |  | 4,50 |  | 1,24 | 1,36 | 1,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по г. Саяногорск |  |  |  | 181,08 |  | 36,82 | 31,71 | 44,33 | 12,69 |  | 10,00 |  | 10,50 |  | 11,05 |  | 11,65 |  | 12,33 |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта строительства водозабора |  | 25,00 |  | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительство водозабора |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Проектные работы на строительство водопровода по ул. Репина п. Майна |  | 0,72 |  | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по п. Майна |  |  |  | 125,72 |  | 0,00 | 25,72 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| д. Богословка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта строительства водозабора скважинного типа с обеззараживанием УФ излучением с устройством ЗСО и строительство. |  | 6,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Разработка проекта строительства хозяйственного и противопожарного водопровода и строительство. |  | 4,70 |  | 1,10 | 1,70 | 1,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по д. Богословка |  |  |  | 10,70 |  | 1,10 | 1,70 | 7,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| пгт. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта строительства водозабора (с геологическими изысканиями) |  | 25,00 |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительство водозабора |  | 250,00 |  | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Разработка проекта строительства водопровода к очистным сооружениям (с геологическим изысканиями) |  | 1,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | Строительство водопровода к очистным сооружениям |  | 3,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по пгт. Черемушки |  |  |  | 279,50 |  | 26,00 | 125,00 | 125,00 | 3,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по водоснабжению |  |  |  | 597,01 |  | 63,92 | 184,13 | 227,23 | 66,19 |  | 10,00 |  | 10,50 |  | 11,05 |  | 11,65 |  | 12,33 |
| Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения МО Г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта реконструкции напорного канализационного коллектора отКНС-1 до очистных сооружений |  | 0,38 |  | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительно-монтажные работы по реконструкции напорного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений |  | 5,15 |  | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Проектные работы на строительство очистных сооружений пгт. Майна модульного типа. |  | 47,2 |  | 4,70 | 12 | 5,63 | 7,09 |  | 7,28 |  | 2,30 |  | 2,53 |  | 2,78 |  | 2,90 |
| ИТОГО по пгт. Майна |  |  |  | 52,73 |  | 10,23 | 12 | 5,63 | 7,09 |  | 7,28 |  | 2,30 |  | 2,53 |  | 2,78 |  | 2,90 |
| Г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта по водоотведению. |  | 4,00 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительство сетей водоотведения. |  | 20,00 |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по Саяногорску |  |  |  | 24,00 |  | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по водоотведению |  |  |  | 76,73 |  | 24,23 | 22,00 | 5,63 | 7,09 |  | 7,28 |  | 2,30 |  | 2,53 |  | 2,78 |  | 2,90 |
| 1 |  | Строительство полигона ТБО в соответствии с новым проектом. |  | 60,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов |  | 2,00 |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов |  | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 92,00 |  | 21,00 | 21,00 | 30,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе электроснабжения МО г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство второй цепи ВЛ-110кВ на ПС "Карак" |  | 19,47 |  | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | ВЛ-10/0.4кВ поселок Южный Ай-Дай |  | 11,47 |  | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ ул.Шевченко г.Саяногорск |  | 1,60 |  | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ ул.Березовая г.Саяногорск |  | 0,50 |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | ТП10/0.4кВ, ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ (г. Саяногорск) Строительство ТП-10/0.4кВ - 4шт., ВЛ-10/0.4кВ - 2км, ВЛ-10кВ - 1.3км, ВЛ-0.4кВ - 8км в п.Южный Ай-Дай |  | 25,66 |  | 0,00 | 13,50 | 12,16 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | Эл.снабжен. проектируемого полигона ТБО г.Саяногорск |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | г.Саяногорск, п.Южный Ай-Дай, 1- очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Выполнение проектно-технической документации (топосъемка, инженерно-геологические изыскания, проектирование, экспертиза проекта) |  | 1,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | г.Саяногорск, 11 мкрн.(6 строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Трансф. подстанция 10/0,38 кВ, 250 кВА |  | 1,42 |  | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.2. |  | Сети 10 /0,38 кВ (км) |  | 17,00 |  | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.3. |  | Трансф. подстанция 10 /0,38 кВ 2х 630кВА, |  | 3,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  | 2,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.4. |  | Трансф. подстанция 10/0,38кВ,2х 1000кВА, |  | 1,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 83,57 |  | 4,37 | 26,97 | 31,63 | 11,20 |  | 9,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятия по строительству автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта строительства магистральных автодорог. |  | 4,00 |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | Строительство магистральных автодорог. |  | 50,00 |  | 5,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 54,00 |  | 9,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого мероприятий по строительству |  |  |  | 1083,68 |  | 161,52 | 355,47 | 329,39 | 94,48 |  | 36,68 |  | 12,530 |  | 63,58 |  | 14,43 |  | 15,23 |

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

город Саяногорск                                                                                                                                                           В.В. Ситников

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | Л.М. Быков |
| --- | --- | --- |