ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2022 № ____

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

город Саяногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утверждённого решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Саяногорск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

- Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

город Саяногорск                                      				      Е.И. Молодняков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы

муниципального образования

г. Саяногорск по правовым вопросам	  					    И.А. Данилов

Заместитель Главы муниципального

образования г. Саяногорск по ЖКХ,

транспорту и строительству              					   	     С.А. Борисов

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск                      						           А.Г. Козловская

Начальник Управления

по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям Администрации

муниципального образования г. Саяногорск		             А.М. Олейник

Проект настоящего постановления размещён на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 21.09.2022 по 26.09.2022.

Исп. начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования г. Саяногорск Олейник Алексей Михайлович

тел. 8(39042) 2-21-01

Рассылка: дело, Глава муниципального образования город Саяногорск, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству, заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по социальным вопросам, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования г. Саяногорск, Бюджетно-финансовое управление администрации муниципального образования г. Саяногорск, Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск, Бухгалтерия Администрации муниципального образования г. Саяногорск, Отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск, КонсультантПлюс.

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от ___________ 2022 № ____

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Саяногорск

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Саяногорск (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и регламентирует мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Саяногорск.

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования осуществляется Администрацией муниципального образования город Саяногорск.

1.3. К полномочиям Администрации муниципального образования город Саяногорск  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах в границах городского населенного пункта и в границах сельских населенных пунктов;

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых пунктах муниципального образования и на прилегающих к нему территориях;

3) оснащение территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в границах сельских населённых пунктов;

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в границах сельских населенных пунктов;

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования город Саяногорск;

7) оказание содействия Правительству Республики Хакасия в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения в границах городского населенного пункта и в границах сельских населённых пунктов;

8) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности в границах городского населенного пункта и в границах сельских населённых пунктов.

1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Саяногорск регулируются муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий.

2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в пределах муниципального образования город Саяногорск и на прилегающих к нему территориях

2.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

1) точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения и определения ответственных организаций (учреждений) за их содержание;

2) проведением проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

3) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Определение ответственных организаций (учреждений) за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения осуществляется муниципальным нормативным правовым актом.

2.3. Администрация муниципального образования и организации (учреждения), ответственные за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения, организуют проверку их исправности совместно с подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда по согласованным графикам.

2.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в границах сельских населенных пунктов муниципального образования

3.1. Порядок оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, а также перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря устанавливается муниципальным правовым актом.

4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в границах сельских населённых пунктов муниципального образования

4.1. Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи муниципального образования.

4.2. Порядок оповещения населения о пожаре устанавливается муниципальным правовым актом.

4.3. Оповещение подразделений государственной противопожарной службы о пожаре осуществляется по средствам телефонной связи со стационарного телефона «01», с мобильного телефона «101» либо «112», а также по телефону муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования город Саяногорск по телефону 8(39042) 6-11-97.

5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в границах сельских населенных пунктов муниципального образования

5.1. Локализация пожара и спасение людей и имущества до прибытия пожарно-спасательных подразделений обеспечивается силами личного состава добровольного пожарного формирования, при его наличии, с использованием техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в его распоряжении.

5.2. Допускается привлечение для локализации пожара жителей муниципального образования, если это не связано с угрозой жизни и здоровью граждан.

5.3. Действия на пожаре должны выполняться в соответствии с установленными требованиями охраны труда и техники безопасности.

5.4. Не допускается использование для работ непосредственно у зоны пожара и в задымлённых помещениях членов добровольных пожарных дружин и пожарно-спасательных отрядов, прибывших к месту пожара без боевой одежды и снаряжения.

5.5. Руководство локализацией пожара до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы осуществляется руководителем добровольного пожарного формирования или одним из его членов, по прибытию пожарных подразделений - руководителем пожарного расчёта.

5.5. Руководитель локализации пожара из состава добровольного пожарного формирования при организации работ:

1) сообщает о пожаре по телефону «01», с мобильного телефона «101» либо «112», сообщение должно включать сведения о времени и месте пожара, наличии и характере опасности жизни и здоровью людей, особенностях объекта, на котором возник пожар;

2) объявляет сбор личного состава добровольного пожарного формирования;

3) организует локализацию пожара с применением имеющихся средств;

4) принимает меры, направленные на спасение граждан и недопущение гибели и травматизма граждан;

5) организует, в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, привлечение для локализации пожара жителей населенного пункта;

6) по прибытии подразделения противопожарной службы сообщает начальнику караула об обстановке, принятых мерах и действует по его указанию.

6. Создание условий для организации на территории муниципального образования добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах в границах городского и сельских населённых пунктов

6.1. Администрацией муниципального образования с целью создания условий для деятельности добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:

1) устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;

2) информируется население муниципального образования о деятельности добровольной пожарной охраны и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

6.2. Стимулирование граждан и организаций, активно участвующих в пропаганде и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования, осуществляется Администрацией муниципального образования в пределах предоставленных полномочий.

7. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования город Саяногорск

7.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования город Саяногорск осуществляется на основании:

1) заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;

2) предписаний и других документов надзорных органов;

3) результатов муниципального контроля;

4) обращений граждан.

7.2. Планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования город Саяногорск по обеспечению пожарной безопасности утверждаются муниципальными правовыми актами.

7.3. В планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования город Саяногорск по обеспечению пожарной безопасности могут включаться вопросы:

1) проведения работ по противопожарному обустройству населённых пунктов;

2) обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

3) оборудования населённых пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержания их в исправном состоянии;

4) содержания дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

5) организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

6) организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

8. Оказание содействия Правительству Республики Хакасия в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения на территории муниципального образования город Саяногорск

8.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории муниципального образования организуется в соответствии с «Положением об организации обучения населения Республики Хакасия мерам пожарной безопасности», утверждённым Постановлением Правительства Республики Хакасия от 08.02.2011 № 46.

8.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения.

8.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, через работу учебно-консультационных пунктов, а также посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения муниципального образования, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

9. Установление на территории муниципального образования город Саяногорск особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

9.1. Особый противопожарный режим на территории муниципального образования город Саяногорск устанавливается в соответствии с порядком установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования, установленным муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования.

9.2. Особый противопожарный режим в границах муниципального образования устанавливает Глава муниципального образования.

10. Обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты населённых пунктов от степных и лесных пожаров

10.1. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населённых пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населённых пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

10.2. Противопожарная минерализованная полоса выполняется доступными способами, в том числе, путём создания двух параллельных полос опашки плугом или грейдером (иным техническим средством)  и выжиганием сухой растительности между ними, путём сплошного выжигания сухой растительности, путём использования сплошной полосы лиственных деревьев, путём высадки противопожарных растений, путём применения ядохимикатов (в т.ч. химический метод применения гербицидов и арборицидов), путём взрыва, путём использования сооружений и объектов: автодорог (объекты дорожной инфраструктуры), взлётных полос, полос отвода очищенных от сухой растительности, путём использования природных объектов: водных объектов (реки, ручьи, озера, болота и др.), скальные массивы, в т.ч. оползни, скалистые  осыпи, использования земельных участков, обрабатываемых в сельскохозяйственных целях (скошенная растительность, либо вспаханное поле под посадку сельскохозяйственных культур, под пар и др.). Ширина  противопожарной минерализованной полосы должна быть не менее 10 метров. В местах, где обустройство противопожарной минерализованной полосы невозможно  по причинам, независящим от органа местного самоуправления, например из-за климатических условий (высокого уровня влажности почвы, болотистая местность), или по причинам, которые не позволяют обрабатывать почву (высокогорная местность, скалистая поверхность, горы средней крутизны, имеющие крутые склоны, очень крутые склоны, скалистые (обрывистые) склоны, и др., исключающие возможность использования авто-тракторной  техники), а также в случаях, если создание минерализованной полосы создаёт риск жизни и здоровью граждан, минерализованная полоса не создаётся.

11. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

11.1. Администрацией муниципального образования город Саяногорск принимаются муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия.

11.2. Администрация муниципального образования вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия.

11.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые Администрацией муниципального образования подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.

12. Финансовое обеспечение

12.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели, добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

12.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

1) разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность и проведение противопожарной пропаганды среди населения;

2) осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами.

12.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счёт средств предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск                      						    А.Г. Козловская