Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

## Внести изменения в Главу 2 Схема Водоснабжения МО г. Саяногорск

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

### Внести изменения в подпункт 1.3 «Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения», дополнив его абзацем следующего содержания:

          - «-Технологическая зона д. Богословка находится в долине реки Уй, получает воду из водозаборной скважины с диаметром обсадных труб 325 мм. Трубопровод от водонапорной башни проходит по ул. Центральная, протяженность 1.67 км.»

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### Внести изменения  в подпункт 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам, дополнив  мероприятиями по капитальному ремонту сетей водоснабжения в 2024 году:

| № п/п | Наименование участков сетей водоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 26(У) - ВК 92(У)ул. Калинина, г.Саяногорск, инв. № 620115. |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 14(К) 5мкр - ВК 26(У) ул. Калинина, г.Саяногорск, инв.№620115. |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК9(П) до ВК56(П) в районе маг. "Клаксон" по ул. Индустриальная (второй ввод ХВС в угольную котельную ИП Басков В.В.), г. Саяногорск, инв.№ 62017. |
| 4 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 34 (Е) - ВК 23(Е) Енисейский мкр. г.Саяногорск, инв.62020. |
| 5 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ТК16 до ТК22 ул. Ленина - ул. Некрасова, рп. Майна инв. №252107. |
| 6 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 54(М) через, 55(М),56(М),57(М) до ВК 58(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. |
| 7 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК44 до ВК41, рп. Черемушки инв. №120074А. |
| 8 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ПГ-29 до ВК-19а, ул. Чехова - ул. Гагарина п. Майна, инв. № 252108. |
| 9 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 52(М) через 53(М) до ВК 54(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. |

Таблицу 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ дополнить следующими позициями:

| № п/п | Наименование участков сетей | Технические данные |  | Сметная стоимость работ, тыс.руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен-ность трубопро-вода, м | диаметр, мм |  |
|  | г.Саяногорск |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 26(У) - ВК 92(У)ул. Калинина, г.Саяногорск, инв. № 620115. | 356 | 200 | 2 368, 05 |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 14(К) 5мкр - ВК 26(У) ул. Калинина, г.Саяногорск, инв.№620115. | 480 | 200 | 3 970,0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК9(П) до ВК56(П) в районе маг. "Клаксон" по ул. Индустриальная (второй ввод ХВС в угольную котельную ИП Басков В.В.), г. Саяногорск, инв.№ 62017. | 158 | 200 | 2 612,45 |
| 4 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 34 (Е) - ВК 23(Е) Енисейский мкр. Г.Саяногорск, инв.62020. | 138 | 250 | 3 050,83 |
| 5 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 54(М) через, 55(М),56(М),57(М) до ВК 58(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. | 402 | 300 | 4 144,71 |
| 6 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 52(М) через 53(М) до ВК 54(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. | 246 | 300 | 3 562,23 |
|  | рп.Майна |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ТК16 до ТК22 ул. Ленина - ул. Некрасова, рп. Майна инв. №252107. | 320 | 100 | 630,56 |
| 8 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ПГ-29 до ВК-19а, ул. Чехова - ул. Гагарина п. Майна, инв. № 252108 . | 820 | 200 | 5 588,33 |
|  | рп.Черемушки |  |  |  |
| - 9 | - Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК44 до ВК41, рп. Черемушки инв. №120074А. | - 470 | - 100 | - 1 835,11 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию изложить в следующей редакции:

В настоящее время  (на 01.06.2023) в муниципальном образовании город Саяногорск имеются следующие бесхозяйные сети водоснабжения:

| № п/п | Наименование | Местоположение | Протяжен-ность, м. | Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть холодного водоснабжения | РХ, г. Саяногорск, от ВК-82 по ул. Транспортная, до ТК-15 в районе жилого дома №17 по ул. Вокзальная г. Саяногорска | 73 | 26.09.2022 | - 19:03:000000:1989 |

## Внести изменения в Главу 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- Внести изменения в подпункт 4.2.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации в  период 2023г, дополнив следующим мероприятием:

  - Капитальный ремонт сети водоотведения от  КК45 М(П)  до КК 44 М(П), г.Саяногорск, инв. 210006/210007.

Дополнить таблицу 6.1 строкой 1.23 следующего содержания:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |  | 2023г |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт сети водоотведения от КК45 М(П) до КК 44 М(П) Ду-250мм. | м | 65 | 2 375 357,8 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию изложить в следующей редакции:

В настоящее время в муниципальном образовании город Саяногорск отсутствуют бесхозяйные сети водоотведения.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г. Саяногорск                                                                 А.Г. Козловская