Отчет

Об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств по Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки

за 2013 год

Размер инвестиций не менее 103 130 000 руб. за 28,6 лет

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2013г. | Отчет о выполнении | Сумма в руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, расположенные по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00040001 | Административно-бытовой корпус, литер А | 1982 | S=946,6м2 | 1 963 420,68 | п.3.2.1 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по комплексу очистных сооружений г. Саяногорска В рамках капитального ремонта | капитальный ремонт дверных блоков в санитарно-гигиенической лаборатории в здании АБК | 198 684,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
|  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт оконных блоков санитарно-гигиенической лаборатории в здании АБК | 347 975,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 26.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
| 2 | 00000005 | Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | 1982 | S=1132,8м2 | 4 125 513,60 |  | капитальный ремонт запорного оборудования. Замена затвора Ду600 мм с электроприводом. | 137 089,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 2 от 27.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
| 3 | 170067 | насосно-воздуходувная станция с крыльцом литер В1, с воздуховодом литер Л6 | 1982 | В1 – S=626,8м2; Л6 – L=1031,63м | 1 302 785,64 |  | капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования, замена турбокомпрессора воздушного ТВ-80-1,6 | 861 837,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
| 4 | 170073 | стабилизаторы осадка №27, литер Г6 (объем 5103 м3) | 1982 | Г6-1275,8 м2 | 7 945 303,80 |  | капитальный ремонт строительных конструкций колодцев № 1-4 опорожнения аэротенков. Замена горловин, плит перекрытия и люка в сборе | 87 599,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 24.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
|  | 170071 | аэротенки для биологической очистки сточных вод, литер Г7, (объем 7955 м3) | 1982 | Г7-1988,7 м2 |  |  | - | - | - |
| 5 | 620183 | иловые пруды (8 шт.), литер Г19, (разм. 50х100) | 1982 | S=38432м2 | 724103,64 |  | очистка иловых карт №1,№2. | 629 838,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 27.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 263 022,0 |  |
| Канализационная насосная станция № 2, расположенная по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Победы, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 110112 | Канализационная насосная станция №2, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1975 | S=28,70м2 | 429 811,20 | п.3.2.7 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по КНС № 2 рп. Майна В рамках капитального ремонта | капитальный ремонт насосного оборудования, замена обвязки насоса СМ100-65-200/2б, замена обратных клапанов Ду100-2шт. | 42 947.0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 600 от 18.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 42 947,0 |  |
| Канализационная насосная станция № 1, расположенная по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Пристанская, 17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | б/н | Насос СМ 125-80-315/4 с электродвигателем 18,5 кВт | 2013 | - | - | п.3.2.6 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по КНС № 1 рп. Майна В рамках капитального ремонта | приобретение нового насоса взамен изношенного | 129 052,0 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 27.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 585 от 14.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 129 052,0 |  |
| Канализационная насосная станция № 4, расположенная по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Гагарина, 159Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | б/н | Насос СМ 80-50-200/2 с электродвигателем 18,5 кВт | 2013 | - | - | п.3.2.9 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по КНС № 4 рп. Майна В рамках капитального ремонта | приобретение нового насоса взамен изношенного | 71 210,0 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 27.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 584 от 14.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 71 210,0 |  |
|  |  | Всего инвестиций: |  |  |  |  |  | 2 506 231.0 |  |

«Концедент»                                                                                                                           «Концессионер»

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                                                     Директор ООО «СКС»

_________________    Н.С. Потапов                                                                                    _________________ А.В. Орлихин

«____»______________ 2014г.                                                                                             «____»_____________ 2014г.