Отчет

об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств по Концессионному соглашению № 01/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки

за 2013 год

Размер инвестиций не менее 57 660 000 руб. за 28,6 лет

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2013г. | Отчет о выполнении | Сумма в руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция) (насосная станция 2-го подъема), по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Рабовича, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110116 | Фильтровальная станция с резервуарами чистой воды (2 штуки по 400 куб.м каждый), литер В, Г4, всего 3 единицы. | 1972 1980 (по тех.паспорту) | В - S=825,7 м2; Г4 - S=353,2 м2. | 2597822,27 | п.3.2.6 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по комплексу водозаборных сооружений (фильтровальная станция) (насосная станция 2 подъема) пгт. Майна, ул. Рабовича ,4 В рамках капитального ремонта | капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки Ду 150 мм) | 155 791,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. Распоряжение ДАГН № 599 от 18.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | Отремонтировано | 155 791,0 |  |
| Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция), по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 105а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110011 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция), литер В | 1978 | S=1087 м2 | 3096734,22 | п.3.2.9 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным : по насосной станции 2 подъема (фильтровальная станция) (комплекс водозаборных сооружений) пгт. Черемушки, 105а В рамках капитального ремонта | капитальный ремонт мягкой кровли здания фильтровальной станции | 945 395,0 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 25.12.2013г., акт о приемке – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 № 1 от 25.12.2013г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 945 395,0 |  |
|  |  | Всего инвестиций: |  |  |  |  |  | 1 101 186,00 |  |

«Концедент»                                                                                                                   «Концессионер»

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                                             Директор ООО «СКС»

_____________________ Н.С. Потапов                                                                       __________________ А.В. Орлихин

«_____»______________ 2014г.                                                                                    «_____»______________ 2014г.