Приложение №1

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 717

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г. капитального ремонта*** ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения плана капитального ремонта по Концессионному соглашению от 11.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт.** | **Балансовая**  **стоимость, руб.** | **Мероприятия, выполненные**  **в 2019г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс Электрокотельной №2,**  **расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 53** | | | | | | | | |
| 1 | 010 | Здание Электрокотельной № 2, литер В. | 1983 | 1174 | 8 651 025,24 | Капитальный ремонт кровли машинного зала Электрокотельной № 2 рп.Черемушки | **420 231,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №89-18 от 26.12.2018г.,  Акт о приемке выполненных работ за июль 2019г. №1 от 01.07.2019г.,  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 № 1 от 01.07.2019г.,  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №2 от 01.07.2019г.,  Заключение экспертизы промышленной безопасности здания Электрокотельной №2, литер В р.п.Черемушки, 53, Республика Хакасия, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» рег.№65-ЗС-10017-2016г. от 21.09.2016г., Мероприятия по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности Здания электрокотельной №2, рп.Черемушки, 53, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго»,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 01.07.2019г. |
| **Комплекс Угольной котельной рп.Майна,**  **расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Промышленная, 32** | | | | | | | | |
| 2 | 7 | Здание угольной котельной литер В | 1990 | 2197,9 | 19 547 955,96 | Ремонт светопрозрачных ограждающих конструкций здания угольной котельной рп.Майна | **328 428,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №09-19 от 26.03.2019г.,  Акт о приемке выполненных работ за июль 2019г. №1 от 22.07.2019г,  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г. № 1 от 22.07.2019г., Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 22.07.2019г.,  Заключение №ЗС-05/2015 экспертизы промышленной безопасности на здание от 22.04.2015г.,  Мероприятия по приведению объекта экспертизы в соответствие требованиям промышленной безопасности,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 22.07.2019г. |
| 3 | Капитальный ремонт кровли сторожки литера А1 на территории угольной котельной р.п. Майна | **20 203,41** | Хозспособ.  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. № 1 от 29.10.2019г.,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 03.09.2019г  Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений угольной котельной рп.Майна от 26.04.2018г. |
| 4 | Капитальный ремонт резервуара мокрого хранения соли СТ№ СЯ-1 на угольной котельной р.п. Майна | **216 983,31** | Хозспособ.  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. № 1 от 30.10.2019г.,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 21.10.2019г.,  Акт технического состояния №2/2018 от 15.06.2018г. |
| 5 | 2121 | Лебедка (грузовая 2-х барабанная) | - | 1 | 39 499,36 | Капитальный ремонт скреперной лебедки холостого хода ШЗУ 17ЛС-2СМ №ЛС-2 | **9 302,40** | Хозспособ.  Акт о приемке выполненных работ за май 2019г. №2 от 31.05.2019.,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 31.05.2019г.,  Акт проверки технического состояния №3/2017 от 06.06.2017г. |
| 6 | 16477 | Топка ТЧЗ с забрасывателем | - | 1 | 256 539,72 | Капитальный ремонт механической топки ТЧЗ-2,7/5,6 №МТ-1 | **687 876,74** | Хозспособ.  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. №1 от 29.10.2019.,  Акт сдачи-приемки отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов от 21.10.2019г.,  Акт проверки технического состояния №1/2018 от 15.06.2018г. |
| **Тепловые сети** | | | | | | | | |
| 7 | 230004 | Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской микрорайон, от ТК-1 через ТК-2 до ввода в жилой дом 26, через ТК-3 до ТК-25-1, через УП, УП1, ТК-6 до ТК-24, литера Л | 1979 | 473,6 | 819 360,36 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК5 – ТК6 Заводского мкрн., район дома 35  L=272,4м. | **1 038 752,59** | Хозспособ.  Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2019г., №1 от 30.09.2019г.,  Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 24.09.2019г.,  Акт №б/н на осмотр теплосети в шурфе от 23.09.2016г. |
| 8 | 34/1 | Республика Хакасия, город Саяногорск, рп.Черемушки, от ТК-1 через УП, ТК –1І, ТК-5, ТК-6, ТК-7 по улице Энергетиков, УП1, ТК-10 до ТК-10/ в районе здания 10 по улице Изыскателей; от ТК-10 через ТК-11/, ТК-11, ТК-12, УП2 до ТК-13; от ТК-12 через ТК-14, ТК-15, ТК-17 до ТК-18 в районе жилого дома 5 по улице Изыскателей; от ТК-17 через ТК-19, ТК-21, ТК-21/ , ТК-22 до ТК-23 в районе жилого дома 1 по улице Энергетиков, литера Л1 | 2002 | 813,95 | 745 906,95 | Капитальный ремонт участка тепловой сети ТК46 ул.Изыскателей до ТК50 ул.Гидростроителей,  2 терраса,  р.п. Черемушки,  L=86,95м. | **211 062,63** | Хозспособ. Акт о приемке выполненных работ за май 2018г., № ХОЗ-01/18 от 31.05.2018г., Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта от 31.05.2018г., Акт №4 на осмотр теплосети в шурфе от 09.04.2015г. |
|  |  | ***Итого:*** |  |  |  |  | ***2 932 840,08*** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова

Приложение №2

к распоряжению ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 717

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г. модернизации имущества*** ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий

по Концессионному соглашению от 11.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Протяженность, м./ площадь, м2., кол-во, шт.** | **Балансовая**  **стоимость, руб.** | **Мероприятия, выполненные**  **в 2019г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс Электрокотельной №1, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50** | | | | | | | | |
| 1 | 16415 | Деаэратор вакуумный ДСВ-200 | - | 1 | 27 984,60 | Техническое перевооружение эл.котельной №1 рп.Черемушки. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации (реализация разделов проекта ТХ и АС)  Выполнен 1 этап технического перевооружения (приобретено технологическое оборудование с монтажом, завершены СМР по устройству металлоконструкций под баки и деаэратор с обвязкой трубопроводов) | 4 062 214,21 | Хоз.способ.  Акт о списании материальных запасов №БЭН00001345 от 30 сентября 2019г., Акт о списании материальных запасов №БЭН00001781 от 25 октября 2019г.,  Акт о списании материальных запасов №БЭН00002412 от 26 ноября 2019г.,  Акт о списании материальных запасов №БЭН00002584 от 27 ноября 2019г.,  Акт о списании материальных запасов №БЭН00003045 от 23 декабря 2019г.,  Акт о списании материальных запасов №БЭН00003328 от 30 декабря 2019г.,  Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж №БЭН000000012 от 06.11.2019г.,  Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж №БЭН000000017 от 31.12.2019г.,  Бухгалтерская справка 37519 от 30.09.2019,  Бухгалтерская справка 37745 от 31.10.2019,  Бухгалтерская справка 38146 от 30.11.2019,  Бухгалтерская справка 38546 от 31.12.2019. |
|  |  | ***Всего:*** |  |  |  |  | ***4 062 214,21*** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова