Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 718

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г. капитального ремонта*** ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана капитального ремонта

по Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Протяженность, м./ площадь, м2.** | **Балансовая**  **ст-ть, руб.** | **Мероприятия, выполненные в 2019г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс очистных сооружений, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км.**  **Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка»** | | | | | | | | |
| 1 | 170066 | Хлораторная с крыльцом литер В2, с навесом Г13  (помещение с установленным оборудованием системы аквахлора) | 1982 | В2 - 362,4 Г13 - 1031,62 | 102710,40 | Капитальный ремонт установки Аквахлор-500 №3 (Система обеззараживания сточных вод «Аквахлор» на базе 8 установок Аквахлор-500, инв. СКС000038) | **223 891,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. №13 от 31.10.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г №4 от 31.10.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №13 от 31.10.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 18.12.2018г. |
| 2 | 11006 | Водоизмерительный лоток "Вентури" с обводной трубой, литер Г4 | 1982 | *38,9* | 515650,73 | Капитальный ремонт приемного лотка | **140 780,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. №14 от 31.10.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г №4 от 31.10.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №14 от 31.10.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 18.12.2018г. |
| 3 | 620183 | Иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм 50х100 | 1982 | 38432 | 724103,64 | Очистка иловых карт №7,8 второй очереди | **700 000,00** | Договор №02-19 от 18.01.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2019г. №1 от 09.09.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г №1 от 09.09.2019г.;  Акт о замере объемов земляных работ для выполнения очистки иловых карт №7,8 второй очереди очистных сооружений г.Саяногорска от 09.09.2019г.;  Акт геозамера от 09.09.2019г.;  Акт технической готовности от 09.09.2019г. |
| 4 | .00040001 | Административно-бытовой корпус, литер А | 1982 | 946,6 | 1963420,68 | Ремонт вентиляции П-1 в лаборатории здания АБК КОС г.Саяногорска | **1 155 081,00** | Договор №1-19 от 10.04.2019г.;  Дополнительное соглашение №1 от 18.06.2019г. к договору подряда №1-19 от 10.04.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за июль 2019г. №1 от 15.07.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г. №1 от 15.07.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №3 от 15.07.2019г.;  Акт технической готовности от 05.07.2019г. |
| **Городская канализационно-насосная станция по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный м-он, строен.17 д** | | | | | | | | |
| 5 | 170068 | Здание гродской канализационно-насосной станции, литер В | 1982 | 312,6 | 2895199,32 | Капитальный ремонт запорной арматуры насоса Sewatec D200-400 G №1 | **217 580,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019г. №16 от 31.12.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г №6 от 31.12.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №16 от 31.12.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 17.12.2018г. |
| Капитальный ремонт насоса Sewatec D200-400 G №1 | **809532,00** | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №17-19 от 02.07.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2019г. №17 от 31.12.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г №6 от 31.12.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №17 от 31.12.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 17.12.2018г. |
| **Канализационная насосная станция № 1 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А** | | | | | | | | |
| 6 | 00110109 | Канализационная насосная станция №1, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1968 | 85 | 573081,6 | Ремонт кровли КНС-1 рп.Майна, выполнение наплавляемой кровли | **139 102,00** | Договор №03-19 от 23.01.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 № 1 от 20.08.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за август 2019г. №1 от 20.08.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 20.08.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 01.06.2018г. |
| **Канализационная насосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Победы, 2А** | | | | | | | | |
| 7 | 00110112 | Канализационная насосная станция №2, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1975 | 28,70 | 429 811,2 | Ремонт кровли КНС-2 рп.Майна, выполнение наплавляемой кровли | **56 690,00** | Договор №03-19 от 23.01.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 № 1 от 20.08.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за август 2019г. №2 от 20.08.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №2 от 20.08.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 01.06.2018г. |
| **Канализационная насосная станция № 3 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Ленина, 76А** | | | | | | | | |
|  | 00110111 | Канализационная насосная станция №3, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1982 | 116,6 | 816 082,8 | Ремонт кровли КНС-3 рп.Майна, выполнение наплавляемой кровли | **178 124,00** | Договор №03-19 от 23.01.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 № 1 от 20.08.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за август 2019г. №3 от 20.08.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №3 от 20.08.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 01.06.2018г. |
| **Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92** | | | | | | | | |
| 9 | 100067 | Котельная (слесарная мастерская), литер В2 | 1973 | 98,5 | 703271,40 | Ремонт кровли слесарной мастерской | **184 425,00** | Договор №03-19 от 23.01.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 № 1 от 20.08.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за август 2019г. №4 от 20.08.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №4 от 20.08.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 10.05.2018г. |
| Ремонт здания слесарной мастерской | **368 229,00** | Договор №13-19 от 15.05.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2019г. №1 от 30.09.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 № 1 от 30.09.2019г.;  Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 30.09.2019г.;  Акт проверки технического состояния от 10.05.2019г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | **4 173 434,00** |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 02.06.2020 № 718

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2019г. модернизации имущества*** ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий по

Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Протяженность, м./ площадь, м2, кол-во,шт.** | **Балансовая**  **ст-ть, руб.** | **Мероприятия, выполненные в 2019г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс очистных сооружений, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км.**  **Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка»** | | | | | | | | |
| 1 | 170069 | Канализационно-насосная станция, литер В3 | 1982 | 114,7 | 472720,56 | Замена насосного оборудования на  *- насос №1 СМ 200-150-400*  *- насос №2 ФГ 144/46*  *-насос №3 ФГ 144/46* | **530 575,00** | Договор №11-19 от 08.04.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г. №1 от 10.10.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. №2от 10.10.2019г.;  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №СКС00000005 от 30.11.2019г. |
| **Канализационная насосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Победы, 2А** | | | | | | | | |
| 2 | ОС21746 | Агрегат насосный СМ-100-65-200 |  | 1 | 34 128,00 | Замена насосного оборудования на  -насос СМ 100-65-200б/с 2шт. | **239 303,00** | Договор №11-19 от 08.04.2019г.;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г. №1 от 10.10.2019г.;  Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019г. №1от 02.10.2019г.;  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №СКС00000006 от 30.11.2019г. |
| 3 | ОС21747 | Агрегат насосный СМ-100-65-200 |  | 1 | 34 128,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | **769 878,00** |  |

Примечание: имущество не передано в муниципальную собственность.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова