Приложение к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 11.05.2022 № 869

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ***после проведения в 2021г. модернизации имущества*** ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения плана инвестиционных мероприятий по

Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Инв. №** | **Наименование имущества по Концессионному соглашению** | **Год ввода** | **Площадь, м2** | **Балансовая**  **ст-ть, руб.** | **Мероприятия, выполненные в 2020г.** | **Сумма в руб. без НДС** | **Документы основания** |
| **Комплекс очистных сооружений, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км.**  **автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка»** | | | | | | | | | |
| 1 | 210027 | Выпускной коллектор очищенных стоков литер Л7 | 1982 | 4325,5 | 5983224,00 | Монтаж узла учета объемов сбросов очищенных стоков в р.Енисей  (узел учета объема сброса очищенных стоков –ультразвуковой расходомер ЭХО-Р-03 с кабелем 5м в комплекте с монтажным набором АП-11) | **25 716,00** | Договор строительного подряда №06-21 от 11.03.2021;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 29.03.2021;  Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 29.03.2021;  Акт о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 № СКС00000002 от 01.04.2021;  Счет на оплату №2408 от 29.03.2021 |
| 2 | 170072 | Отстойники для вторичной  очистки вод (4шт.), литер Г8, (объем 4974 м3) | 1982 | 1257,4 | 2450984,64 | Замена илососа ИВР-18MCN/2 на вторичном отстойнике КОС  (илосос радиального отстойника марки ИВР 18МCN/2 для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, производительность20 м3/ч) | **937 790,00** | Договор строительного подряда №29-21 от 16.09.2021;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 26.11.2021;  Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 26.11.2021;  Справка о приемке-передаче оборудования в монтаж форма ОС-15 №СКС00000003 от 29.09.2021  Акт о приемке-передаче здания, (сооружения) форма ОС-1 № СКС00000005 от 09.12.2021;  Счет на оплату №75 от 26.11.2021 |
| **Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Майна, улица Промышленная, 1б** | | | | | | | | | |
| 3 | 110107 | Хлораторная,  литер В1 | 1972 | 16,6 | 83842,2 | Монтаж узла учета объемов сбросов очищенных стоков в р.Енисей  (узел учета объема сброса очищенных стоков –ультразвуковой расходомер ЭХО-Р-03 с кабелем 5м в комплекте с монтажным набором АП-11) | **25 716,00** | Договор строительного подряда №06-21 от 11.03.2021;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 29.03.2021;  Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 29.03.2021;  Акт о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 № СКС00000001 от 01.04.2021;  Счет на оплату №2408 от 29.03.2021 |
| **Канализационная насосная станция №3, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Ленина, 76А** | | | | | | | | |
| 4 | 00110111 | Канализационная насосная станция №3, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1982 | 116,6 | 816082,8 | Замена насосного оборудования - насос ФГ 57,5/9,5 (2 шт.), входящих в состав КНС №3 на насосный агрегат СМ100-65-200/4 с эл.двигателем 5,5кВт 1500 об/мин. (2 шт.) | **254 529,00** | Договор строительного подряда №16-21 от 03.06.2021;  Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 №1 от 27.10.2021;  Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 №1 от 27.10.2021;  Акт о приемке-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 № СКС00000004 от 17.11.2021;  Счет на оплату №9279 от 27.10.2021 |
| **Канализационная насосная станция №4, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 48б** | | | | | | | | |
| 5 | 0789 | Грабли механические МГ 11Т | 2004 | - | 164285,63 | Проектные работы. Замена грабли механические МГ 11Т, дробилка Д-3Д на решетку-дробилку | **99 799,00** | Договор подряда на разработку рабочей документации №П-953 от 06.07.2021;  Акт сдачи-приемки работ №1 от 30.07.2021;  Счет на оплату №22/219 от 30.07.2021 |
| 6 | 0896 | Дробилка Д-35 | 2004 | - | 97060,70 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | **1 343 550,00** |  |

Примечание: имущество не передано в муниципальную собственность.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска Е.Н.Гуркова