| Россия Федерациязындағы Хакас Республика Республика Хакасия в составе Российской Федерации Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа Саяногорск город Администрация муниципального образования город Саяногорск 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр, 1. т.2-02-00, факс 2-16-01 kancelyariya@sng.khakasnet.ru Исх.№ __ от ______ 2012г. |  |
| --- | --- |

20 марта 2013г.							                       г.Саяногорск

АКТ № 6

результатов работы рабочей группы по установлению

правильности начисления платы

за жилищно-коммунальные услуги гражданам.

Местонахождение МКД :   РХ, город Саяногорск, Заводской м-н, д. 7.

В целях предоставления гражданам информации о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг Рабочей группой по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам(далее по тексту — Рабочая группа), созданной на основании постановления Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 42 от 23.01.2013г.(с изменениями от 30.01.2013г. и 18.03.2013г.), проведен осмотр многоквартирного дома (МКД), запрошена техническая документация по дому, а также документы  и пояснения по начислению платы собственникам помещений МКД от управляющей и ресурсоснабжающих организаций. Рабочая группа проводила работу по МКД в период с 24.01.2013г. по 20 марта 2013г. Информация запрашивалась и анализировалась за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

В результате работы установлено следующее :

    - Информация, запрошенная в ходе проверки частично совпадает с информацией, включенной  в Стандарт  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.) и обязательной для представления неограниченному кругу лиц, а также для публикации на сайте в сети Интернет и в официальном печатном издании муниципального образования г.Саяногорск — газете «Саянские ведомости». В нарушение требований указанного нормативного документа информация о предоставляемых жителям МКД жилищных и коммунальных услугах, их объемах, стоимости и размерах платежей, не опубликована в установленном порядке.

2. Общая информация:

Дата постройки дома – 1976год. Капитальный ремонт не производился. Физический износ МКД  - 25,2 %.

Площадь МКД

|  | По данным управляющей компании | По данным ресурсоснабжающей организации | По данным Комитета ЖКХиТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая Полезная Жил.пом-я Нежил.пом-я | 5 824,00 5 272,10 5 210,50 61,60 | 5 824,00 5 272,10 5 210,50 61,60 | 5 824,00 5 272,10 5 210,50 |

Количество помещений МКД :

| всего | жилых | нежилых | с ИПУ | без ИПУ | «нулевых» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 118 | 2 | 93 | 27 | 5 |

Наличие отдельностоящих зданий и сооружений, запитанных от сетей МКД не установлено.

Способ управления МКД — управление управляющей компанией— ООО «Жилищный трест города Саяногорска», что подтверждается Протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений МКД б/н от 01.11.2011г.(далее по тексту — Протокол от 01.11.2011 г.)

Согласно пояснений специалистов управляющая компания приступила к обслуживанию МКД с 01.11.2011г.

Наличие договора управления МКД, дату его заключения и срок действия, а также количество собственников, подписавших договор управления МКД установить не удалось. Согласно пояснений работников управляющей компании указанные документы изъяты ОВД СГО УФСБРФ по РХ. Предоставлена копия Акта приема-передачи от 20.12.2012г., где в пунктах 61-68 указано о получении «подшивок документальных материалов, в которых содержатся договоры управления многоквартирными домами», тома с 1 по 8».

Совет МКД создан согласно протокола № 3 общего собрания собственников многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 7 от 10.04.2012 г.

Согласно пояснений УК задолженность собственников по состоянию на 01.12.2012г. по всем ЖКУ — 655 276,31 руб., по состоянию на 01.03.2013г. – 1 005 573,07 руб. Среднемесячное начисление платы за ЖКУ в 2012 году по дому составило —  334 370,41 рублей. То есть, жители дома до начисления корректировки уже имели задолженность равную двум месячным начислениям.

3. Проведен осмотр подвальных помещений дома №7 Заводского микрорайона, г. Саяногорска и составлен Акт обследования технического состояния инженерных систем ГВС, ХВС, отопления и канализации и снятия показаний общедомовых приборов учета от 28.01.2013г.

На дату обследования установлено следующее :

Освещение  частично в  рабочем состоянии.  Открыты протяжные шкафы, соединения на скрутках и не заизолированы.

На доме  установлено два общедомовых прибора  учета тепловой энергии ТЭМ-104.

Прибор в рабочем состоянии, показания прибора на момент проверки:

| Узел №1 | Узел №2 |
| --- | --- |
| Q = 1285,972 Гкал V1 = 52450,67 м3 V2 = 46069,18 м3 G1 = 6,2 м3/ час G2 = 5,5 м3/час T1 = 70 0 С T2 = 520 С Наработка прибора 12012 час | Q = 536,132 Гкал V1 = 21122,19 м3 V2 = 17624,03 м3 G1 = 6,3 м3/ час G2 = 5,9 м3/час T1 = 69 0 С T2 = 530 С Наработка прибора 58222 час |

счетчики ГВС на тепловых   узлах исправны.

Счетчик ХВС  исправлен- 31753 м3.

В  подвале на трубопроводах ХВС, ГВС и отоплении течей нет, техническое состояние хорошее.  Слуховые окна не закрыты.  Трубопроводы отопления заизолированы на 20%, трубопроводы ГВС- нет.  Температура в подвале 190С.

Показания электросчетчиков №02584355- 1700, №02584689-27765 к-т 40

Прочих потребителей на доме  два

1)Аптека  - показания приборов учета:

ГВС-14,3 м3

ХВС- 5,6 м3

Электроэнергии- 81478 квт

2)парикмахерская  - показания приборов учета:

ГВС-38,6 м3

ХВС- 46,9 м3

Электроэнергии- 385 квт

Анализ технического состояния и показателей приборов учета позволяет сделать следующие выводы:

1) Дом полностью укомплектован общедомовыми приборами учета, что позволяет вести начисление платы пользователям за фактически потребленные внутри дома коммунальные ресурсы.

2) Затраты ресурсоснабжающих организаций (РСО), сложившиеся на магистральных сетях за пределами МКД, к оплате собственникам не предъявлялись. Взаиморасчеты между РСО и управляющей компанией проводятся по показаниям приборов учета и нормативам в период вывода приборов в ремонт.

3) Срок поверки общедомовых приборов учета не истек.

4. Отчет по заявкам. Заводской микрорайон, дом 7.

Всего заявок: 425

Заявки по теплу: 75

Заявки по ржавой воде: 2

5. Согласно Протокола от 02.11.2011г. Собственниками утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД — 17,51 руб. (управление — 2,60 руб., содержание — 9,65 руб., текущий ремонт — 5,26 руб.).

Всего по МКД за 2012 год начислено  на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 1 107 876 руб., выполнено работ на 1 107 306,91 руб., оплачено собственниками - 1 009 972,25 руб.

Утвержденный Протоколом от 02.11.2011г. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2012 год частично совпадает со сведениями по Объему выполненных работ по текущему ремонту, предоставленному УК. Изменения произошли в связи с необходимостью выполнения аварийных работ : ремонт мягкой кровли, замена труб в подвале (д40, д50), ремонт малых архитектурных форм (МАФ) при благоустройстве двора. Произведен внеплановый ремонт счетчика ГВС. Исключены или уменьшены объемы по ряду позиций текущего ремонта конструктивных элементов дома (смена поручней, штапиков, створок оконных переплетов и т. д.). Факт выполнения работ не проверялся, так как это не входило в задачи Рабочей группы.

На текущий ремонт общего имущества МКД в 2012 году запланировано потратить 332 877,30 руб. Согласно сведений, предоставленных УК, потрачено  — 332 308,21 руб. Процент выполнения 99,83. Следовательно, управляющая компания, в пределах определенных при заключении договора управления, выполнила принятые на себя обязательства, несмотря на имеющуюся задолженность собственников по оплате ЖКУ.

6. По сведениям Управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорск» в многоквартирном доме по адресу г.Саяногорск, Заводской мкр., д.7 всего 27 квартир, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета, что составляет 23% от всего числа квартир (120).

Обход данных квартир производился 29.01.13г.	При обходе не открыли дверь и не смогли получить информацию от соседей по 2 квартирам.

По остальным 25 квартирам получена следующая информация:

- 3 квартиры сдаются в аренду, всего зарегистрировано в данных квартирах 3 человека, фактически проживает 7 человек, соответственно незарегистрированными проживает 4 человека;

- 3 квартиры нулевые, зарегистрировано 0 чел., а фактически проживает 11 чел.

- 1 квартира,  в которой проживает большее количество человек, чем зарегистрировано (на 1 человека).

Таким образов в данном доме незарегистрированными проживают 16 человек Если предположить, что они проживали в течение всего 2012 года, то расчет будет следующий :

- Холодная вода 16 * 12 мес. * 5,471 = 1 050,44 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 16 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 11,48= 6 029,48 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 16 чел.* 5,471 (норматив) * 6 месяцев * 12,86= 6 754,28 руб.

ИТОГО: 12 783,76 руб.

- Горячая вода 16 * 12 мес. * 3,733 = 716,74 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 16 чел.* 3,733 (норматив) * 6 месяцев * 86,95= 31 160,10 руб.

с 01.07.12г. по 01.09.12г. 16 чел.* 3,733 (норматив) * 2 месяцев * 94,75= 11 318,46 руб.

с 01.09.12г. по 31.12.12г. 16 чел.* 3,733 (норматив) * 4 месяцев * 97,42= 23 274,81 руб.

ИТОГО: 65 753,37 руб.

- Водоотведение 16 * 12 * 9,204 = 1 767,16 м3

с 01.01.12г. по 01.07.12г. 16 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 12,72= 11 239,19 руб.

с 01.07.12г. по 31.12.12г. 16 чел.* 9,204 (норматив) * 6 месяцев * 14,24= 12 582,24 руб.

ИТОГО: 23 821,43 руб.

ВСЕГО УБЫТКИ законопослушных граждан за год составят - 102 358,56 руб.

7. Дом № 7 Заводского микрорайона имеет полную степень благоустройства и нормативы составляют:

на холодное водоснабжение -5,471 м3 на человека в месяц;

на горячее водоснабжение -3,733 м3 на человека в месяц;

на водоотведение  -9,204 м3 на человека в месяц;

8.1.Отопление:

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 1 701 969,52  рублей (1 267,8 Гкал).

Управляющей компанией населению предъявлено за услуги отопления

1 411 752,27 рублей. По расчетам комиссии населению в течение года должно быть начислено 1 411 213,45 рублей. Отклонения составили  538,82 рублей.

Сумма выставленной управляющей компанией корректировки за 2012г. -247 810,67рублей. Объем необходимой корректировки (исходя из выставленных счетов РСО и расчетными  начислениями) должен был за 2012 год составить  сумму   (-42 406,60)  руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу отопления в 2012 году управляющей компанией была выставлена сумма в размере 1 659 562,94 рублей, что меньше на 42 406,58 рублей, чем выставлено  ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (1 701 969,52 руб.)

8.2. Холодное водоснабжение

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 143 078,43 руб.(11776,5м3).

Управляющей компанией населению предъявлено за услуги холодного водоснабжения 114 441,61 рублей.

По расчетам комиссии населению в течении года должно быть начислено 107 944,29руб. Отклонения составили 6 497,32руб. Сумма выставленной управляющей компанией  услуги по ХВС на общедомовые нужды составила 12 237,07  рублей. Объем необходимой суммы на общедомовые нужды (исходя из выставленных счетов РСО и расчетными начислениями) за 2012 год должно было быть предъявлено 35 134,15 руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу холодного водоснабжения в 2012 году управляющей компанией была выставлена сумма в размере 126 678,68 рублей, что меньше на сумму 16 399,75рублей, чем выставлено ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (143 078,43 руб.)

8.3. Горячее водоснабжение

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 768 980,01  рублей (8 420,1 м3).

Управляющей компанией населению предъявлено за услуги горячего водоснабжения 458 341,16  рублей.

По расчетам комиссии населению в течении года должно быть начислено 465 295,56руб. Отклонения составили 6 954,40руб. Сумма выставленной управляющей компанией услуги по ГВС на общедомовые нужды составила 28 378, 94  рублей.

Объем необходимой суммы на общедомовые нужды (исходя из выставленных счетов РСО и расчетными начислениями) за 2012 должно быть предъявлено 300 684,44 рублей.

Таким образом, населению за оказанную услугу горячего водоснабжения в 2012 году была выставлена управляющей компанией сумма в размере 486 720,10 рублей, что меньше на сумму 282 259,91 рублей, чем выставлено ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (768 980,01 руб.)

8.4. Водоотведение.

Проанализировав данные за 2012 годы были получены следующие результаты:

ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (далее — РСО) было выставлено счетов на общую сумму 244 865,92 руб.( 18 177,3 м3.)

Управляющей компанией населению предъявлено за услуги водоотведения 194 166,91 рублей.

По расчета комиссии населению в течении года должно быть начислено 187 910,25 рублей. Отклонения составили 6 256,66 ру4блей.

Сумма выставленной управляющей компанией услуги по ВО на общедомовые нужды составила 26 184,92  руб.

Объем необходимой суммы на общедомовые нужды (исходя из выставленных счетов РСО и расчетными начислениями) за 2012 должно быть предъявлено 56 955,67 рублей.

Таким образом, населению за оказанную услугу водоотведения в 2012 году была выставлена управляющей компанией сумма в размере 220 351,83 рублей, что меньше на 24 514,09 рублей, чем выставлено ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» (244 865,92 руб).

8.5. Электроснабжение:

Проанализировав данные за 2012 год были получены следующие результаты:

ОАО «Хакасэнергосбыт» было выставлено счетов на общую сумму 257 402,77 руб. (270 544 кВт.ч.).

Управляющей компанией населению предъявлено за услуги электроснабжения 232 234,24 руб. Отклонения составили (-25 168,53) руб.

Сумма выставленной управляющей компанией услуги по электроэнергии на общедомовые нужды составила 7 814,31 руб.

Таким образом, населению за оказанную услугу электроснабжения в 2012 году была выставлена управляющей компанией сумма в размере 240 048,55 руб., что меньше на 17 354,22 руб., чем выставлено ОАО «Хакасэнергосбыт» (257 402,77 руб.).

9. Управляющей компанией не представлены документы, подтверждающие начисление собственникам нежилых помещений  платы за жилищные услуги, а также платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН).

В связи с этим, сделан вывод, что начисление и взимание платы за жилищные услуги и ОДН с собственников нежилых помещений не производились.

10. Государственной жилищной инспекцией РХ (ГЖИ РХ) в рамках её полномочий проведена проверка начисления корректировки платы за тепло, произведенной гражданам со стороны ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» по итогам 2012 года. Проверка проведена в отношении двух МКД (№ 4 Интернационального м-на и № 21 Советского м-на г.Саяногорска). В ходе проверки выявлено излишнее начисление корректировки за летний период, а также вследствие подачи в дома воды более высокой температуры, чем это установлено нормативами и правилами предоставления коммунальных услуг(перегрев). Нарушения начисления платы ГЖИ РХ считает типовыми для всех домов, обслуживаемых ООО «Жилищный трест г.Саяногорска». В связи с этим, Глава муниципального образования г.Саяногорск письмом от 18.03.2013г. предложил данной управляющей компании произвести перерасчет платы за отопление в части корректировки за 2012 год по всем МКД, включая проверяемый.

11. В период в сентября по декабрь 2012 года управляющей компанией не была налажена работа по принятию показаний индивидуальных приборов учета от жильцов в сроки с 23 по 25 число каждого месяца. Не установлен график снятия показаний общедомовых приборов учета, единый для РСО и УК. Искажение показаний о фактическом потреблении жителями дома коммунальных ресурсов на отчетную дату также оказало влияние на начисление платы за общедомовые нужды.

12. Собственники МКД не участвуют в снятии показаний общедомовых приборов учета, а также в принятии работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. До настоящего времени не утвержден перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2013 год. Это является следствием, с одной стороны, пассивности собственников, с другой стороны, недостаточной работы управляющей компании по информированию собственников о техническом состоянии МКД, о необходимости проведения специализированных работ в рамках текущего ремонта (энергетическое обследование дома с целью выявления причин сверхнормативного потребления домом в целом тепловой энергии; замена значительного количества труб в подвале, реконструкция теплового узла и др.), проведения капитального ремонта отдельных систем МКД.

По итогам работы Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам пришла к следующим выводам:

1. В целом, при начислении платы собственникам за жилищно-коммунальные услуги в течении 2012 года, включая начисление корректировки за отопление и платы за общедомовые нужды, управляющая компания ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» применяла нормативы, тарифы и порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, установленные действующим в данный период законодательством.

2. При этом, управляющей компанией ООО «Жилищный трест г. Саяногорска» допущены нарушения при начислении платы жителям МКД :

- сумма корректировки на отопление завышена вследствие начисления корректировки за летний период, а также вследствие подачи в дома воды более высокой температуры, чем это установлено нормативами и правилами предоставления коммунальных услуг(перегрев);

- сумма начислений платы за общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению, а также водоотведению в период с сентября по декабрь 2012г. рассчитана с нарушением периодичности (в октябре не начислены, в ноябре взят двойной объем), сроков снятия показаний индивидуальных приборов учета (23-25 число каждого месяца) и общедомовых (особенно в декабре 2012г.), а также без учета необходимости начисления указанной платы собственникам нежилых помещений;

- допущены ошибки при начислении по отдельным квартирам, что свидетельствует о низком уровне исполнительской дисциплины работников управляющей компании.

3. Основной причиной необходимости проведения корректировки платы за отопление, а также высокой платы за общедомовые нужды по горячему и холодному водоснабжению и, как следствие,  по водоотведению рабочая группа считает плохое техническое состояние сетей тепло- и водоснабжения дома.

4. Техническое состояние дома обусловлено его сроком эксплуатации – более 30 лет и, как следствие, необходимостью капитального ремонта инженерных сетей.

5. Существенное влияние на размер ОДН оказывает количество лиц, проживающих в доме без регистрации в квартирах, не имеющих индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Работу по учету таких граждан обязана организовать управляющая компания в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1468 от 28.12.2012г.

6. Сопутствующими причинами необходимости проведения корректировки и начисления платы за ОДН являются : несоблюдение собственниками сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета и значительный процент квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

7. Не отлажена аналитическая работа с целью своевременного выявления общедомовых приборов учета с погрешностью показаний выше установленных паспортом прибора.

Исходя из вышеприведенных выводов Рабочая группа по установлению правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги гражданам приняла следующие решения:

1. Опубликовать настоящий Акт в газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск для сведения жителей дома № 7 Заводского м-на г.Саяногорска, иных заинтересованных лиц.

2. Гражданам, подавшим заявления по вопросам рассмотренным Рабочей группой, направить копию Акта по почте или вручить под роспись.

3. Направить копию настоящего Акта :

- в управляющую компанию ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающие организации ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» для принятия мер по улучшению управления данным МКД, повышению качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- в Государственную жилищную инспекцию РХ для рассмотрения вопроса о наличии оснований для привлечения ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» к административной ответственности за непредоставление на сайте в системе Интернет информации, предусмотренной Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД (постановление № 731 от 23.09.2010г.).

- в прокуратуру г.Саяногорска для рассмотрения вопроса о наличии в действиях управляющей компании ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» и ресурсоснабжающих организаций ОП «Саяногорские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт» или иных юридических лиц, чьи действия проанализированы в настоящем Акте, признаков правонарушений.

4. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома № 7 Заводского  микрорайона г.Саяногорска :

- осуществлять контрольные полномочия по исполнению управляющей компанией условий договора управления МКД, вплоть до расторжения указанного договора при нарушении его условий;

- в целях снижения непроизводительных потерь домом коммунальных ресурсов и, как следствие, снижения платы граждан, утвердить в установленном порядке перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год, рассмотреть возможность проведения энергообследования МКД;

- в целях снижения платы за общедомовые нужды совместно с управляющей компанией и соответствующими государственными структурами вести работу по снижению количества незарегистрированных в доме граждан, а также по снижению количества квартир без ИПУ;

- рассмотреть Советом МКД и вынести на рассмотрение общего собрания собственников вопрос о проведении капитального ремонта внутридомовых сетей, а также установку общедомовых приборов учета на водоотведение;

- в целях повышения эффективности работы управляющей компании и РСО снизить задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать ООО «Жилищный трест г.Саяногорска» :

- произвести перерасчет платы жителям дома № 7 Заводского м-на г.Саяногорска в соответствии с выводами рабочей группы (корректировка, ОДН);

- известить население о произведенном перерасчете через СМИ;

- в кратчайшие сроки разместить в сети Интернет, в СМИ и на стендах всю информацию, предусмотренную Стандартом  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД;

- разместить в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1468 от 28.12.2012г., что позволит собственникам помещений МКД ознакомиться и, при необходимости, самостоятельно рассчитать стоимость предоставленных услуг. А также : сканированные копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, специализированными организациями, оказывающими жилищные услуги (обслуживание лифтового оборудования, вывоз, захоронение ТБО и т.д.), иными организациями, привлекаемыми управляющей компанией для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД; счета, выставленные к оплате, информацию по задолженности управляющей компании перед РСО, ежемесячные данные о показаниях общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, сведения о произведенных перерасчетах гражданам и иную информацию, указанную в Правилах предоставления коммунальных услуг;

- своевременно извещать жителей дома об изменении тарифов и нормативов на ЖКУ, основаниях и причинах таких изменений;

- усилить разъяснительную работу с жителями о причинах, послуживших в конкретном месяце основанием для начисления платы за общедомовые нужды, а также усилить работу по взысканию задолженности;

-  в течении месяца с момента получения настоящего Акта составить на 2013 год перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД, необходимых для снижения потерь коммунальных ресурсов, предложить их для утверждения собственникам помещений МКД;

- в случае принятия собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта общего имущества МКД, составить перечень работ по капитальному ремонту и рассчитать тариф на капитальный ремонт;

- в рамках требований действующего законодательства вести регулярную работу по сверке показаний индивидуальных приборов учета собственников жилых и нежилых помещений с передаваемыми показаниями;

- вести работу по установке индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, включая принудительную установку, начиная с 01.07.2013г.;

- содержать в исправном состоянии все имеющиеся общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, подаваемых на дом; не допускать их вывода из действия на срок более 15 дней;

- вести постоянный анализ работы общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с целью своевременного выявления отклонения сходимости параметров(погрешности) приборов в сравнении с паспортными данными; при необходимости привлекать специалистов ресурсоснабжающих организаций и иных специализированных организаций;

- с участием собственников помещений МКД проводить плановые и внеплановые осмотры технического состояния общего имущества МКД в целях их своевременного информирования о необходимости плановых и внеплановых работ. Публиковать данную информацию в СМИ.

Председатель рабочей группы:

Глава  муниципального образования г. Саяногорск   			                Л.М.Быков

Заместитель председателя рабочей группы:

| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по экономическим вопросам |  | А.А. Баранников |
| --- | --- | --- |

Члены  рабочей группы:

| 1.Заместитель прокурора г.Саяногорска |  | О.Г. Благова |
| --- | --- | --- |
| 2.Помощник прокурора г.Саяногорска |  | Н.В. Ведягина |
| 3.Начальник информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | Е.Ю. Михалева |
| 4.Главный специалист (юрисконсульт) юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | М.Н. Шаталова |
| 5.Заместитель руководителя Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска 6.Начальник экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |  | Н.В. Березникова А.А.Казанцева |
| 7.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.И. Бояринова |
| 8.Специалист 1 категории (по производственной работе) ПТО Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска |  | Т.В.Маткаримова |
| 9. Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | В.С.Анисимов |
| 10.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | А.Н.Краснослободцев |
| 11.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | С.С.Матвиенко |
| 12.Депутат Совета депутатов муниципального образования г.Саяногорск |  | Е.Н.Медюк |