|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 60** | | | | | |
| **Ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **37,1** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 1 | 37,1 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **12416,4** |
| 49 | Смена сборки Ø20 | шт | 826,9 | 1 | 826,9 |
| 55 | Смена труб Ø20 | м | 668,2 | 1 | 668,2 |
| 58 | Смена труб Ø40 | м | 856,9 | 7,15 | 6126,6 |
| 84 | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 | 2 | 682,3 |
| 134 | Восстановление изоляции | м | 144,5 | 14 | 2022,9 |
| 138 | Установка воздухоотвода | шт | 827,9 | 2 | 1655,8 |
| 146 | Ремонт отопления б/м | час | 327,1 | 1 | 327,1 |
| 149 | Установка хомута | шт | 106,6 | 1 | 106,6 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **12453,5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |