|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Советская 1** | | | | | |
| **Ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **16842,9** |
| 50 | Смена сборки Ø25 | шт | 864,2 | 2 | 1728,4 |
| 90 | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 | 4 | 1280,3 |
| 96 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 | 8 | 2401,4 |
| 98 | Труба РР 20 | мп | 404,5 | 1,35 | 546,1 |
| 107 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 | 4 | 3396,0 |
| 114 | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 | 4 | 1638,0 |
| 122 | Смена конвектора L=0,7 | шт | 2489,3 | 2 | 4978,7 |
| 137 | Уголок РР 20-25 | шт | 124,9 | 7 | 874,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **16842,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Утверждаю: | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ** | | | |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД Советская 1** | | | | | |
| **Ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **2776,2** |
| 92 | Смена резьбы Ø25 | шт | 352,5 | 2 | 705,0 |
| 109 | Смена крана шарового Ø25 | шт | 1035,60 | 2 | 2071,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2776,2** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |