|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 54** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **1770,04** |
| 26 | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 | 4 | 445,6 |
| 27 | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 | 4 | 1324,4 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **989,85** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 3 | 111,3 |
| 31 | Смена провода 2\*2,5 | м | 148,0 | 2 | 296,04 |
| 36 | Смена патрона | шт | 192,2 | 1 | 192,15 |
| 38 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 210,8 | 1 | 210,81 |
| 47 | Установка розетки | шт | 179,6 | 1 | 179,55 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **7251,0** |
| 93 | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 | 2 | 726,1 |
| 96 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 | 6 | 1801,0 |
| 99 | Труба РР 32 | мп | 455,1 | 1,9 | 864,7 |
| 102 | Кран шаровый РР 25 | шт | 696,9 | 2 | 1393,8 |
| 103 | Кран шаровый РР 32 | шт | 722,8 | 1 | 722,8 |
| 138 | Угольник РР 20-32 | шт | 178,7 | 5 | 893,5 |
| 152 | Смена обратного клапана | шт | 849,0 | 1 | 849,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **10010,9** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |