|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 60** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **0** |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **809,754** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 2 | 74,2 |
| 31 | Смена провода 2\*2,5 | м | 148,0 | 0,7 | 103,614 |
| 35 | Смена выключателя | шт | 260,2 | 1 | 260,24 |
| 36 | Смена патрона | шт | 192,2 | 1 | 192,15 |
| 47 | Установка розетки | шт | 179,6 | 1 | 179,55 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **809,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |