|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 29** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **1792,3** |
| 27 | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 | 4,2 | 467,9 |
| 28 | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 | 4 | 1324,4 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **1619,0** |
| 129 | Смена тройника ПВХ д100 | шт | 461,6 | 1 | 461,6 |
| 146 | Ремонт отопления б/м (установка кух.раковины, сифон,кан.труба 0,5м, закрытие отопления) | час | 327,1 | 3 | 981,3 |
| 154 | Смена манжеты | шт | 176,1 | 1 | 176,1 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **3411,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |