|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 56** | | | | | |
| **Май** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **1770,04** |
| 26 | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 | 4 | 445,6 |
| 27 | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 | 4 | 1324,4 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **527,406** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 3 | 111,3 |
| 31 | Смена провода 2\*2,5 | м | 148,0 | 0,3 | 44,406 |
| 36 | Смена патрона | шт | 192,2 | 1 | 192,15 |
| 47 | Установка розетки | шт | 179,6 | 1 | 179,55 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **0,0** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2297,4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |