|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **доступно на тек.ремонт с учетом 2013г. (при 100% оплате)** | | **выполнено работ по тек.ремонту за 2014г.** | | | | **остаток ден.средств на тек.ремонт по состоянию на 31.12.2014г. (при 100% оплате)** | | | | **задолженность за ЖКУ на 31.12.2014г.** | | | |  |
|  |  | 36 796,60 | | 22 752,00 | | | | 14 044,60 | | | | **107 484,59** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение № 8602 Сбербанка России | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Абакан | 48 | 27.01.2015 | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 3011810500000000608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул.Рабовича 1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2014 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **270,3** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **4221,05** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **18260,92** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **83380,8** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14565,10** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,00** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **120698,11** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **270,3** |
|  | Информационная доска на дет.площадку | шт | 417,4 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,7 |
|  | Смена навесов | шт | 61,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,6 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 4221,05 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 94,4 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4126,7 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 18260,9 |
|  | Смена резьбы Ø20 | шт | 275,4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1927,7 |
|  | Труба РР 20 | мп | 342,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 2742,4 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 719,5 |
|  | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4759,3 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 831,6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 831,6 |
|  | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,4 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 105,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 423,2 |
|  | Фитинг РР 20-32 | шт | 165,8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 994,6 |
|  | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 554,4 |
|  | Труба МР16 | мп | 328,4 | 3 |  |  | 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1806,0 |
|  | Пробка радиатора | шт | 83,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 83,2 |
|  | Установка переходника | шт | 154,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1387,7 |
|  | Ремонт кранбуксы, без материалов | шт | 97,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |
|  | Установка кран фильтра | шт | 645,6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,6 |
|  | Смена унитаза, без материалов | шт | 579,3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,3 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 14,14 | 491,4 | | | | | | | | | | | | **83380,8** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 491,4 | | | | | | | | | | | | **14565,1** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **120698,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |