|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 31 ВиА** | | | | | |
| **ноябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **12184,1** |
| 89 | Смена сборки Ø15 | шт | 682,9 | 1 | 682,9 |
| 98 | Смена труб Ø32 | м | 667,3 | 10 | 6672,6 |
| 154 | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2379,7 | 1 | 2379,7 |
| 204 | Восстановление изоляции | м | 122,5 | 20 | 2449,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **12184,1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |