|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810640040104138 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Хакасия» | с | | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО Банк «Народный кредит» | 9 | 28.02.2014 | 01.01.2013 | | 31.12.2013 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИК 049514757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810600000000757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Ленина 54** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за 2013 г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **5466,21** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3038,45** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **40256,0558** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **87432,5** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **14591,77** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Капитальный ремонт МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **13713,72** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **164498,69** | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **5466,21** |
|  | Ремонт шиферн кровли(без материалов) | м2 | 562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 899,9 |
|  | Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ) | м2 | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  | 2233,0 |
|  | Ремонтные работы б/м | час | 327,1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 327,1 |
|  | Закрытие слуховых окон | м2 | 236,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 236,2 |
|  | Установка реек под желоб водосточный | мп | 111,4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 445,6 |
|  | Установка желоба водосточного | мп | 331,1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1324,4 |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 3038,45 |
|  | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 519,4 |
|  | Смена провода 2\*2,5; 2\*6 | м | 148,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 296,0 |
|  | Смена патрона | шт | 192,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 192,2 |
|  | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 210,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 210,8 |
|  | Установка розетки | шт | 179,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 359,2 |
|  | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 487,0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1460,9 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | 40256,0558 |
|  | Смена сборки Ø15 | шт | 805,8 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 805,8 |
|  | Смена сборки Ø20 | шт | 826,9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3307,6 |
|  | Смена сборки Ø25 | шт | 864,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 864,2 |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1900,4 |
|  | Смена труб Ø20 | м | 668,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 467,7 |
|  | Смена труб Ø25 | м | 729,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 5470,8 |
|  | Смена муфты Ø20 | шт | 336,3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,6 |
|  | Смена муфты Ø32 | шт | 382,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 765,1 |
|  | Смена сгона Ø20 | шт | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 270,0 |
|  | Смена уголка Ø15 | шт | 341,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 341,2 |
|  | Смена резьбы Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 640,1 |
|  | Смена резьбы Ø20 | шт | 324,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 324,9 |
|  | Смена резьбы Ø32 | шт | 363,1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 726,1 |
|  | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 300,2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1801,0 |
|  | Муфта РР 40 комб.разъемная | шт | 417,0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 834,0 |
|  | Труба РР 20 | мп | 404,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 525,9 |
|  | Труба РР 32 | мп | 455,1 |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 864,7 |
|  | Труба РР 40 | мп | 520,0 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 31,2 |
|  | Кран шаровый РР 25 | шт | 696,9 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1393,8 |
|  | Кран шаровый РР 32 | шт | 722,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 722,8 |
|  | Кран шаровый РР 40 | шт | 991,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 991,7 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1698,0 |
|  | Смена крана шарового Ø20 | шт | 913,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2741,7 |
|  | Смена ал. радиатора (без материалов) | шт | 981,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1962,6 |
|  | Смена отвода Ø15 | шт | 326,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 979,8 |
|  | Смена отвода Ø20 | шт | 336,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 336,3 |
|  | Восстановление изоляции | м | 144,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 1589,4 |
|  | Уголок РР 25 | шт | 124,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 249,7 |
|  | Угольник РР 20-32 | шт | 178,7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 893,5 |
|  | Установка хомута | шт | 106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 106,6 |
|  | Смена обратного клапана | шт | 849,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | Смена прокладки | шт | 98,1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 196,2 |
|  | Установка обратного клапана Ø15 | шт | 849,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | Установка шайбы Ø20 | шт | 336,3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,3 |
|  | Установка крана шарового без материалов | шт | 409,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1638,0 |
|  | Установка водоотводчика | шт | 827,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 827,9 |
|  | Установка футорки Ø15 | шт | 320,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1280,4 |
|  | **4. Содержание МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание МКД | м2 | 14,8 | 492,3 | | | | | | | | | | | | **87432,5** |
|  | **5. Управление МКД** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление МКД | м2 | 2,47 | 492,3 | | | | | | | | | | | | **14591,8** |
|  | **6. Капитальный ремонт МКД** | | | **количество выполненных работ** | | | | | | | | | | | | **13713,7** |
|  | Муфта РР 25 комбинированая | шт | 300,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 2401,4 |
|  | Смена сборки Ø32 | шт | 950,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 950,2 |
|  | Смена сборки Ø25 | шт | 864,2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 864,2 |
|  | Смена муфты Ø32 | шт | 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 382,5 |
|  | Смена сгона Ø32 | шт | 457,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 457,3 |
|  | Смена резьбы Ø20 | шт | 324,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 649,9 |
|  | Смена конвектора L=1,1 | шт | 2808,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2808,0 |
|  | Фитинг РР 20-32 | шт | 195,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 782,4 |
|  | Смена труб Ø25 | м | 729,4 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 474,1 |
|  | Смена тройника Ø15 | шт | 336,3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 336,3 |
|  | Смена резьба Ø25 | шт | 352,5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 705,0 |
|  | Смена тройника Ø25 | шт | 352,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 352,5 |
|  | Смена крана шарового Ø15 | шт | 849,01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 849,0 |
|  | Установка водоотводчика | шт | 827,9 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 827,9 |
|  | Смена прокладки | шт | 98,1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 98,1 |
|  | Труба МР16 | мп | 387,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 775,0 |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **164498,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ООО "ЖЭО Виктория" |  | Смертина В.П. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |