|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 27** | | | | | |
| **Декабрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **Общестроительные работы** |  |  |  | **174,2** |
| 23 | Установка дверной пружины | шт | 174,2 | 1 | 174,2 |
|  | **Электрические работы** |  |  |  | **494,47** |
| 27 | Смена ламп накаливания | шт | 37,1 | 3 | 111,3 |
| 34 | Смена предохранителя ПН2 100А | шт | 95,5 | 2 | 191,02 |
| 36 | Смена патрона | шт | 192,2 | 1 | 192,15 |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |  | **0** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **668,67** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г | |  |