|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Утверждаю: | |  |  |  |  | | Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  | | Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  | | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  | | **АКТ** | | | | | | | **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Гагарина 57** | | | | | | | **декабрь** | | | | | | | № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб | | |  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** | |  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **31,4** | | 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 1 | 31,4 | |  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **7336,7** | | 92 | Смена сборки Ø32 | шт | 805,3 | 1 | 805,3 | | 132 | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 | 5 | 1356,2 | | 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 5 | 3597,5 | | 142 | Смена крана шарового Ø32 | шт | 1023,37 | 1 | 1023,4 | | 206 | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 | 2 | 554,4 | |  | **ИТОГО** |  |  |  | **7368,2** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |