|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО"ЖЭО Виктория" |  |  |  |  |
|  | Инн/кпп: 1902024643/190201001 |  |  |  |  |
|  | ОГРН: 1121902000604 |  |  |  |  |
|  | Р.счет 40702810671000096076 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  | Отделение №8602 Сбербанка | с | по |
|  | России г.Абакан | 1 | 31.01.2015 | 01.01.2015 | 31.01.2015 |
|  | БИК 049514608 |  |  |  |  |
|  | Кор.счет: 30101810500000000608 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТ** | |  |  |  |
|  | **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | |  |  |  |
|  | **за январь 2015г.** | |  |  |  |
| 1. Общестроительные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **0,0** | руб. |  |  |
| 2. Электромонтажные работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6446,4** | руб. |  |  |
| 3. Сантехнические работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **15819,2** | руб. |  |  |
| 4. Содержание МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **230079,2** | руб. |  |  |
| 5. Управление МКД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **43052,7** | руб. |  |  |
|  | **ВСЕГО по акту** | **295397,5** | руб. |  |  |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
| **1. Общестроительные работы** | | | |  | **0,0** |
| **2. Электромонтажные работы** | | | |  | **6446,4** |
| 61 | Смена ламп накаливания | шт | 34,95 | 26 | 908,7 |
| 76 | Смена выключателя | шт | 199,16 | 1 | 199,2 |
| 80 | Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А | шт | 185,87 | 1 | 185,9 |
| 83 | Смена автоном.выкл.ВА 47-100 1п 100 А | шт | 446,53 | 1 | 446,5 |
|  | Установка ОДПУ эл.счетчика | шт | 4706,12 | 1 | 4706,1 |
| **3. Сантехнические работы** | | | |  | **15819,2** |
| 115 | Смена муфты Ø15 | шт | 294,73 | 3 | 884,2 |
| 116 | Смена муфты Ø20 | шт | 303,51 | 1 | 303,5 |
| 121 | Смена контрогайки Ø15 | шт | 287,41 | 3 | 862,2 |
| 122 | Смена контрогайки Ø20 | шт | 288,9 | 1 | 288,9 |
| 127 | Смена сгона Ø15 | шт | 234,89 | 3 | 704,7 |
| 128 | Смена сгона Ø20 | шт | 243,67 | 1 | 243,7 |
| 159 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 766,27 | 1 | 766,3 |
| 188 | Смена кан труб ПВХ | м | 489,19 | 4 | 1956,8 |
| 190 | Смена переходника ПВХ | шт | 334,22 | 1 | 334,2 |
| 191 | Смена тройника ПВХ | шт | 416,62 | 1 | 416,6 |
| 192 | Смена отвода/муфта | шт | 343,84 | 2 | 687,7 |
| 196 | Восстановление изоляции | м | 130,41 | 12 | 1564,9 |
| 206 | Труба МР16-20 | мп | 349,7 | 8,05 | 2815,1 |
| 246 | Смена пробки радиатора/ прокладки батареи | шт | 117,85 | 1 | 117,9 |
| 248 | Прочистка канализации (тросс - 3 метра) | пролет | 188,93 | 5 | 944,7 |
| 260 | Установка фитинга | шт | 276,11 | 3 | 828,3 |
| 265 | Ремонтные работы б/м | час | 295,21 | 6 | 1771,3 |
| 268 | Установка переходника (муфты) | шт | 164,21 | 2 | 328,4 |
| **4. Содержание МКД** | | | |  |  |
| 280 | Содержание МКД | м2 | 13,2 | 17430,24 | **230079,2** |
| **5. Управление МКД** | | | |  |  |
| 281 | Управление МКД | м2 | 2,5 | 17430,24 | **43052,7** |
|  | **ВСЕГО по акту** |  |  |  | **295397,5** |