|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Щетинкина 9** | | | | | |
| **Январь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** |  |  |  | 0,00 |
|  | **2. Электромонтажные работы** |  |  |  | 0,00 |
|  | **3. Сантехнические работы** |  |  |  | 2752,20 |
| 115 | Смена муфты Ø15 | шт | 294,73 | 2,0 | 589,46 |
| 116 | Смена муфты Ø20 | шт | 303,51 | 1,0 | 303,51 |
| 121 | Смена контрогайки Ø15 | шт | 287,41 | 2,0 | 574,82 |
| 122 | Смена контрогайки Ø20 | шт | 288,9 | 1,0 | 288,90 |
| 127 | Смена сгона Ø15 | шт | 234,89 | 2,0 | 469,78 |
| 128 | Смена сгона Ø20 | шт | 243,67 | 1,0 | 243,67 |
| 246 | Смена пробки радиатора/ прокладки батареи | шт | 117,85 | 1,0 | 117,85 |
| 268 | Установка переходника,муфты | шт | 164,21 | 1,0 | 164,21 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2752,2** |