|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Енисейская 18** | | | | | |
| **Июль** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **6518,8** |
| 89 | Смена сборки Ø15 | шт | 682,9 | 2 | 1365,8 |
| 102 | Смена муфты Ø15 | шт | 276,7 | 1 | 276,7 |
| 139 | Смена крана шарового Ø15 | шт | 719,50 | 1 | 719,5 |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 6 | 1526,3 |
| 171 | Труба РР 32 | мп | 385,7 | 3,5 | 1350,0 |
| 180 | Угольник РР 32-40 | шт | 151,5 | 5 | 757,3 |
| 183 | Тройник РР 20-32 | шт | 107,5 | 2 | 214,9 |
| 211 | Установка переходника | шт | 154,2 | 2 | 308,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **6518,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |