|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Енисейская 14** | | | | | |
| **Сентябрь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **689,9** |
| 82 | Ремонтные работы б/м | час | 277,2 | 1 | 277,2 |
| 87 | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 | 1 | 412,7 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **1775,6** |
| 132 | Смена резьбы Ø15 | шт | 271,2 | 2 | 542,5 |
| 158 | Смена ал.радиатора/ конвектора (б/м) | шт | 831,6 | 1 | 831,6 |
| 206 | Ремонт отопления б/м | час | 277,2 | 1 | 277,2 |
| 228 | Установка заглушки | шт | 62,2 | 2 | 124,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2465,5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |
|  |  |  |  |  |  |