|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Короленко 29** | | | | | |
| **Январь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **2448,7** |
| 167 | Муфта РР 20-32 комб.разъемная | шт | 254,4 | 2 | 508,8 |
| 170 | Труба РР 20-25 | мп | 342,8 | 0,1 | 34,3 |
| 174 | Кран шаровый РР 20 | шт | 575,2 | 1 | 575,2 |
| 215 | Прочистка канализации | пролет | 177,4 | 7,5 | 1330,5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2448,7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |