|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: | |  |  |  |  |
| Директор ООО "ЖЭО Виктория" | |  |  |  |  |
| Смертина В.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | |  |  |  |  |
| **АКТ** | | | | | |
| **Выполненных работ по текущему ремонту общего имущества МКД Ленина 56** | | | | | |
| **Январь** | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | **Ед.изм.** | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость, руб |
|
|  | **1. Общестроительные работы** | | |  | **0,0** |
|  | **2. Электромонтажные работы** | | |  | **444,1** |
| 56 | Смена ламп накаливания | шт | 31,4 | 1 | 31,4 |
| 87 | Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год) | шт | 412,7 | 1 | 412,7 |
|  | **3. Сантехнические работы** | | |  | **1894,7** |
| 90 | Смена сборки Ø20 | шт | 700,8 | 1 | 700,8 |
| 101 | Демонтаж труб | м | 178,6 | 2 | 357,2 |
| 140 | Смена крана шарового Ø20 | шт | 774,50 | 1 | 774,5 |
| 228 | Установка заглушки | шт | 62,2 | 1 | 62,2 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2338,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  | Максимова С.Г. | |  |